一、资格要求:

- 营业执照经营范围须射线防护工程施工或射线防护装饰工程。

- 须具有卫生部射线防护器材防护质量检测中心出具的《放射防护器材检测合格报告单》

- 须具有建筑装饰装修工程设计与施工叁级

- 投标人具有在有效期的安全生产许可证

- 须具医疗器械经营许可证

- 本项目不统一组织踏勘项目现场，如有意向报名请于我院设备科郭老师联系：15007079102.将统一通过邮件发送我院新院机房图纸。

二、具体需求如下：

DR机房2个：

| 序号 | 项目名称 | 铅板、铅玻璃要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （患者）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 2 | （医务）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 3 | 防辐射铅玻璃 | 4mmpb |
| 4 | 电动装置 |  |
| 5 | 防护门套及观察铅窗套 | 4mmpb |
| 6 | 辐射防护板 | 4mmpb表面装饰 |
| 7 | 顶部防护铅板 | 4mmpb（包含钢结构） |

CT机房1个：

| 序号 | 项目名称 | 铅板、铅玻璃要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （患者）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 2 | （医务）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 3 | 防辐射铅玻璃 | 4mmpb |
| 4 | 电动装置 |  |
| 5 | 防护门套及观察铅窗套 | 4mmpb |
| 6 | 辐射防护板 | 4mmpb表面装饰 |
| 7 | 顶部防护铅板 | 4mmpb（包含钢结构） |

DSA机房1个：

| 序号 | 项目名称 | 铅板、铅玻璃要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （患者）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 2 | （医务）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 3 | 防辐射铅玻璃 | 4mmpb |
| 4 | 电动装置 |  |
| 5 | 防护门套及观察铅窗套 | 4mmpb |
| 6 | 辐射防护板 | 4mmpb表面装饰 |
| 7 | 顶部防护铅板 | 4mmpb（包含钢结构） |

数字胃肠机房1个：

| 序号 | 项目名称 | 铅板、铅玻璃要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （患者）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 2 | （医务）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 3 | 防辐射铅玻璃 | 4mmpb |
| 4 | 电动装置 | 新型中型 |
| 5 | 防护门套及观察铅窗套 | 4mmpb |
| 6 | 辐射防护板 | 4mmpb表面装饰 |
| 7 | 顶部防护铅板 | 4mmpb（包含钢结构） |

钼靶机房1个：

| 序号 | 项目名称 | 铅板、铅玻璃要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （患者）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 2 | （医务）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 3 | 防辐射铅玻璃 | 4mmpb |
| 4 | 电动装置 |  |
| 5 | 防护门套及观察铅窗套 | 4mmpb |
| 6 | 辐射防护板 | 4mmpb表面装饰 |
| 7 | 顶部防护铅板 | 4mmpb（包含钢结构） |

口腔全景机房1个：

| 序号 | 项目名称 | 铅板、铅玻璃要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （患者）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 2 | （医务）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 3 | 防辐射铅玻璃 | 4mmpb |
| 4 | 电动装置 |  |
| 5 | 防护门套及观察铅窗套 | 4mmpb |
| 6 | 辐射防护板 | 4mmpb表面装饰 |
| 7 | 顶部防护铅板 | 4mmpb（包含钢结构） |

直线加速器机房1个：

| 序号 | 项目名称 | 铅板、铅玻璃要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用防辐射自动门 | 25mmpb |
| 2 | 医用防辐射门套 | 25mmpb |
| 3 | 智能重型自动门机 |  |
| 4 | 洞口配红外线光幕安全装置 | 辅材 |
| 5 | 当心电离辐射标志牌 | 辅材 |
| 6 | 工作指示灯 | 辅材 |

后装机房1个：

| 序号 | 项目名称 | 铅板、铅玻璃要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用防辐射自动门 | 25mmpb |
| 2 | 医用防辐射门套 | 25mmpb |
| 3 | 智能重型自动门机 |  |
| 4 | 洞口配红外线光幕安全装置 | 辅材 |
| 5 | 当心电离辐射标志牌 | 辅材 |
| 6 | 工作指示灯 | 辅材 |

模拟CT机房1个：

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （患者）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 2 | （医务）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 3 | 防辐射铅玻璃 | 4mmpb |
| 4 | 电动装置 |  |
| 5 | 防护门套及观察铅窗套 | 4mmpb |
| 6 | 辐射防护板 | 4mmpb表面装饰 |
| 7 | 顶部防护铅板 | 4mmpb（包含钢结构） |

手术室机房3个：

| 序号 | 项目名称 | 铅板、铅玻璃要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （患者）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 2 | （医务）推拉防护铅门 | 4mmpb |
| 3 | 防辐射铅玻璃 | 4mmpb |
| 4 | 电动装置 |  |
| 5 | 防护门套及观察铅窗套 | 4mmpb |
| 6 | 辐射防护板 | 4mmpb表面装饰 |
| 7 | 顶部防护铅板 | 4mmpb（包含钢结构） |