附件：

主要技术规格及参数：

一、本艾灸排烟系统需满足三个艾灸室共15张艾灸床位的排烟，详见竟谈文件附件图纸。

二、材料：

1、专用≥4mm厚的高透明亚克力环保材料，一次热压成型，耐高温，防重击碰撞；

2、规格：长≥90cm，宽≥60cm,高≥18cm，中心孔直径≥160mm；

3、不挡做灸任何视线。

三、吸力控风阀：

1、专用耐高温风量调节阀，无磨损，根据需要任意调节风量；等。