采购内容：

| 序号 | 品名 | 规格及印字、其他要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中单 | 长200cm宽110cm，单层、可印字 | 块 | 360 | 36.00 | 12960.00 |
| 2 | 皮肤巾 | 长80cm，宽80cm，单层、可印字 | 块 | 540 | 12.38 | 6682.50 |
| 3 | 大包布 | 长200cm宽150cm，双层、可印字 | 块 | 400 | 78.75 | 31500.00 |
| 4 | 大洞巾 | 长320cm宽210cm，距上端100cm正中处开一40*8cm的孔，孔口上端作红色三角标记，洞口周边长100cm宽60cm部分为双层，其余部分为单层、可印字 | 块 | 90 | 121.50 | 10935.00 |
| 5 | 小洞巾（刨宫产） | 长150cm宽100cm，洞口长30*5cm，洞口居中，双层70*70cm大小、可印字 | 块 | 90 | 33.75 | 3037.50 |
| 6 | 包布 | 双层，60cm×60cm、可印字 | 块 | 400 | 13.28 | 5310.00 |
| 7 | 包布 | 双层，90cm×90cm、可印字 | 块 | 480 | 29.25 | 14040.00 |
| 8 | 包布 | 双层，100cm×60cm、可印字 | 块 | 100 | 20.48 | 2047.50 |
| 9 | 包布 | 双层，66cm×41cm、可印字 | 块 | 100 | 10.49 | 1049.40 |
| 10 | 产前诊断包洞巾 | 长85cm×宽75cm，中间开一个直径20 cm的圆孔，孔周边贴一块45cm×40cm的布、可印字 | 个 | 50 | 15.75 | 787.50 |
| 11 | 乳腺科手术单孔巾 | 长320cm 宽210cm，单孔，洞长40cm，洞口距洞巾上缘100cm，左右居中，洞口周边长90cm 宽60cm 的部分为双层，其余部分为单层、可印字 | 个 | 10 | 117.00 | 1170.00 |
| 12 | 乳腺科手术单孔巾 | 长320cm 宽210cm，双孔，洞口直径15cm，两洞口距离18cm，洞口一侧加盖，可活动，洞口距洞巾上缘100cm，中心双层大小100×80cm，其余均为单层、颜色自选、可印字 | 个 | 10 | 117.00 | 1170.00 |
| 13 | 长镊套 | 信封式，双层，长35㎝，宽30㎝、颜色自选、可印字 | 个 | 50 | 9.23 | 461.25 |
| 14 | 压舌板套 | 信封式，双层，长30㎝，宽25㎝、颜色自选、可印字 | 个 | 50 | 8.33 | 416.25 |
| 15 | 脚套 | 单层，长100cm×宽90cm，100cm对折后50cm封死，开口剩50cm×90cm、颜色自选、可印字 | 个 | 100 | 16.88 | 1687.50 |
| 16 | 贮槽布袋 | 双层,底部直径35㎝，高40㎝，顶部开口处穿绳子、颜色自选、可印字 | 个 | 130 | 19.80 | 2574.00 |
| 17 | 妇科洞巾 | 长110cm×宽95cm，居上40 cm处开一个20 cm×9cm的椭圆竖孔，孔周边贴一块65cm×55cm的布、颜色自选、可印字 | 块 | 220 | 21.38 | 4702.50 |
| 18 | 腰穿包洞巾 | 长55cm×宽55cm，中间开一个直径8cm的圆孔，孔周边贴一块35cm×35cm的布、颜色自选、可印字 | 块 | 50 | 12.00 | 599.85 |
| 19 | 中单 | 长80cm宽80cm，双层、颜色自选、可印字 | 块 | 60 | 23.63 | 1417.50 |
| 20 | 中包布 | 长140cm，宽140cm，双层、颜色自选、可印字 | 块 | 800 | 52.50 | 41997.60 |
| 21 | 中包布 | 长130cm宽130cm，双层、颜色自选、可印字 | 块 | 10 | 55.00 | 550.00 |
| 22 | 中包布 | 长120cm宽120cm，双层、颜色自选、可印字 | 块 | 160 | 40.50 | 6480.00 |
| 23 | 大单 | 长130cm，宽85cm，双层 、颜色自选、可印字 | 块 | 20 | 34.20 | 684.00 |
| 24 | 洞巾 | 长145cm宽90cm，洞口30*30cm，洞口居中，双层、颜色自选、可印字 | 块 | 10 | 31.50 | 315.00 |
| 25 | 脚套 | 单层，长120cm×宽100cm，长对折后封死一端，呈L型，颜色自选、可印字 | 个 | 100 | 18.00 | 1800.00 |
| 26 | 病号服 | 格子或条纹、颜色自选， 100%全棉加厚高密度，成人长款长约90cm，侧边系带，儿童款 40cm、50cm 60c。尺码M~XXXXL，招标后自选、可印字 | 件 | 124 | 6.00 | 744.00 |
| 27 | 病号服 | 儿童版图案， 100%全棉加厚高密度，长款长约40cm、50cm、60cm，侧边系带，样式规格自选、可印字 | 件 | 110 | 25.00 | 2750.00 |
| 28 | 分体病号服（配裤子） | 格子或条纹、颜色自选， 100%全棉加厚高密度，成人长款长约90cm，侧边系带，儿童款 40cm、50cm 60c。尺码M~XXXXL，配套下装，样式颜色自选、可印字 | 套 | 110 | 50.00 | 5500.00 |
| 29 | 全围手术衣 | M码 （长120cm）、L码 （长130cm）、XL码（长140cm）、颜色自选、可印字 | 件 | 386 | 71.10 | 27444.60 |
| 30 | 普通手术衣 | M码 （长120cm）、L码 （长130cm）、颜色自选、可印字 | 件 | 145 | 67.50 | 9787.50 |
| 31 | 长袖巡回衣 | 夹克装（单件上衣）、M、L、XL、颜色自选、可印字 | 件 | 90 | 70.20 | 6318.00 |
| 32 | 长袖巡回衣 | 夹克装（上衣+裤子整套）、颜色自选、可印字 | 件 | 20 | 70.20 | 1404.00 |
| 33 | 男医生夏装 | 颜色部分：采购方自行选择。 尺码：采购方自行选择 款式部分： （1）长款短袖--散袖口 （2）西服领给人严谨庄重感； （3）后背有一片缉死装饰腰带 （4）有1个胸兜，2个大兜、均为明贴兜。 可印字：单位名称+院徽+工号 | 件 | 62 | 58.50 | 3627.00 |
| 34 | 男医生冬装 | 颜色部分：采购方自行选择。 尺码：采购方自行选择 款式部分： （1）长款长袖--散袖口 （2）西服领给人严谨庄重感； （3）后背有一片缉死装饰腰带 （4）有1个胸兜，2个大兜、均为明贴兜。 可印字：单位名称+院徽+工号 | 件 | 65 | 72.00 | 4680.00 |
| 35 | 女医生夏装 | 颜色部分：采购方自行选择。 尺码：采购方自行选择 款式部分： （1）长款短袖--散袖口 （2）西服领给人严谨庄重感； （3）后背有一片缉死装饰腰带 （4）有1个胸兜，2个大兜、均为西服板兜。 可印字：单位名称+院徽+工号 | 件 | 76 | 58.50 | 4446.00 |
| 36 | 女医生冬装 | 颜色部分：采购方自行选择。 尺码：采购方自行选择 款式部分： （1）长款长袖--散袖口 （2）西服领给人严谨庄重感； （3）后背有一片缉死装饰腰带 （4）有1个胸兜，2个大兜、均为西服板兜。 可印字：单位名称+院徽+工号 | 件 | 79 | 72.00 | 5688.00 |
| 37 | 内穿衣-短袖 | 颜色部分：采购方自行选择。 尺码：采购方自行选择 男女款式：采购方自行选择 款式部分： （1）上衣V型领口，有1个左胸兜，下面有2个大兜，领口与胸兜口加彩色细牙子装饰； （2）裤子为全松紧裤腰加本料抽绳且抽绳加长长度； （3）裤子有2个裤兜，1个右后兜。 可印字：单位名称+院徽+科室 | 件 | 583 | 106.20 | 61914.60 |
| 38 | 内穿衣-七分袖 | 颜色部分：采购方自行选择。 尺码：采购方自行选择 男女款式：采购方自行选择 款式部分： （1）7分袖为散袖口； （2）上衣V型领口，有1个左胸兜，下面有2个大兜，领口与胸兜口加彩色细牙子装饰； （3）裤子为全松紧裤腰加本料抽绳且抽绳加长长度； （4）裤子有2个裤兜，1个右后兜。 可印字：单位名称+院徽+科室 | 件 | 60 | 113.40 | 6804.00 |
| 39 | 内穿衣-长袖 | 颜色部分：采购方自行选择。 尺码：采购方自行选择。 男女款式：采购方自行选择 款式部分： （1）上衣袖子长袖松紧袖口； （2）上衣V型领口，有1个左胸兜，下面有2个大兜，领口与胸兜口加彩色细牙子装饰； （2）裤子为全松紧裤腰加本料抽绳且抽绳加长长度； （4）裤子有2个裤兜，1个右后兜。 可印字：单位名称+院徽+科室 | 件 | 233 | 115.20 | 26841.60 |
| 40 | 其他纯棉布匹制品 | 100%棉，宽幅1.55米，含人工费、印字费等费用。 | 米 | 150 | 20.00 | 3000.00 |
| 41 | 其他涤棉布匹制品 | 50%棉，50%涤，宽幅1.55米，含人工费、印字费等费用。 | 米 | 150 | 20.00 | 3000.00 |
| 备注：本项目为国产产品 |  |  | 总计 |  | 328324.15元 |  |

注：以上产品均为国产产品，并且不允许提供进口产品参与采购活动。