## Sheet1
遴选目录1
序号 | 项目类型 | 产品名称 | 科室需求 | 科室 | 单位 | 备注
1 | 新增耗材 | 凝胶 | 用于脑干听觉诱发电位测试，降低阻抗，增强信号，清理皮肤油质 | 儿童神经康复科 | 支
2 | 新增耗材 | 卢戈氏碘 | 规格：100ml/瓶、500ml/瓶；阴道镜检查用 | 妇科 | 瓶 | 要求同一品牌
3 | 新增耗材 | 一次性输液器 | 规格：7#，输液管无Y型连接口 | 妇科 | 支
4 | 新增耗材 | 负压引流器 | 压力表插口为德标，能与插入体内的链接管相连，能起到负压吸引及收集引流液的作用，压力稳定满足临床要求范围。 | 儿童呼吸科 | 个 | 可收费耗材
5 | 新增耗材 | 一次性无菌冲洗针 | 规格：0.5x20T，平头，用于乳管镜检查前扩张乳管及注入局麻药 | 乳腺科 | 支
6 | 新增耗材 | 合成可吸收性外科缝线 | 规格：5-0，针长17mm，圆针，3/8C弧度，线长70cm | 麻醉科 | 根 | 可收费耗材
7 | 新增耗材 | 泡沫薄型敷料 | 规格：10*10cm，皮肤敏感患者使用， | 肿瘤科 | 包 | 可收费耗材
8 | 新增耗材 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 64排CT增强专用，200ml高压注射器 | 放射影像科 | 套
9 | 新增耗材 | 一次性内镜用注射针 | 适用于内镜钳道2.2mm | 儿童消化内科 | 支 | 可收费耗材
10 | 新增耗材 | 体外受精显微操作管 | 材质:聚碳酸酯(材质柔软，不会刮花皿底，脱颗粒时可以把针按压与皿底平行)， 内径:140um，无菌，无核酸，一次性耗材 | 生殖健康门诊 | 支
11 | 新增耗材 | 医用透明质酸钠凝胶 | 外用钙离子止痒和抗菌多肽，能够起到无激素止痒可以应用于孕妇、婴儿及成人AD湿疹、瘙痒症以及皮肤附属器类等伴瘙痒症状的炎症型皮肤疾病 | 皮肤科 | 支 | 可收费耗材
12 | 新增耗材 | 水凝胶敷料 | 外用钙离子止痒和抗菌多肽，能够起到无激素止痒。可以应用于孕妇、婴儿及成人AD湿疹、瘙痒症以及皮肤附属器类等伴瘙痒症状的炎症型皮肤疾病 | 皮肤科 | 包 | 可收费耗材
13 | 新增耗材 | 过敏原液加载贴 | 用于吸入类、食入类过敏原（I型变态反应）的检测。受测者可移动、适合成人及儿童 | 皮肤科 | 个
14 | 新增耗材 | 一次性使用肠套叠复位扩张球囊 | 供婴幼儿肠套叠B超监测下诊断及水压灌肠复位时使用。主要组成:扩张球囊主要由灌肠器(内部由进水管和连接管、储液仓、排泄管、调压控制装置、压力表、肛门管球囊等组成)和球囊充起器组成。基本配置表：扩张球囊1套，球囊充起器1支，波纹管1支，废液袋1个，连接管1支 | 儿外科 | 套 | 可收费耗材
15 | 新增耗材 | 一次性使用活检针 | 1、用于婴幼儿直肠粘膜活检，医用高分子材质制成，环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2、一次性使用活检针塑胶外表面定位刻度线准确，针管尺寸:能满足不同年龄患儿需要。 3、进口医用级材质刀片。刀片、密封圈与活检针塑胶配合良好，不会松动，刀片耐腐蚀程度不低于YY/T0149中沸水试验法B级的要求。 | 儿外科 | 支 | 可收费耗材
16 | 新增耗材 | Equalbit dsDNA Assay kit | 无需配制，即开即用，通过Qubit荧光仪用于检测DNA浓度 | 生殖科 | 盒
17 | 新增耗材 | Qubit Assay Tubes | 无核酸酶，无菌，用于检测DNA浓度 | 生殖科 | 盒
18 | 新增耗材 | 无核酸酶水 | 无核酸酶，用于配制试剂、稀释样本 | 生殖科 | 瓶
19 | 新增耗材 | Tween20 | 用于清洗测序仪 | 生殖科 | 瓶
20 | 新增耗材 | 无尘纸 | 无菌，用于擦拭仪器 | 生殖科 | 本
21 | 新增耗材 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升 | 病理科 | 支
22 | 新增耗材 | Calcitonin降钙素抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升 | 病理科 | 支
23 | 新增耗材 | Galectin-3抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升 | 病理科 | 支
24 | 新增耗材 | MC抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升 | 病理科 | 支
25 | 新增耗材 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升 | 病理科 | 支
26 | 新增耗材 | 细胞角蛋白 19抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升 | 病理科 | 支
27 | 新增耗材 | HE高清恒定染色液 | 规格：5瓶×500ml/套、 含苏木精、伊红染色液、分化液等，染色效果稳定，符合HE染色制片质控要求，型号相关专用试剂盒及上述标注试剂需要有医疗器械注册证或备案证。 | 病理科 | 盒
28 | 新增耗材 | 医用导电膏 | 除颤仪用，100g/支，挤压式 | 急诊科 | 支
29 | 新增耗材 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂 | 检测方法：吖啶酯直接发光技术，首个结果时间≦12min,重复性、精密度CV值≦8%，最低检测限：≦0.6mIU/ml | 急诊科 | 人份
30 | 新增耗材 | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | PCR荧光探针法,检测型别：通用型，包含诺如病毒GI、GII、GIV型 | 检验科 | 人份
31 | 新增耗材 | 胸苷激酶1检测试剂盒 | 检测方法：化学发光法.重复性：CV≤10%，首报告时间＜25分钟 | 检验科 | 人份
32 | 新增耗材 | 肝素结合蛋白 | 检测方法：免疫层析法，最低检出限≤2ng/ml，CV≤0.15 | 检验科 | 人份
33 | 新增耗材 | 人乳头瘤病毒HPVE6E7mRNA检测试剂盒 | 检测方法：扩增法，检测高危型人乳头瘤病毒的HPVE6E7mRNA，每份检测均含阴阳性质控位点 | 检验科 | 人份
34 | 新增耗材 | 降钙素原/白介素6二联检测试剂盒 | 检测方法：荧光定量法，包含降钙素原及白介素6两个项目，试剂最低检出限PCT≤0.01ng/ml，IL-6,2pg/ml； | 检验科 | 人份
35 | 新增耗材 | 环氧乙烷指示胶带 | 能够作为包外指示物监测环氧乙烷灭菌效果 | 供应室 | 卷
36 | 新增耗材 | 环氧乙烷包内指示卡 | 能够作为过程指示物监测环氧乙烷灭菌效果 | 供应室 | 盒
37 | 新增耗材 | 胎监打印纸 | 规格;1、要求与医院在用与SRF618B5胎儿监护仪适配;2、要求与医院在用EDAN F2胎儿监护仪适配 | 产前诊断科/产科 | 本
38 | 新增耗材 | 心电图记录纸 | 规格;1、要求与医院在用EDAN SE-12Express心电监护仪适配；2、要求与医院在用EDAN SE-1201心电监护仪适配；3、要求与医院在用FLKUDAOENSHI FX-8322心电监护仪适配 | 急诊科 | 本
39 | 新增耗材 | 血液净化装置 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调查中心 | 个 | 可收费耗材
40 | 新增耗材 | 持续性血液滤过器 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调查中心 | 个 | 可收费耗材
41 | 新增耗材 | 引流袋 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调查中心 | 个 | 可收费耗材
42 | 新增耗材 | 血浆分离器 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调查中心 | 个 | 可收费耗材
43 | 新增耗材 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调查中心 | 个 | 可收费耗材
44 | 新增耗材 | 一次性使用血液灌流器 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调查中心 | 个 | 可收费耗材
45 | 新增耗材 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，IFCC方法学（速率），包装规格≥500测试/盒 | 检验科 | 人份 | 序号46-65投标公司需满足所有项目，且试剂生产厂家≤3家
46 | 新增耗材 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，比色方法学（速率），包装规格≥500测试/盒 | 检验科 | 人份
47 | 新增耗材 | γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，酶比色方法学（速率），包装规格≥500测试/盒 | 检验科 | 人份
48 | 新增耗材 | 胆碱酯酶（CHE) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，比色方法学（速率），包装规格≥500测试/盒 | 检验科 | 人份
49 | 新增耗材 | 碱性磷酸酶（ALP) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，比色方法学（速率），包装规格≥500测试/盒 | 检验科 | 人份
50 | 新增耗材 | 尿素（BUN) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，尿素酶方法学，包装规格≥500测试/盒 | 检验科 | 人份
51 | 新增耗材 | 肌酐（CREA) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，酶方法学，包装规格≥500测试/盒 | 检验科 | 人份
52 | 新增耗材 | 尿酸（UA) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，酶方法学，包装规格≥500测试/盒 | 检验科 | 人份
53 | 新增耗材 | 胱抑素C(SysC) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学，包装规格≦300测试/盒 | 检验科 | 人份
54 | 新增耗材 | 葡萄糖(GLU) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，己糖激酶方法学，包装规格≥500测试/盒 | 检验科 | 人份
55 | 新增耗材 | C反应蛋白（全量程CRP) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学，包装规格≤300测试/盒 | 检验科 | 人份
56 | 新增耗材 | 淀粉酶（AMY) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，EPS底物方法学 | 检验科 | 人份
57 | 新增耗材 | 肌酸激酶同工酶（质量）测定 | 适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学 | 检验科 | ml
58 | 新增耗材 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(ASO) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学，包装规格≦300测试/盒 | 检验科 | 人份
59 | 新增耗材 | 类风湿因子检测试剂盒（RF） | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学，包装规格≦300测试/盒 | 检验科 | 人份
60 | 新增耗材 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(IgA) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学，包装规格≦300测试/盒 | 检验科 | 人份
61 | 新增耗材 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(IgM） | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学，包装规格≦300测试/盒 | 检验科 | 人份
62 | 新增耗材 | 免疫球蛋白G检测试剂盒(IgG) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学，包装规格≦300测试/盒 | 检验科 | 人份
63 | 新增耗材 | 补体C3检测试剂盒(C3) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学，包装规格≦300测试/盒 | 检验科 | 人份
64 | 新增耗材 | 补体C4检测试剂盒(C4) | 在线能直接装卸试剂，适用于cobas702生化仪设备使用，免疫比浊方法学，包装规格≦300测试/盒 | 检验科 | 人份
65 | 新增耗材 | RH血型其他抗原测定 | 用于Rh血型系统D、C、c、E、e抗原的检测，采用聚丙烯塑料透明卡板上并排六支微柱型管中充填凝胶，从左至右第1～5孔分别充以含有抗D(BS226，鼠IgM)、抗C(MS-24,人IgM)、抗c(MS-33,人IgM)、抗E(MS-258/MS906,人IgM)、抗e(MS-16/MS-21/MS-63，人IgM)单克隆抗体的特异性胶，第6孔充以中性胶。 | 输血科 | 人份
66 | 更换同类耗材 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1、酶联免疫法；2、用国家参考品鉴定时符合国家标准，精密度CV不高于15%。 | 输血科 | 人份
67 | 更换同类耗材 | 细菌性阴道病检测试剂盒 | 检测方法：酶法，全自动联合检测；检测项目至少包含：唾液酸苷酶、白细胞酯酶、脯氨酸氨基肽酶、过氧化氢、酸碱度、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶；检测卡采用干化学与镜检二合一的一次性集成式检测芯片；自动分析样本浊度，具备自动稀释功能；支持棉签上机检测，精密度≥90%，检测速度≥90T/H； | 检验科 | 人份
68 | 更换同类耗材 | 一次性使用胃管 | 规格：F6、F8、F10、F12、F14、F16；材质：硅胶 | 新生儿科 | 根 | 1、要求同一品牌2、可收费耗材
69 | 更换同类耗材 | 一次性使用鼻氧管 | 规格：1、儿童单鼻架带头套 2、 双鼻架带头套 3、新生儿双鼻架带头套 鼻塞材质：硅胶 | 儿童消化内科 | 根 | 1、要求同一品牌2、可收费耗材
70 | 更换同类耗材 | 促黄体生成素（LH）检测试剂 | 1.方法学：胶体金法；2.试剂有效期一年以上；3.用途：用于定性检测人体尿液的促黄体生成素（LH）水平；4.重复性：检测同一浓度的LH尿液，反应结果应一致，显色应均一 | 生殖科 | 人份
71 | 更换同类耗材 | 密闭式抽痰管 | 气管插管内密闭吸痰用 规格：1、F6 ； 2、F8； | 新生儿科 | 根 | 1、要求同一品牌 2、可收费耗材
72 | 更换同类耗材 | 一次性取精杯 | 100ml | 生殖科/遗传科 | 个
73 | 更换同类耗材 | 一次性使用呼吸道吸引导管 | II-2型 | 产科 | 根 | 可收费耗材
74 | 更换同类耗材 | 一次性使用吸引引流管 | 规格:F28;F26; | 全院 | 根 | 可收费耗材
75 | 更换同类耗材 | 无水乙醇 | 规格：500ml，投标公司需有经营危险化学品资质 | 遗传科 | 瓶
76 | 更换同类耗材 | 冰乙酸 | 规格：500ml，投标公司需有经营危险化学品资质 | 遗传科 | 瓶
77 | 更换同类耗材 | 甲醇 | 规格：4升，投标公司需有经营危险化学品资质 | 遗传科 | 瓶
78 | 更换同类耗材 | 甲醇 | 规格;500ml，投标公司需有经营危险化学品资质 | 遗传科 | 瓶
79 | 更换同类耗材 | 氧气袋 | 42L | 全院 | 个
80 | 更换同类耗材 | 一次性使用便袋（小儿尿袋） | 规格：100ml，收集尿液用 | 通用 | 个
81 | 更换同类耗材 | 透明敷料 | 规格：10cm*11.5cm，透气、粘性强、抗过敏 | 肿瘤科 | 根 | 可收费耗材
82 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝合线 | 1#、线长90cm、缝针40mm 圆针 1/2 弧，带针，国产 | 麻醉科/产房 | 根 | 1、要求同一品牌 2、可收费耗材
83 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝合线 | 2-0可吸收性外科缝合线： 2-0、90cm、37mm 圆体角针 1/2 弧，带针，国产 | 产房 | 根
84 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝合线 | 3-0，线长90cm，24mm角针3/8，带针，国产 | 麻醉科/产房 | 根
85 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 0、圆针、缝针弦长26-30mm，线长70-90cm，国产； | 通用 | 根 | 1、要求同一品牌 2、可收费耗材
86 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 1、圆针、缝针弦长26-30mm；线长70-90cm，国产； | 通用 | 根
87 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 2-0、圆针、缝针弦长16-20mm；线长70-90cm，国产； | 通用 | 根
88 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 2-0、圆针、缝针弦长22-26mm；线长70-90cm，染色、国产； | 通用 | 根
89 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 2-0、圆针、缝针弦长22-26mm；线长70-90cm，无染色、国产； | 通用 | 根
90 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 3-0、圆针、缝针弦长16-20mm；线长70-90cm，国产； | 通用 | 根
91 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 4-0、圆针、缝针弦长8-12mm；线长70-90cm，国产； | 通用 | 根
92 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 4-0、圆针、缝针弦长14-16mm；线长70-90cm，国产； | 通用 | 根
93 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 4-0、反角针、缝针弦长14-16mm；线长70-90cm，国产； | 通用 | 根
94 | 更换同类耗材 | 可吸收性外科缝线 | 5-0、圆针、缝针弦长6-10mm；线长70-90cm，国产； | 通用 | 根