附件：

| 水电材料需求清单（所有材料均需满足国标） |  |  |  |  | 2023年预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标准要求 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 国标 | AB胶 | 80g | 瓶 | 16.5 |
| 2 | 灯管灯具（必须提供佛山照明、雷士、欧普或同等规格质量的其他品牌） | LEDT5一体灯 | 117cm | 套 | 28 |
| 3 |  |  | 57cm | 套 | 25 |
| 4 |  |  | 86.5cm | 套 | 25 |
| 5 |  | LEDT8灯管 | 120cm | 根 | 18 |
| 6 |  |  | 58cm | 根 | 17 |
| 7 |  |  | 90CM | 根 | 18 |
| 8 |  | LED插座灯 | 9W | 个 | 22 |
| 9 |  | LED插座灯插管灯 | 4W | 个 | 19 |
| 10 |  | LED灯泡 | 10W | 个 | 23 |
| 11 |  |  | 5W | 个 | 14 |
| 12 |  |  | 7W | 个 | 18 |
| 13 |  | LED地脚灯 | 86型 | 个 | 88 |
| 14 |  | LED路灯 | 50W | 只 | 185 |
| 15 |  | LED模组 | 24W佛山 | 个 | 48 |
| 16 |  | LED平板灯 | 30*30 24W | 套 | 95 |
| 17 |  |  | 60*30 24W | 套 | 120 |
| 18 |  |  | 60*60 28W | 套 | 150 |
| 19 |  | LED筒灯 | 12W | 个 | 35 |
| 20 |  |  | 18W | 个 | 54 |
| 21 |  |  | 5W | 个 | 26 |
| 22 |  |  | 9W | 个 | 30 |
| 23 |  | LED吸顶灯 | 18W | 套 | 60 |
| 24 |  |  | 24W | 套 | 75 |
| 25 |  | LED吸顶灯盘 | 18W | 个 | 38 |
| 26 |  |  | 24W | 个 | 48 |
| 27 |  | COB天棚射灯 | 100W | 支 | 268 |
| 28 |  | LED手术室净化灯 | 600*600 36W | 支 | 160 |
| 29 |  | LED暗藏4寸筒灯 | 12W | 支 | 35 |
| 30 |  | LED暗藏5寸筒灯 | 16W | 支 | 54 |
| 31 |  | LED集成平板灯 | 600*600 36W | 支 | 150 |
| 32 |  | 220V高压灯带 | 8W | 米 | 13 |
| 33 |  | LED暗藏平板灯 | 300*1800 45W | 支 | 520 |
| 34 |  | LED暗藏平板灯 | 300*2400 72W | 支 | 660 |
| 35 |  | LED暗藏双头斗胆灯 | 2*6W | 支 | 70 |
| 36 |  | LED暗藏双头斗胆灯 | 2*9W | 支 | 92 |
| 37 |  | 100*1200办公灯 | 24W | 支 | 220 |
| 38 |  | 熙华9W射灯 | 9W | 支 | 38 |
| 39 |  | LED集成平板灯 | 600*600 36W | 支 | 150 |
| 40 |  | 熙华9W深藏筒灯 | 9W | 支 | 38 |
| 41 |  | LED手术室净化灯 | 600*600 36W | 支 | 160 |
| 42 |  | LED T5灯管1.2米 | 1.2米 | 支 | 28 |
| 43 |  | LED暗藏平板灯 | 300*1200 36W | 支 | 220 |
| 44 |  | 平板灯 | 600*600 | 支 | 150 |
| 45 |  | 平板灯 | 595*595 | 支 | 145 |
| 46 |  | LED暗藏线性灯 | 50*60*1200 | 支 | 650 |
| 47 | PVC管线阀接口等材质（必须提供联塑、中财、保利、鸿雁或其他同等规格质量档次的品牌） | PPR20闸阀 | 20mm | 个 | 28 |
| 48 |  | PPR32闸阀 | 32mm | 个 | 38 |
| 49 |  | PPR40闸阀 | 40mm | 个 | 64 |
| 50 |  | PPR45°弯头 | 20mmX45° | 个 | 2 |
| 51 |  | PPR45°弯头 | 25mmX45° | 个 | 2.5 |
| 52 |  | PPR45°弯头 | 32mmX45° | 个 | 3 |
| 53 |  | PPR45°弯头 | 40mmX45° | 个 | 4 |
| 54 |  | PPR50截止阀 |  | 个 | 83 |
| 55 |  | PPR50闸阀 | 50mm | 个 | 85 |
| 56 |  | PPR50直接 |  | 个 | 4 |
| 57 |  | PPR管堵 | 32mm | 个 | 3 |
| 58 |  |  | 40mm | 个 | 4 |
| 59 |  | PPR管帽 | 20mm | 个 | 1.3 |
| 60 |  |  | 25mm | 个 | 2 |
| 61 |  |  | 32mm | 个 | 3 |
| 62 |  |  | 40mm | 个 | 4 |
| 63 |  | PPR截止阀 | 20mm铜杆 | 个 | 38 |
| 64 |  |  | 25mm铜杆 | 个 | 43 |
| 65 |  |  | 32mm铜杆 | 个 | 63 |
| 66 |  |  | 40mm铜杆 | 个 | 72 |
| 67 |  |  | 50mm铜杆 | 个 | 85 |
| 68 |  |  | 63mm铜杆 | 个 | 98 |
| 69 |  |  | 90mm铜杆 | 个 | 135 |
| 70 |  | PPR快接 | DN20 | 个 | 17 |
| 71 |  |  | DN25 | 个 | 20 |
| 72 |  |  | DN32 | 个 | 25 |
| 73 |  |  | DN40 | 个 | 32 |
| 74 |  |  | DN50 | 个 | 59 |
| 75 |  |  | DN63 | 个 | 92 |
| 76 |  |  | DN90 | 个 | 128 |
| 77 |  | PPR快速接头快插阀门 | 20 | 个 | 35 |
| 78 |  |  | 25 | 个 | 40 |
| 79 |  |  | 32 | 个 | 48 |
| 80 |  | PPR快速接头快插弯头 | 32 | 个 | 12 |
| 81 |  | PPR快速接头快插直接 | 20 | 个 | 6 |
| 82 |  |  | 32 | 个 | 8 |
| 83 |  | PPR冷水管 | 20mm | 米 | 6 |
| 84 |  |  | 25mm | 米 | 8 |
| 85 |  |  | 32mm | 米 | 11 |
| 86 |  |  | 40mm | 米 | 17 |
| 87 |  |  | 50mm | 米 | 24 |
| 88 |  | PPR内牙三通 | 20mm内牙 | 个 | 16 |
| 89 |  |  | 25mm内牙 | 个 | 20 |
| 90 |  |  | 32mm内牙 | 个 | 35 |
| 91 |  |  | 40mm内牙 | 个 | 48 |
| 92 |  | PPR内牙弯头 | 20mm内牙 | 个 | 15 |
| 93 |  |  | 25mm内牙 | 个 | 28 |
| 94 |  |  | 32mm内牙 | 个 | 34 |
| 95 |  |  | 40mm内牙 | 个 | 46 |
| 96 |  | PPR内牙直节 | 20mm | 个 | 15 |
| 97 |  |  | 25mm | 个 | 28 |
| 98 |  |  | 32mm | 个 | 34 |
| 99 |  |  | 40mm | 个 | 45 |
| 100 |  | PPR热水管 | 20mm | 米 | 7 |
| 101 |  |  | 25mm | 米 | 10 |
| 102 |  |  | 32mm | 米 | 15 |
| 103 |  |  | 40mm | 米 | 21 |
| 104 |  |  | 50MM | 米 | 32 |
| 105 |  | PPR热水弯头 | 50MM | 个 | 8 |
| 106 |  | PPR三通 | 20mm | 个 | 2 |
| 107 |  |  | 25mm | 个 | 3 |
| 108 |  |  | 32mm | 个 | 4 |
| 109 |  |  | 40mm | 个 | 6 |
| 110 |  | PPR外牙三通 | 20mm外牙 | 个 | 16 |
| 111 |  |  | 25mm外牙 | 个 | 20 |
| 112 |  |  | 32mm外牙 | 个 | 37 |
| 113 |  |  | 40mm外牙 | 个 | 52 |
| 114 |  | PPR外牙弯头 | 20mm外牙 | 个 | 15 |
| 115 |  |  | 25mm外牙 | 个 | 28 |
| 116 |  |  | 32mm外牙 | 个 | 36 |
| 117 |  |  | 40mm外牙 | 个 | 48 |
| 118 |  | PPR外牙直节 | 20mm | 个 | 15 |
| 119 |  |  | 25mm | 个 | 28 |
| 120 |  |  | 32mm | 个 | 36 |
| 121 |  |  | 40mm | 个 | 48 |
| 122 |  | PPR弯头 | 20mm | 个 | 2 |
| 123 |  |  | 25mm | 个 | 3 |
| 124 |  |  | 32mm | 个 | 4 |
| 125 |  |  | 40mm | 个 | 5 |
| 126 |  | PPR异径三通 | 25mmx20mm | 个 | 3 |
| 127 |  |  | 32mmx20mm | 个 | 5 |
| 128 |  |  | 32mmx25mm | 个 | 5 |
| 129 |  | PPR异径直接 | 25mmX20mm | 个 | 3 |
| 130 |  |  | 32mmX25mm | 个 | 3.5 |
| 131 |  |  | 40mmX32mm | 个 | 4 |
| 132 |  | PPR直接 | 20mm | 个 | 2 |
| 133 |  |  | 25mm | 个 | 3 |
| 134 |  |  | 32mm | 个 | 3.5 |
| 135 |  |  | 40mm | 个 | 4 |
| 136 |  | PVC给水45°弯头 | 20mmX45° | 个 | 1.5 |
| 137 |  |  | 25mmX45° | 个 | 2 |
| 138 |  |  | 32mmX45° | 个 | 3 |
| 139 |  |  | 40mmX45° | 个 | 3.5 |
| 140 |  |  | 50mmX45° | 个 | 4.5 |
| 141 |  | PVC给水大小头 | 25mmX20mm | 个 | 2.5 |
| 142 |  |  | 32mmX25mm | 个 | 3 |
| 143 |  |  | 40mmX50mm | 个 | 5 |
| 144 |  |  | 50mmX32mm | 个 | 6 |
| 145 |  | PVC给水管 | 20mm | 米 | 5 |
| 146 |  |  | 25mm | 米 | 6 |
| 147 |  |  | 32mm | 米 | 8 |
| 148 |  |  | 40mm | 米 | 10 |
| 149 |  |  | 50mm | 米 | 12 |
| 150 |  | PVC给水管快速活接 | 110mm | 个 | 43 |
| 151 |  |  | 20mm | 个 | 7 |
| 152 |  |  | 25mm | 个 | 9 |
| 153 |  |  | 32mm | 个 | 12 |
| 154 |  |  | 40mm | 个 | 16 |
| 155 |  |  | 50mm | 个 | 21 |
| 156 |  |  | 63mm | 个 | 28 |
| 157 |  |  | 75mm | 个 | 35 |
| 158 |  | PVC给水管帽 | 20mm | 个 | 2 |
| 159 |  |  | 25mm | 个 | 2.5 |
| 160 |  |  | 32mm | 个 | 3 |
| 161 |  |  | 40mm | 个 | 4 |
| 162 |  |  | 50mm | 个 | 5 |
| 163 |  | PVC给水内牙三通 | 25mm内牙 | 个 | 5 |
| 164 |  |  | 32mm内牙 | 个 | 6 |
| 165 |  |  | 40mm内牙 | 个 | 8 |
| 166 |  |  | 50mm内牙 | 个 | 12 |
| 167 |  | PVC给水内牙弯头 | 20mm内牙 | 个 | 4 |
| 168 |  |  | 25mm内牙 | 个 | 5 |
| 169 |  |  | 32mm内牙 | 个 | 6 |
| 170 |  |  | 40mm内牙 | 个 | 8 |
| 171 |  |  | 50mm内牙 | 个 | 10 |
| 172 |  | PVC给水内牙直节 | 20mm | 个 | 3.5 |
| 173 |  |  | 25mm | 个 | 4 |
| 174 |  |  | 32mm | 个 | 5 |
| 175 |  |  | 40mm | 个 | 8 |
| 176 |  |  | 50mm | 个 | 10 |
| 177 |  | PVC给水三通 | 20mm | 个 | 2 |
| 178 |  |  | 25mm | 个 | 2.5 |
| 179 |  |  | 32mm | 个 | 3 |
| 180 |  |  | 40mm | 个 | 4.5 |
| 181 |  |  | 50mm | 个 | 6 |
| 182 |  | PVC给水外牙直节 | 20mm | 个 | 3 |
| 183 |  |  | 25mm | 个 | 4 |
| 184 |  |  | 32mm | 个 | 5 |
| 185 |  |  | 40mm | 个 | 6 |
| 186 |  |  | 50mm | 个 | 8 |
| 187 |  | PVC给水弯头 | 20mm | 个 | 2 |
| 188 |  |  | 25mm | 个 | 2.5 |
| 189 |  |  | 32mm | 个 | 3 |
| 190 |  |  | 40mm | 个 | 4 |
| 191 |  |  | 50mm | 个 | 6 |
| 192 |  | PVC给水直接 | 20mm | 个 | 2 |
| 193 |  |  | 25mm | 个 | 2.5 |
| 194 |  |  | 32mm | 个 | 3 |
| 195 |  |  | 40mm | 个 | 4 |
| 196 |  |  | 50mm | 个 | 5 |
| 197 |  | PVC加长活接 | 50MM | 个 | 10 |
| 198 |  | PVC排水45°弯头 | 110mmX45° | 个 | 11 |
| 199 |  |  | 50mmX45° | 个 | 5 |
| 200 |  |  | 75mmX45° | 个 | 8 |
| 201 |  | PVC排水卜申 | 110mmX50mm | 个 | 7 |
| 202 |  |  | 110mmX75mm | 个 | 8 |
| 203 |  |  | 75mmX50mm | 个 | 5 |
| 204 |  | PVC排水存水弯 | 110mm | 个 | 32 |
| 205 |  |  | 50mm | 个 | 12 |
| 206 |  |  | 75mm | 个 | 20 |
| 207 |  | PVC排水管 | 110mm | 米 | 22 |
| 208 |  |  | 160mm | 米 | 35 |
| 209 |  |  | 200mm | 米 | 53 |
| 210 |  |  | 40mm | 米 | 7 |
| 211 |  |  | 50MM | 根 | 32 |
| 212 |  |  | 75mm | 米 | 12 |
| 213 |  | PVC排水加长伸缩节 | 110mm | 个 | 30 |
| 214 |  | PVC排水三通 | 110mm | 个 | 15 |
| 215 |  |  | 50mm | 个 | 6 |
| 216 |  |  | 75mm | 个 | 8 |
| 217 |  | PVC排水伸缩节 | 50mm | 个 | 9 |
| 218 |  |  | 75mm | 个 | 13 |
| 219 |  | PVC排水弯头 | 110mm | 个 | 11 |
| 220 |  |  | 50mm | 个 | 5 |
| 221 |  |  | 75mm | 个 | 8 |
| 222 |  | PVC排水直接 | 110mm | 个 | 9 |
| 223 |  |  | 50mm | 个 | 4 |
| 224 |  |  | 75mm | 个 | 6 |
| 225 |  | PVC皮管 | 20 | 米 | 6 |
| 226 |  | PVC球阀 | 25mm | 个 | 12 |
| 227 |  |  | 32mm | 个 | 16 |
| 228 | 插座、开关（必须提供正泰、公牛、德力西、雷士、天正或同档次质量规格的其他品牌） | 插座 | 暗装电话 | 个 | 28 |
| 229 |  |  | 暗装电脑 | 个 | 38 |
| 230 |  |  | 暗装电视 | 个 | 26 |
| 231 |  |  | 暗装开关白面板 | 个 | 6 |
| 232 |  |  | 暗装空调16A | 个 | 16 |
| 233 |  |  | 暗装五孔10A | 个 | 12 |
| 234 |  |  | 暗装一开五孔10A | 个 | 18 |
| 235 |  |  | 明装空调16A | 个 | 14 |
| 236 |  |  | 明装五孔10A | 个 | 11 |
| 237 |  |  | 明装一开五孔10A | 个 | 16 |
| 238 |  | 开关插座 | 十孔插座暗装 | 个 | 25 |
| 239 |  | 开关插座（明十孔插） |  | 个 | 22 |
| 240 |  | 声控灯头 |  | 个 | 35 |
| 241 |  | 时控开关 | 220V | 个 | 80 |
| 242 |  | 四孔插座 |  | 个 | 15 |
| 243 |  | 五孔插座 |  | 个 | 15 |
| 244 | 阀门（必须提供九牧、日丰、辉煌、中宇或同等质量档次规格的其他品牌） | 三角阀(全铜) | 单冷角阀 | 个 | 45 |
| 245 |  |  | 单热角阀 | 个 | 48 |
| 246 |  | 脚踏阀 | 全铜冲厕所专用 | 个 | 220 |
| 247 |  |  | 全铜洗手盆专用 | 个 | 285 |
| 248 |  |  | 13~15公分 | 个 | 285 |
| 249 |  | 厕所脚踏阀 | 长10cm | 个 | 260 |
| 250 |  | 小便斗延时阀 | 大号 | 个 | 160 |
| 251 |  | 延时冲洗阀 | 8公分全铜 | 个 | 175 |
| 252 | 龙头（必须提供九牧、日丰、辉煌、中宇或同等质量档次规格的其他品牌） | 龙头 | 4分加长龙头 | 个 | 65 |
| 253 |  |  | 4分龙头 | 个 | 40 |
| 254 |  |  | 带锁 | 个 | 55 |
| 255 |  |  | 单把脸盆冷热 | 个 | 345 |
| 256 |  |  | 单冷脸盆 | 个 | 120 |
| 257 |  |  | 单冷智能感应面盆龙头 | 个 | 870 |
| 258 |  |  | 电热水器冷热 | 个 | 380 |
| 259 |  |  | 角式 | 个 | 105 |
| 260 |  |  | 明装冷热 | 个 | 220 |
| 261 |  |  | 全铜大弯单把单孔脸盆冷热 | 个 | 380 |
| 262 |  |  | 全铜大弯脸盆单冷单把单孔 | 个 | 175 |
| 263 |  |  | 入墙冷热 | 个 | 155 |
| 264 |  |  | 网嘴 | 个 | 45 |
| 265 |  |  | 洗衣机 | 个 | 50 |
| 266 |  | 水龙头 | 15-8501大体/ | 个 | 60 |
| 267 |  | 洗衣机龙头 |  | 个 | 50 |
| 268 | 必须提供飞羽丰或同等质量档次规格的其他品牌 | 电热水龙头 | 脸盆快速电热专用 | 个 | 240 |
| 269 | 国标 | U型锁 | (空白) | 把 | 70 |
| 270 | 国标 | 安全帽 | 电工专用 | 个 | 45 |
| 271 | 国标 | 安全绳 |  | 条 | 130 |
| 272 | 提供森柏朗、正泰、公牛、雷士、德力西或同等档次质量的其他品牌 | 暗装电视插 |  | 个 | 25 |
| 273 | 国标 | 把手 | 快开冲洗阀专用 | 个 | 10 |
| 274 |  |  | 延时阀按钮专用 | 个 | 10 |
| 275 |  |  | 圆形 | 个 | 7 |
| 276 |  |  | 直把 | 个 | 7 |
| 277 |  | 包扎带 | 空调专用 | 个 | 10 |
| 278 |  | 保险柜配件 |  | 套 | 32 |
| 279 |  | 保险柜锁 |  | 把 | 145 |
| 280 |  | 闭路电视线 | 全铜双频 | 卷 | 181.7 |
| 281 |  | 闭路线连接线 | 4M 双头连接 | 根 | 25 |
| 282 |  | 闭门器 |  | 个 | 110 |
| 283 |  | 壁扇 |  | 只 | 295 |
| 284 |  | 玻璃胶 |  | 支 | 20 |
| 285 |  | 玻璃门拉手 | 120cm | 付 | 130 |
| 286 |  |  | 60cm | 付 | 80 |
| 287 |  | 玻璃门锁 |  | 把 | 120 |
| 288 |  | 玻璃枪 |  | 把 | 25 |
| 289 | 国标 | 卜申 | 1.5寸x1寸玛钢 | 个 | 12 |
| 290 |  |  | 1寸x4分玛钢 | 个 | 8 |
| 291 |  |  | 25*15 | 个 | 9 |
| 292 |  |  | 2寸x1.5寸玛钢 | 个 | 18 |
| 293 |  |  | 3寸x2寸玛钢 | 个 | 28 |
| 294 |  |  | 4寸x3寸玛钢 | 个 | 38 |
| 295 |  |  | 6分x4分玛钢 | 个 | 6 |
| 296 | 国标 | 不锈钢吊轮 |  | 付 | 63 |
| 297 |  | 不锈钢隔断拉手 |  | 付 | 18 |
| 298 |  | 不锈钢隔断锁 |  | 付 | 15 |
| 299 |  | 不锈钢管 |  | 米 | 22 |
| 300 |  | 不锈钢拉手 |  | 个 | 90 |
| 301 |  | 不锈钢螺丝 | 10*80 | 斤 | 18 |
| 302 |  |  | 12*80 | 斤 | 18 |
| 303 |  |  | 14*80 | 斤 | 18 |
| 304 |  |  | 16*80 | 斤 | 18 |
| 305 |  |  | 18*80 | 斤 | 18 |
| 306 |  | 不锈钢门搭扣 | 2寸 | 付 | 4 |
| 307 |  |  | 3寸 | 付 | 4 |
| 308 |  |  | 5寸 | 付 | 5 |
| 309 |  | 不锈钢配电箱 | 30cm*40cm | 个 | 245 |
| 310 |  |  | 40cm*50cm | 个 | 310 |
| 311 |  |  | 50cm*60cm | 个 | 380 |
| 312 |  |  | 60cm*80cm | 个 | 460 |
| 313 |  |  | 80cm*100cm | 个 | 675 |
| 314 |  | 不锈钢盆 | 单盆加厚 | 个 | 320 |
| 315 |  |  | 双盆加厚 | 个 | 480 |
| 316 |  | 不锈钢盆下水口 | 单盆专用 | 个 | 18 |
| 317 |  |  | 双盆专用 | 个 | 36 |
| 318 |  | 不锈钢膨胀螺丝 | 10*100 | 个 | 3 |
| 319 |  |  | 10*80 | 个 | 3 |
| 320 |  |  | 6*60 | 个 | 2 |
| 321 |  |  | 8*100 | 个 | 3 |
| 322 |  |  | 8*80 | 个 | 2 |
| 323 |  | 不锈钢三角置物架 | 单层304 | 个 | 45 |
| 324 |  | 不锈钢置物架 | 单层304 | 个 | 60 |
| 325 |  | 操作棒 | (空白) | 套 | 120 |
| 326 |  | 插销 | 4寸 | 个 | 8 |
| 327 |  |  |  | 付 | 8 |
| 328 |  | 抽屉导轨 两抽 | 12寸 | 付 | 17 |
| 329 |  | 抽屉导轨 三抽 | 12寸 | 付 | 18 |
| 330 |  |  | 14寸 | 付 | 22 |
| 331 |  | 抽屉轨道 | 16寸 | 付 | 28 |
| 332 |  | 抽屉拉手 |  | 个 | 5 |
| 333 |  | 抽屉锁 | 边锁 | 个 | 15 |
| 334 |  |  | 长舌 | 个 | 8 |
| 335 |  |  | 短舌 | 个 | 8 |
| 336 |  |  | 七子 | 个 | 10 |
| 337 |  |  | 转舌 | 个 | 8 |
| 338 |  | 橱柜门拉手 | 圆形 | 个 | 9 |
| 339 |  | 打磨机 |  | 把 | 390 |
| 340 |  | 大号剪刀 | (空白) | 把 | 20 |
| 341 | 提供联塑、中财、保利、鸿雁或同等档次质量的其他品牌 | PPR大小头 | 32*20 | 个 | 5 |
| 342 |  |  |  | 个 | 5 |
| 343 | 提供意利原子或同规格同质量的品牌 | 单舌锁 | YL-P11 | 个 | 150 |
| 344 | 国标 | 带柄内六角扳手 | 5＃ | 把 | 15 |
| 345 |  | 弹簧 | 按钮延时阀专用 | 个 | 6 |
| 346 |  | 刀子 |  | 把 | 6 |
| 347 | 提供正泰、公牛、德力西、雷士或同等质量档次的其他品牌 | 灯座 |  | 个 | 12 |
| 348 |  | 低压接地线 | 钳式 | 套 | 760 |
| 349 |  | 低压验电器 | (空白) | 只 | 90 |
| 350 |  | 底座 |  | 个 | 5 |
| 351 | 国标 | 地板胶皮 | 2MM宽 | 米 | 35 |
| 352 | 提供塑霸、联塑、中财、保利或同质量档次的其他品牌 | 地线槽 | 3-6线 | 根 | 25 |
| 353 |  |  | 6线 | 根 | 32 |
| 354 | 提供正泰、科陆、三星电气、德力西、上海人民或同档次质量的其他品牌 | 电表 | 1.5-40A电子两相 | 个 | 85 |
| 355 |  |  | 5-100A三相电子 | 个 | 260 |
| 356 |  | 电表箱 | 两相电子电表专用 | 个 | 50 |
| 357 |  |  | 三相电子电表专用 | 个 | 120 |
| 358 | 国标 | 电锤 | 22＃ | 个 | 1300 |
| 359 |  | 电磁阀 | 100cm阀门 | 个 | 1505 |
| 360 |  |  | 2W*250/25 | 个 | 380 |
| 361 |  |  | DF-80 | 台 | 720 |
| 362 |  |  | 电子阀芯 | 个 | 340 |
| 363 | 国标 | 电动扳手 |  | 套 | 755 |
| 364 |  | 电工包 | 大号加厚 | 个 | 55 |
| 365 |  | 电工胶布 | PVC带阻燃 | 卷 | 4 |
| 366 |  | 电工专用小铁锤 | 小号 | 把 | 18 |
| 367 |  |  | 中号 | 把 | 22 |
| 368 |  | 电话分线盒 | (空白) | 个 | 10 |
| 369 |  | 电话连接线 | 10m | 根 | 15 |
| 370 |  | 电话听筒线 | (空白) | 根 | 12 |
| 371 |  | 电话线 | 2芯全铜 | 卷 | 125 |
| 372 |  |  | 4芯全铜 | 卷 | 170 |
| 373 |  | 电缆卷盘 | 30M | 个 | 370 |
| 374 | 提供金一、金字、奔达康、熊猫或同档次规格质量的其他品牌 | 电缆线 | 2*1.5 | 米 | 6 |
| 375 |  |  | 2*10 | 米 | 30 |
| 376 |  |  | 3*10+1*6 | 米 | 48 |
| 377 |  |  | 3*10+2*6 | 米 | 56 |
| 378 |  |  | 3*16 | 米 | 72 |
| 379 |  |  | 3*16+1*10 | 米 | 83 |
| 380 |  |  | 3*16+2*10 | 米 | 98 |
| 381 |  |  | 3*25+1*16 | 米 | 115 |
| 382 |  |  | 3*35+1*25 | 米 | 122 |
| 383 |  |  | 3*35+2*16 | 米 | 135 |
| 384 |  |  | 3*4+1*2.5 | 米 | 22 |
| 385 |  |  | 3*50+2*25 | 米 | 155 |
| 386 |  |  | 3*6+1*4 | 米 | 30 |
| 387 |  |  | 3*6+2*4 | 米 | 36 |
| 388 |  |  | 3*70+2*35 | 米 | 240 |
| 389 |  |  | 3*95+2*50 | 米 | 330 |
| 390 |  |  | 4*10 | 米 | 52 |
| 391 |  |  | 4*16 | 米 | 73 |
| 392 |  |  | 4*25+1*16 | 米 | 120 |
| 393 |  |  | 4*4 | 米 | 22 |
| 394 |  |  | 4*6 | 米 | 33 |
| 395 | 提供金一、金字、奔达康、熊猫或同档次规格质量的其他品牌 | 电线（要求国标） | BVR1.5m2全铜 | 卷 | 160 |
| 396 |  |  | BVR10m²全铜 | 卷 | 907.5 |
| 397 |  |  | BVR16m²全铜 | 卷 | 1384.2 |
| 398 |  |  | BVR1m²全铜 | 卷 | 110 |
| 399 |  |  | BVR2.5m2全铜 | 卷 | 248 |
| 400 |  |  | BVR4m²全铜 | 卷 | 380 |
| 401 |  |  | BVR6m²全铜 | 卷 | 580 |
| 402 | 国标 | 电视架 | 通用形 | 个 | 80 |
| 403 | 提供美的、艾美特、先峰或同档次质量的其他品牌 | 电梯风扇 |  | 台 | 240 |
| 404 | 国标 | 电梯副门锁 | A2-06 | 个 | 24 |
| 405 |  | 电梯急停开关 |  | 个 | 32 |
| 406 |  | 电梯专用应急照明电源 | PKR220/12 | 个 | 168 |
| 407 |  | 电钻 |  | 台 | 400 |
| 408 |  | 吊扇 | 美的1.4 | 台 | 240 |
| 409 |  | 吊扇挂钩 | 圆形 | 个 | 7 |
| 410 |  | 顶喷喷头 |  | 个 | 58 |
| 411 |  | 堵漏王 | (空白) | 包 | 15 |
| 412 | 必须提供昌泰丰、马钢、赣玛、YD或同等质量规格档次的其他品牌 | 堵头 | 1.5寸玛钢 | 个 | 14 |
| 413 |  |  | 1寸 玛钢 | 个 | 7 |
| 414 |  |  | 2.0寸玛钢 | 个 | 18 |
| 415 |  |  | 2.5寸玛钢 | 个 | 25 |
| 416 |  |  | 20 | 个 | 6 |
| 417 |  |  | 4分玛钢 | 个 | 4 |
| 418 |  |  | 6分玛钢 | 个 | 6 |
| 419 | 必须提供正泰、德力西、富士、施耐德、天正、TCL或同规格质量档次的其他品牌 | 断路器/空气开关 | 1P16A/DZ47-60 | 个 | 12 |
| 420 |  |  | 1P20A/DZ47-60 | 个 | 12 |
| 421 |  |  | 1P25A/DZ47-60 | 个 | 12 |
| 422 |  |  | 1P32A/DZ47-60 | 个 | 12 |
| 423 |  |  | 1P40A/DZ47-60 | 个 | 14 |
| 424 |  |  | 1P50A/DZ47-60 | 个 | 14 |
| 425 |  |  | 1P60A/DZ47-60 | 个 | 14 |
| 426 |  |  | 2P16A/DZ47-60 | 个 | 22 |
| 427 |  |  | 2P20A/DZ47-60 | 个 | 22 |
| 428 |  |  | 2P25A/DZ47-60 | 个 | 22 |
| 429 |  |  | 2P32A/DZ47-60 | 个 | 22 |
| 430 |  |  | 2P40A/DZ47-60 | 个 | 23 |
| 431 |  |  | 2P50A/DZ47-60 | 个 | 24 |
| 432 |  |  | 2P60A/DZ47-60 | 个 | 24 |
| 433 |  |  | 3P100A/DZ47-60 | 个 | 90 |
| 434 |  |  | 3P125A/DZ47-60 | 个 | 143 |
| 435 |  |  | 3P25A/DZ47-60 | 个 | 35 |
| 436 |  |  | 3P32A/DZ47-60 | 个 | 35 |
| 437 |  |  | 3P40A/DZ47-60 | 个 | 40 |
| 438 |  |  | 3P50A/DZ47-60 | 个 | 40 |
| 439 |  |  | 3P60A/DZ47-60 | 个 | 42 |
| 440 |  |  | 3P80A/DZ47-60 | 个 | 60 |
| 441 |  | 断路器/漏电保护开关 | 100A380V三相四线 | 个 | 435 |
| 442 |  |  | 150A380V三相四线 | 个 | 450 |
| 443 |  |  | 1P16A/NBE7 | 个 | 37 |
| 444 |  |  | 1P20A/NBE7 | 个 | 37 |
| 445 |  |  | 1P25A/NBE7 | 个 | 37 |
| 446 |  |  | 1P32A/NBE7 | 个 | 37 |
| 447 |  |  | 1P40A/NBE7 | 个 | 42 |
| 448 |  |  | 1P50A/NBE7 | 个 | 42 |
| 449 |  |  | 1P60A/NBE7 | 个 | 42 |
| 450 |  |  | 200A380V三相四线 | 个 | 680 |
| 451 |  |  | 250A380V三相四线 | 个 | 880 |
| 452 |  |  | 2P16A/NBE7 | 个 | 45 |
| 453 |  |  | 2P20A/NBE7 | 个 | 45 |
| 454 |  |  | 2P25A/NBE7 | 个 | 45 |
| 455 |  |  | 2P32A/NBE7 | 个 | 45 |
| 456 |  |  | 2P40A/NBE7 | 个 | 45 |
| 457 |  |  | 2P50A/NBE7 | 个 | 50 |
| 458 |  |  | 2P60A/NBE7 | 个 | 50 |
| 459 |  |  | 2P63A/NBE7 | 个 | 50 |
| 460 |  |  | 3P100a/NBE7 | 个 | 110 |
| 461 |  |  | 3P16A/NBE7 | 个 | 60 |
| 462 |  |  | 3P20A/NBE7 | 个 | 60 |
| 463 |  |  | 3P25A/NBE7 | 个 | 60 |
| 464 |  |  | 3P32A/NBE7 | 个 | 60 |
| 465 |  |  | 3P40A/NBE7 | 个 | 64 |
| 466 |  |  | 3P50A/NBE7 | 个 | 64 |
| 467 |  |  | 3P60A/NBE7 | 个 | 64 |
| 468 |  |  | 3P63A/NBE7 | 个 | 64 |
| 469 |  | 断丝取出器 | 通用 | 个 | 26 |
| 470 | 提供昌泰丰、赣玛、马钢、YD或同等档次质量的其他品牌 | 对丝直节 | 1.5寸玛钢 | 个 | 10 |
| 471 |  |  | 1寸玛钢 | 个 | 8 |
| 472 |  |  | 2寸玛钢 | 个 | 15 |
| 473 |  |  | 4分不锈钢 | 个 | 6 |
| 474 | 国标 | 蹲便感应器 | 交直流/220V | 个 | 340 |
| 475 |  | 儿童坐便器 | 折叠 | 个 | 120 |
| 476 |  | 发泡剂 | 900ML | 瓶 | 30 |
| 477 |  | 防爆灯 | 18W | 套 | 75 |
| 478 |  | 防盗门栓 | 4寸 | 付 | 18 |
| 479 |  |  | 8寸 | 付 | 30 |
| 480 |  | 防盗锁 |  | 套 | 650 |
| 481 |  | 防火门门锁 |  | 把 | 105 |
| 482 |  | 防火门总承 |  | 套 | 95 |
| 483 |  | 防锈漆 | 2L | 桶 | 105 |
| 484 |  | 防撞柱 |  | 个 | 60 |
| 485 |  | 分批头 |  | 个 | 4 |
| 486 |  | 封堵泥 | 有机防火 | 包 | 20 |
| 487 | 提供创新者、源煌、伊莱科及同档次质量的其他品牌。 | 浮球开关水位控制器 |  | 只 | 70 |
| 488 | 提供正泰、德力西、富士、施耐德或同档次规格的其他品牌 | 辅助触头模块 | LADN22C | 个 | 88 |
| 489 | 国标 | 钢钉 | 18mm | 盒 | 13 |
| 490 |  | 钢架皮尺 | 50m | 个 | 275 |
| 491 |  | 钢锯架 | 钢制 | 个 | 28 |
| 492 |  | 高压熔断器 | 12KV63A | 个 | 450 |
| 493 |  | 高压水带 | 2.5寸 | 卷 | 110 |
| 494 |  | 高压水枪套装+40米水管 |  | 套 | 115 |
| 495 |  | 高压验电器 | (空白) | 只 | 175 |
| 496 | 国标 | 格栅灯 | 60cm*60cm T8 30W | 套 | 95 |
| 497 | 国标 | 给水胶 | 100克 | 瓶 | 10 |
| 498 |  |  | 300克 | 瓶 | 18 |
| 499 |  | 给水胶水 | 500g | 瓶 | 22 |
| 500 | 工业扇（提供肇丰、美的、艾美特、先峰或同档次规格质量的品牌） | 工业排气扇 | 40*40 | 个 | 210 |
| 501 |  | 工业扇 | 机械式750mm370W | 台 | 520 |
| 502 |  |  | 肇丰特质750型 | 台 | 480 |
| 503 | 国标 | 挂锁 |  | 把 | 6 |
| 504 |  | 挂锁25mm | 铜 | 个 | 6 |
| 505 |  | 挂锁32mm | 铜 | 个 | 8 |
| 506 |  | 管道风机 | 直径400mm | 台 | 310 |
| 507 |  | 管钩 | 4分钢制 | 个 | 1.5 |
| 508 |  | 管卡 | 110mm不锈钢 | 个 | 8 |
| 509 |  |  | 16线管 管卡 | 包 | 12 |
| 510 |  |  | 20mm不锈钢 | 个 | 2 |
| 511 |  |  | 20线管 管卡 | 包 | 12 |
| 512 |  |  | 25mm不锈钢 | 个 | 2 |
| 513 |  |  | 25线管 管卡 | 包 | 15 |
| 514 |  |  | 32mm不锈钢 | 个 | 3 |
| 515 |  |  | 32线管 | 包 | 16 |
| 516 |  |  | 40mm不锈钢 | 个 | 4 |
| 517 |  |  | 50mm不锈钢 | 个 | 5 |
| 518 |  |  | 63mm不锈钢 | 个 | 7 |
| 519 |  | 管卡(PVC给水) | 25铁制 | 个 | 2 |
| 520 |  |  | 32铁制 | 个 | 3 |
| 521 |  | 管子钳 | 10寸钢制 | 把 | 35 |
| 522 |  |  | 12寸钢制 | 把 | 43 |
| 523 |  |  | 18寸 | 把 | 60 |
| 524 |  |  | 24寸 | 把 | 88 |
| 525 |  |  | 36寸钢制 | 把 | 110 |
| 526 |  |  | 8寸钢制 | 把 | 28 |
| 527 |  | 柜子拉手 | 64mm | 付 | 10 |
| 528 |  | 滚筒（大） |  | 个 | 9 |
| 529 |  | 滚筒（小） |  | 把 | 6 |
| 530 |  | 空调过滤网 |  | 个 | 14 |
| 531 |  | 焊接热熔器(R管) | 20-100PPR | 个 | 248 |
| 532 |  | 豪华加大自动排水拖布池 | (空白) | 个 | 385 |
| 533 | 国标 | 花洒 | 手提式 | 个 | 23 |
| 534 |  | 花洒（喇叭口） | 不锈钢 | 个 | 16 |
| 535 |  |  | 塑料 | 个 | 13 |
| 536 | 提供钻石、美的、艾美特、格力或同等规格质量档次品牌 | 换气扇 | 30X30排气 | 台 | 65 |
| 537 |  |  | 30X30吸顶，集成吊顶 | 台 | 178 |
| 538 | 国标 | 黄腊管 | 10＃ | 条 | 1.5 |
| 539 |  |  | 12＃ | 条 | 1.5 |
| 540 |  |  | 14＃ | 条 | 2 |
| 541 |  |  | 16＃ | 条 | 2.5 |
| 542 |  | 黄油 | 800g | 盒 | 30 |
| 543 | 提供庞龙、沪工、得力、胜达或同等档次其他品牌 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 22 |
| 544 |  |  | 12寸 | 把 | 28 |
| 545 |  |  | 18寸 | 把 | 55 |
| 546 |  |  | 55寸钢制 | 把 | 185 |
| 547 |  |  | 8寸 | 把 | 20 |
| 548 | 提供联塑、马钢、赣玛或同等档次规格的其他品牌 | 活接 | 20 | 个 | 8 |
| 549 |  |  | 32 | 个 | 13 |
| 550 |  |  | 40 | 个 | 15 |
| 551 | 国标 | 机械浮球阀 | 32 | 个 | 95 |
| 552 |  |  | 50 | 个 | 175 |
| 553 | 国标 | 机油 | 4升装 | 瓶 | 230 |
| 554 |  | 集成吊顶管道扇 | 30*30 | 台 | 178 |
| 555 | 提供正泰、富士、施耐德、天正、TCL或同档次质量规格的其他品牌 | 继电器 | 380V | 个 | 28 |
| 556 |  |  | 220V | 个 | 28 |
| 557 | 国标 | 加长锁头 | 100mm*50mm钢制 | 个 | 28 |
| 558 |  | 加厚铝合金地板线槽 | 12＃ | 根 | 60 |
| 559 |  |  | 5＃ | 根 | 23 |
| 560 |  |  | 6＃ | 根 | 28 |
| 561 |  |  | 8＃ | 根 | 35 |
| 562 |  | 尖嘴钳 | (空白) | 把 | 35 |
| 563 | 提供施耐德、富士、正泰、德力西、天正或同等规格质量档次的其他品牌 | 交流接触器 | CJX2-4011/220V | 个 | 250 |
| 564 |  |  | CJX2-4011/380V | 个 | 380 |
| 565 |  |  | LC1D12M7C | 个 | 190 |
| 566 |  |  | LC1D12M7C /220V | 个 | 190 |
| 567 |  |  | LC1D40AM7C /220V | 个 | 286 |
| 568 |  |  | LC1D65AM7C | 个 | 462 |
| 569 |  |  | LC1D65M7C /220V | 个 | 462 |
| 570 |  |  | LC1E3210F5N /220V | 个 | 203 |
| 571 |  |  | SC-4-1/220V | 个 | 203 |
| 572 |  |  | SC-4-1/380V | 个 | 203 |
| 573 | 国标 | 胶质线 | 2X32（铜芯） | 卷 | 145 |
| 574 |  | 铰链 | 大弯 | 付 | 12 |
| 575 |  |  | 直弯 | 付 | 12 |
| 576 |  |  | 中弯 | 付 | 12 |
| 577 |  | 接地电阻测试仪 | ZC29B-2 | 台 | 850 |
| 578 |  | 结构胶 |  | 瓶 | 28 |
| 579 | 提供远大、联塑、马钢、赣玛、沪工或同规格档次的其他品牌 | 截止阀 | 2.5寸法兰 | 个 | 395 |
| 580 |  |  | 2寸法兰 | 个 | 188 |
| 581 | 国标 | 净水器阀 |  | 个 | 28 |
| 582 |  | 净水器开关 |  | 个 | 7 |
| 583 |  | 镜子 | 40*60 | 片 | 45 |
| 584 |  | 锯片 | 粗牙 | 条 | 2 |
| 585 |  |  | 细牙 | 条 | 2 |
| 586 |  | 卷尺 | 5m特制加厚 | 个 | 20 |
| 587 |  |  | 5m | 把 | 18 |
| 588 |  | 绝缘电阻表 | ZC25-3型 | 个 | 280 |
| 589 |  | 绝缘手套 | (空白) | 付 | 80 |
| 590 |  | 绝缘橡胶垫 | 8MM | 卷 | 675 |
| 591 |  | 绝缘鞋 | (空白) | 双 | 110 |
| 592 | 提供正泰、公牛、雷士、德力西、上海人民或同等规格质量档次的其他品牌 | 开关 | 暗装二开 | 个 | 18 |
| 593 |  |  | 暗装三开 | 个 | 24 |
| 594 |  |  | 暗装四开 | 个 | 30 |
| 595 |  |  | 暗装一开 | 个 | 14 |
| 596 |  |  | 明装二开 | 个 | 16 |
| 597 |  |  | 明装三开 | 个 | 20 |
| 598 |  |  | 明装四开 | 个 | 26 |
| 599 |  |  | 明装一开 | 个 | 13 |
| 600 |  |  | 两开单 | 个 | 19 |
| 601 |  |  | 一开单 | 个 | 14 |
| 602 |  |  | 四开单 | 个 | 30 |
| 603 |  |  | 三开单 | 个 | 24 |
| 604 | 国标 | 空调排水管（卷） | 空白 | 卷 | 60 |
| 605 |  | 空调遥控器 |  | 个 | 30 |
| 606 |  | 空调支架 |  | 付 | 98 |
| 607 | 提供正泰、施耐德、德力西、天正、金兴或达到同等规格质量档次的其他品牌 | 空气开关 | 4P63A | 个 | 85 |
| 608 |  | 空气开关轨道 | 1米长 | 个 | 8 |
| 609 |  | 空气开关箱 | 14-20位暗装 | 个 | 150 |
| 610 |  |  | 8-12位暗装 | 个 | 88 |
| 611 |  |  | 两路 | 个 | 25 |
| 612 |  |  | 六路 | 个 | 60 |
| 613 |  |  | 十路 | 个 | 79 |
| 614 |  |  | 四路 | 个 | 38 |
| 615 | 国标 | 快开冲洗阀 | 8公分全铜 | 个 | 80 |
| 616 |  | 拉钉枪 | 大号 | 把 | 125 |
| 617 |  | 老虎钳 | (空白) | 把 | 40 |
| 618 |  | 链条锁 | (空白) | 条 | 25 |
| 619 |  | 两脚插头 | 10A | 个 | 5 |
| 620 |  | 淋浴喷头 | 大号 | 个 | 90 |
| 621 |  | 滤芯 | PP棉、活性炭、过滤网 | 套 | 190 |
| 622 |  | 铝材拉梯 | 1.5米 | 把 | 360 |
| 623 |  |  | 2.5米 | 把 | 540 |
| 624 |  |  | 2米 | 把 | 450 |
| 625 |  | 铝合金楼梯 | 7步顺达 | 把 | 260 |
| 626 |  | 铝合金人字梯 | 十三子特厚 | 把 | 360 |
| 627 |  |  | 十五子特厚 | 把 | 420 |
| 628 |  | 铝塑管 | 1216 | 米 | 5 |
| 629 |  | 镙丝 | 1.5-6cm白色钢化 | 斤 | 10 |
| 630 |  |  | 1.5-6cm金色钢化 | 斤 | 10 |
| 631 |  | 螺丝刀 | 8寸 | 把 | 18 |
| 632 |  | 螺丝钉 | 2CM、3CM、5CM | 斤 | 10 |
| 633 |  | 螺丝螺母 | 8*25 | 套 | 2 |
| 634 | 提供蒙娜丽莎、法蒽莎、恒洁、马可波罗或同等规格质量档次的品牌 | 马桶按钮 |  | 个 | 24 |
| 635 |  | 马桶盖 |  | 个 | 75 |
| 636 | 国标 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 4 |
| 637 |  |  | 3寸 | 把 | 5 |
| 638 |  | 铆钉 | 4*16 | 盒 | 32 |
| 639 |  | 美工刀 | (空白) | 把 | 15 |
| 640 |  | 美工刀片 | (空白) | 盒 | 10 |
| 641 |  | 门合页 | 不锈钢 | 付 | 26 |
| 642 |  | 门禁遥控器 |  | 套 | 155 |
| 643 |  | 门拉手 | (空白) | 付 | 58 |
| 644 |  | 门铃 | 国标遥控 | 个 | 85 |
| 645 |  |  | 家用标准 | 个 | 88 |
| 646 |  | 门锁 |  | 把 | 95 |
| 647 |  | 门吸 |  | 付 | 20 |
| 648 |  | 免钉胶 | （空白） | 瓶 | 20 |
| 649 |  | 灭蚊灯 | 20瓦 | 个 | 85 |
| 650 |  |  | 40瓦 | 个 | 100 |
| 651 |  | 灭蚊灯管 | 20瓦 | 根 | 15 |
| 652 |  |  | 40瓦 | 根 | 20 |
| 653 | 国标 | 暗装底盒 | 86型 | 个 | 2 |
| 654 | 国标 | 内六角扳手 | (空白) | 把 | 35 |
| 655 | 提供赣玛、联塑、马钢、YD或同规格质量档次其他品牌 | 内丝直节 | 1.5寸不锈钢 | 个 | 28 |
| 656 |  |  | 1寸不锈钢 | 个 | 18 |
| 657 |  |  | 2.5寸不锈钢 | 个 | 32 |
| 658 |  |  | 2寸玛钢 | 个 | 17 |
| 659 |  |  | 4寸玛钢 | 个 | 36 |
| 660 |  |  | 4分玛钢 | 个 | 4 |
| 661 |  |  | 6分玛钢 | 个 | 6 |
| 662 | 提供公牛、欧普、美的或同档次质量的其他品牌 | 排插（5独立开关） | 1.8M | 个 | 70 |
| 663 | 国标 | 排水胶 | 500克 | 瓶 | 18 |
| 664 |  | 泡沫填缝剂 |  | 瓶 | 28 |
| 665 |  | 喷头座子 | (空白) | 个 | 6 |
| 666 |  | 膨胀管 | 6号-8号 | 扎 | 2 |
| 667 |  | 膨胀螺丝 | 10x80mm | 个 | 1.5 |
| 668 |  |  | 12x100mm | 个 | 2 |
| 669 |  |  | 6x60mm | 个 | 1.5 |
| 670 |  |  | 8x80mm | 个 | 1.5 |
| 671 |  | 平头螺丝 |  | 斤 | 10 |
| 672 |  | 旗形合页 | 不锈钢 | 付 | 15 |
| 673 |  | 气动钢排钉 | 8-18T | 盒 | 12 |
| 674 |  | 钳形表万用表 | 多功能数字 | 个 | 300 |
| 675 |  | 墙壁开关 | 带回弹 | 个 | 20 |
| 676 |  | 切割机刀片 | 钢质 | 片 | 129 |
| 677 |  | 切割机砂轮片 | (空白) | 片 | 15 |
| 678 |  | 切割片 | 100mm | 片 | 3 |
| 679 | 提供联塑、保利、中财或同等档次规格的其他品牌 | PPR球阀 | 20 | 个 | 55 |
| 680 |  |  | 25 | 个 | 78 |
| 681 |  |  | 32 | 个 | 105 |
| 682 |  |  | 40 | 个 | 160 |
| 683 | 国标 | 球锁锁芯 |  | 个 | 22 |
| 684 | 国标 | 球形门锁 | (空白) | 套 | 35 |
| 685 | 国标 | 球形通道锁 | (空白) | 套 | 30 |
| 686 | 提供正泰、施耐德、德力西、天正，上海人民或同等质量档次其他品牌 | 热继电器 | CJX2-0910/220V | 个 | 85 |
| 687 |  |  | NR2-25 | 个 | 65 |
| 688 | 国标 | 热水器混水伐 |  | 个 | 60 |
| 689 |  | 热水器专用挂钩 | (空白) | 个 | 6 |
| 690 |  | 日光灯架 | 30W | 个 | 25 |
| 691 | 提供金牛、九牧、日丰、辉煌、中宇或同等质量的其他品牌 | 软管 | 1.5M淋浴 | 根 | 35 |
| 692 |  |  | 1.5M洗衣机进水 | 根 | 40 |
| 693 |  |  | 100cm | 根 | 45 |
| 694 |  |  | 100cm（不锈钢） | 根 | 45 |
| 695 |  |  | 120cm | 根 | 49 |
| 696 |  |  | 120cm（不锈钢） | 根 | 49 |
| 697 |  |  | 150cm | 根 | 55 |
| 698 |  |  | 150cm（不锈钢） | 根 | 55 |
| 699 |  |  | 2.0M淋浴 | 根 | 45 |
| 700 |  |  | 2.0M洗衣机进水 | 根 | 45 |
| 701 |  |  | 3.0M洗衣机进水 | 根 | 56 |
| 702 |  |  | 30cm | 根 | 28 |
| 703 |  |  | 30cm（不锈钢） | 根 | 28 |
| 704 |  |  | 40cm | 根 | 32 |
| 705 |  |  | 40cm（不锈钢） | 根 | 32 |
| 706 |  |  | 40cm单头 | 根 | 32 |
| 707 |  |  | 50cm | 根 | 35 |
| 708 |  |  | 50cm（不锈钢） | 根 | 35 |
| 709 |  |  | 60cm | 根 | 38 |
| 710 |  |  | 60cm（不锈钢） | 根 | 38 |
| 711 |  |  | 60cm单头 | 根 | 38 |
| 712 |  |  | 80cm | 根 | 40 |
| 713 |  |  | 80cm（不锈钢） | 根 | 40 |
| 714 |  |  | 80cm单头 | 根 | 40 |
| 715 |  |  | 洗衣机排水 | 根 | 12 |
| 716 |  |  | 下水伸缩 | 根 | 7 |
| 717 | 提供良工、联塑、九牧、日丰、沪工或同等档次质量其他品牌 | 软接头 | 100cm | 个 | 125 |
| 718 |  |  | 150cm | 个 | 180 |
| 719 |  |  | 200cm | 个 | 320 |
| 720 |  |  | 65cm | 个 | 100 |
| 721 |  |  | 80cm | 个 | 120 |
| 722 | 国标 | 三角皮带 | A140 | 条 | 20 |
| 723 |  |  | A1400 | 条 | 20 |
| 724 |  |  | SPA-1457 | 条 | 20 |
| 725 |  | 三脚插头 | 10A | 个 | 7 |
| 726 | 提供昌泰丰、赣玛、马钢、YD或同等质量档次其他品牌 | 三通 | 1.5寸玛钢 | 个 | 17 |
| 727 |  |  | 1寸玛钢 | 个 | 14 |
| 728 |  |  | 1寸全铜 | 个 | 23 |
| 729 |  |  | 2.0寸玛钢 | 个 | 28 |
| 730 |  |  | 2.5寸玛钢 | 个 | 33 |
| 731 |  |  | 3.0寸玛钢 | 个 | 45 |
| 732 |  |  | 32*20 | 个 | 38 |
| 733 |  |  | 4.0寸玛钢 | 个 | 60 |
| 734 |  |  | 4分玛钢 | 个 | 7 |
| 735 |  |  | 4分全铜 | 个 | 11 |
| 736 |  |  | 50 | 个 | 29 |
| 737 |  |  | 6分玛钢 | 个 | 12 |
| 738 |  |  | 6分全铜 | 个 | 15 |
| 739 | 提供正泰、公牛、雷士、德力西、上海人民或同质量档次其他品牌 | 三位开关 |  | 个 | 24 |
| 740 | 国标 | 色浆 |  | 包 | 75 |
| 741 |  | 砂轮机 | 台式 | 个 | 680 |
| 742 |  | 伸缩接 |  | 个 | 46 |
| 743 |  | 生料带 | 20m | 卷 | 3 |
| 744 |  | 试电笔 | 感应 | 只 | 10 |
| 745 |  | 手枪电钻 | 充电式 | 个 | 275 |
| 746 |  | 疏通剂 |  | 瓶 | 18 |
| 747 |  | 刷子 |  | 个 | 5 |
| 748 |  | 双电源自动转换开关 | 100A380V三相四线 | 个 | 270 |
| 749 |  |  | 200A380V三相四线 | 个 | 750 |
| 750 |  |  | 63A380V三相四线 | 个 | 275 |
| 751 |  | 水表 | 1寸数码 | 个 | 155 |
| 752 |  |  | 2.0寸数码 | 个 | 203 |
| 753 |  |  | 4分数码 | 个 | 82 |
| 754 |  |  | 6分数码 | 个 | 108 |
| 755 |  | 水管剪 | 钢制 | 把 | 43 |
| 756 |  | 水晶头 |  | 个 | 1.5 |
| 757 |  | 水泥钉 | 6分-4寸 | 盒 | 8 |
| 758 | 水箱配件（提供蒙娜丽莎、法蒽莎、恒洁、或同档次质量规格其他品牌） | 水箱 | 40cm | 个 | 90 |
| 759 |  |  | 50cm | 个 | 110 |
| 760 |  | 水箱配件 | 40 | 套 | 40 |
| 761 |  |  | 50 | 套 | 45 |
| 762 | 国标 | 丝堵（玛钢） | DN65 | 个 | 42 |
| 763 | 提供远大、联塑、马钢、赣玛、沪工或同档次质量规格其他品牌 | 丝口截止阀 | 1.5寸 | 个 | 138 |
| 764 |  |  | 1寸 | 个 | 84 |
| 765 |  |  | 2.5寸 | 个 | 279 |
| 766 |  |  | 2寸 | 个 | 215 |
| 767 |  |  | 3寸 | 个 | 338 |
| 768 |  |  | 4寸 | 个 | 415 |
| 769 | 提供正泰，德力西，天正，上海人民或同质量档次品牌 | 塑壳断路器 | 100A三相四线 | 个 | 230 |
| 770 |  |  | 150A三相四线 | 个 | 320 |
| 771 |  |  | 200A三相四线 | 个 | 340 |
| 772 |  |  | 250A三相四线 | 个 | 360 |
| 773 | 国标 | 塑料隔断拉手 |  | 付 | 12 |
| 774 |  | 台上盆 | 22寸 | 套 | 135 |
| 775 |  | 台下盆 | 22寸 | 套 | 135 |
| 776 |  | 陶瓷阀芯 | 快开水龙头专用 | 个 | 7 |
| 777 |  |  | 明装淋浴阀专用 | 个 | 22 |
| 778 |  |  | 全铜快开冲洗阀专用 | 个 | 25 |
| 779 |  |  | 入墙淋浴阀专用 | 个 | 31 |
| 780 |  | 铁钉 | 1.2寸-5寸 | 斤 | 6 |
| 781 |  |  | 6分-1寸 | 斤 | 6 |
| 782 |  | 铁皮剪刀 | (空白) | 把 | 45 |
| 783 |  | 铁丝 | 8号-22号 | 斤 | 6 |
| 784 |  | 铜接线鼻 | 10m2开口 | 个 | 5 |
| 785 | 提供凯嘉、赣玛、马钢、捷凯或同档次质量规格其他品牌 | 铜球阀 | 1.5寸 | 个 | 88 |
| 786 |  |  | 1寸 | 个 | 58 |
| 787 |  |  | 4分 | 个 | 36 |
| 788 |  |  | 6分 | 个 | 43 |
| 789 | 国标 | 投射灯 | 12W | 个 | 180 |
| 790 |  | 透明玻璃胶 | 中性 | 瓶 | 23 |
| 791 | 提供昌泰丰、赣玛、马钢、YD或同等质量档次其他品牌 | 弯头 | 1.5寸玛钢 | 个 | 16 |
| 792 |  |  | 1寸玛钢 | 个 | 10 |
| 793 |  |  | 1寸全铜 | 个 | 16 |
| 794 |  |  | 2.5寸玛钢 | 个 | 34 |
| 795 |  |  | 20/4分 | 个 | 7 |
| 796 |  |  | 25/6分 | 个 | 12 |
| 797 |  |  | 2寸玛钢 | 个 | 28 |
| 798 |  |  | 3寸玛钢 | 个 | 42 |
| 799 |  |  | 4分全铜 | 个 | 10 |
| 800 | 国标 | 万能胶 |  | 瓶 | 16 |
| 801 |  | 万用表 | 多功能数字 | 个 | 245 |
| 802 |  | 网格 |  | 卷 | 20 |
| 803 |  | 卫生间门锁 |  | 套 | 60 |
| 804 |  | 洗衣机管 |  | 支 | 20 |
| 805 |  | 下水伸缩软管 |  | 根 | 8 |
| 806 |  | 下水口 | 不锈钢加厚 | 个 | 20 |
| 807 |  | 下水头 |  | 套 | 5 |
| 808 | 提供联塑、中财、保利、红叶或同质量档次的其他品牌 | 线槽 | 10线 | 根 | 29 |
| 809 |  |  | 3线 | 根 | 5 |
| 810 |  |  | 4线 | 根 | 10 |
| 811 |  |  | 6线 | 根 | 17 |
| 812 |  | 线管 | 16cm | 根 | 6 |
| 813 |  |  | 20cm | 根 | 8 |
| 814 |  |  | 25cm | 根 | 12 |
| 815 |  |  | 32 | 根 | 20 |
| 816 | 国标 | 线卡 |  | 盒 | 5 |
| 817 |  | 橡胶海绵保温板 | 2CM | 卷 | 140 |
| 818 |  | 消毒柜消毒管 | 25cm | 根 | 16 |
| 819 |  |  | 35cm | 根 | 17 |
| 820 |  |  | 40cm | 根 | 17 |
| 821 |  | 消防应急灯源 |  | 套 | 65 |
| 822 |  | 小便池感应器 | 交直流/220V | 套 | 180 |
| 823 | 提供联塑、九牧、日丰、辉煌，中宇或同等质量档次规格的其他品牌 | 小便斗排水器 | (空白) | 个 | 25 |
| 824 | 国标 | 小厨宝热水器 | 6.8升 | 个 | 442 |
| 825 |  | 斜口钳 | 钢制 | 把 | 32 |
| 826 |  | 蓄电池 | 6-QW-150MF | 个 | 980 |
| 827 |  |  | 6-QW-210MIN-K | 个 | 1280 |
| 828 |  | 压线钳 | (空白) | 把 | 40 |
| 829 |  | 羊角铁锤 | 0.58磅 | 把 | 30 |
| 830 |  | 摇表 | 500V | 个 | 188 |
| 831 |  | 一寸外丝 |  | 个 | 12 |
| 832 |  | 一拖四光源 | 50CM变光 | 套 | 95 |
| 833 |  | 衣厨门拉手 | 暗装 | 个 | 7 |
| 834 |  | 益胶泥 |  | 个 | 110 |
| 835 |  | 饮水机活接三通 |  | 个 | 10 |
| 836 |  | 应急照明电源 |  | 件 | 56 |
| 837 |  | 雨水斗 | 110mm | 个 | 24 |
| 838 |  |  | 75MM | 个 | 20 |
| 839 |  | 浴霸灯泡 |  | 个 | 25 |
| 840 |  | 载重手推车 |  | 辆 | 580 |
| 841 |  | 扎带 | (空白) | 包 | 20 |
| 842 | 提供欧普惠、欧普、德力西、飞利浦或同质量规格档次其他品牌 | 照明灯取暖集成吊顶换气 | 30*60排气扇 | 台 | 420 |
| 843 |  |  | 30X60 | 台 | 420 |
| 844 | 国标 | 正面锁 | 3抽屉 | 套 | 32 |
| 845 |  | 执锁 |  | 把 | 110 |
| 846 |  | 执锁锁芯 |  | 个 | 38 |
| 847 |  | 直钉 | 15mm | 盒 | 9 |
| 848 |  |  | 20mm | 盒 | 9 |
| 849 |  |  | 25mm | 盒 | 2 |
| 850 |  |  | 30mm | 盒 | 9 |
| 851 | 提供众塑、联塑、中财、保利或同规格档次质量的其他品牌 | 直接 | 20 | 个 | 2 |
| 852 |  |  | 25 | 个 | 3 |
| 853 |  |  | 32 | 个 | 4 |
| 854 |  |  | 50 | 个 | 6 |
| 855 | 国标 | 止回阀 | 1.5寸全铜 | 个 | 120 |
| 856 |  |  | 1寸全铜 | 个 | 65 |
| 857 |  |  | 6分全铜 | 个 | 55 |
| 858 |  | 智能全自动水泵水流开关 | 220V | 个 | 180 |
| 859 |  | 助触点模块 |  | 个 | 14 |
| 860 |  | 柱盆柱子 |  | 个 | 50 |
| 861 |  | 自喷漆 | 450ML | 瓶 | 23 |
| 862 |  | 钻头 | 10号 | 根 | 10 |
| 863 |  |  | 12号 | 根 | 10 |
| 864 |  |  | 16号加长 | 根 | 22 |
| 865 |  |  | 20号加长 | 根 | 28 |
| 866 |  |  | 25号加长 | 根 | 33 |
| 867 |  |  | 6号 | 根 | 9 |
| 868 |  |  | 8号 | 根 | 9 |
| 869 |  | 坐便凳 |  | 张 | 240 |
| 870 |  | 坐便器水箱配件 |  | 套 | 65 |
| 871 |  | 座便器 | (空白) | 个 | 850 |
| 872 | 国标86型 | 暗盒修复器（插座固定器） | 86型修复器 | 个 | 3 |
| 873 | 国标 | LED玉米灯泡 | 7w小螺囗 | 个 | 28 |
| 874 |  |  | 7w大螺囗 | 个 | 28 |
| 875 |  |  | 12w小螺口 | 个 | 35 |
| 876 |  | PPR活接铜芯阀 | 20 | 个 | 60 |
| 877 |  |  | 32 | 个 | 108 |
| 878 |  |  | 45 | 个 | 183 |
| 879 |  |  | 50 | 个 | 275 |
| 880 |  | 防水盖 |  | 个 | 28 |
| 881 |  | 地坪漆 | 2.5KG | 瓶 | 85 |
| 882 |  | 护士站台灯箱亚克力片 |  | 个 | 130 |

备注：1、本次招标以总折扣率（%）方式报价，名称、品牌、规格，应填定清楚，无须填写分项实际价格。

2、未列入目录项商品，参照市场价格商议。

3、若中标单位提供的品牌型号无法满足院方使用要求，则需要无条件更换院方可以使用的品牌或型号，且价格不得变动。

投 标 文 件

(封面)

投标项目名称:

投标单位名称:                           (法人公章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字或盖章)

联  系  人:电话:

投递日期:

投标报价一览表

| 序号 | 品目名称 |  | 规格 | 品牌 | 单位 | 预算控制价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 |  | 优惠率（%） |  |  |  | 总价95000元 |

投标单位：（公章）                                                                       金额单位：元

法定代表人（或被授权人）（签章）：年   月  日

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：             性别：         年龄：       职务：

身份证号码：

系的法定代表人。为

项目签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：   年  月   日

法定代表人授权委托书（格式）

赣州市妇幼保健院：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的          （项目名称）采购活动的法定代表人，全权代表我公司处理该项目的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止（代理期限不少于30日）。

授权单位名称（公章）：

法定代表人（经营者）（签字）：

签发日期：年月日

附：代理人工作单位：

职务：               性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人（经营者）及被授权人身份证（复印件正、反两面）

质量保证及售后服务承诺书（格式）

根据贵方为年 月日（项目编号）采购项目的响应邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家原装正品产品：

2.质量问题的处理：

3.售后服务联系方式

4.我司承诺提供7×24小时随叫随到服务，在履约期内不间断保质保量按需送货，如单位有急需用品，在2小时内完成配送服务。

5.承诺所提供所有货物均达到（或优于）本询价文件“水电材料需求清单”中的要求

6.其他

响应供应商名称（公章）

法人代表（经营者或负责人）（签字）：