## Sheet1
遴选目录
序号 | 项目类型 | 产品名称 | 科室需求 | 科室 | 单位 | 备注
1 | 新增耗材 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 64排CT增强专用，200ml/200ml高压注射器。 | 放射影像科 | 套
2 | 新增耗材 | 半自动型活检针 | 规格：18G，可用于胸部、腹部、盆腔等部位病灶穿刺活检。 | 肿瘤科 | 个 | 可收费耗材
3 | 新增耗材 | 一次性使用肠套叠复位扩张球囊 | 供婴幼儿肠套叠B超监测下诊断及水压灌肠复位时使用。主要组成:扩张球囊主要由灌肠器(内部由进水管和连接管、储液仓、排泄管、调压控制装置、压力表、肛门管球囊等组成)和球囊充起器组成。基本配置表：扩张球囊1套，球囊充起器1支，波纹管1支，废液袋1个，连接管1支。 | 儿外科 | 套 | 可收费耗材
4 | 新增耗材 | 过敏原液加载贴 | 用于吸入类、食入类过敏原（I型变态反应）的检测。受测者可移动、适合成人及儿童。 | 皮肤科 | 个
5 | 新增耗材 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升。 | 病理科 | 支
6 | 新增耗材 | Calcitonin降钙素抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升。 | 病理科 | 支
7 | 新增耗材 | Galectin-3抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升。 | 病理科 | 支
8 | 新增耗材 | MC抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升。 | 病理科 | 支
9 | 新增耗材 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升。 | 病理科 | 支
10 | 新增耗材 | 细胞角蛋白 19抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≥1.5毫升。 | 病理科 | 支
11 | 新增耗材 | HE高清恒定染色液 | 规格：5瓶×500ml/套、 含苏木精、伊红染色液、分化液等，染色效果稳定，符合HE染色制片质控要求，型号相关专用试剂盒及上述标注试剂需要有医疗器械注册证或备案证。 | 病理科 | 盒
12 | 新增耗材 | RH血型其他抗原测定 | 用于Rh血型系统D、C、c、E、e抗原的检测，采用聚丙烯塑料透明卡板上并排六支微柱型管中充填凝胶，从左至右第1～5孔分别充以含有抗D(BS226，鼠IgM)、抗C(MS-24,人IgM)、抗c(MS-33,人IgM)、抗E(MS-258/MS906,人IgM)、抗e(MS-16/MS-21/MS-63，人IgM)单克隆抗体的特异性胶，第6孔充以中性胶。 | 输血科 | 人份
13 | 新增耗材 | 聚酯不可吸收缝合线 | 规格：5#；编织带≥30CM ,圆针，针长≥48MM,带宽≥5MM慕斯灵带；用于腹腔镜下环扎手术。 | 早产防治中心 | 根 | 可收费耗材
14 | 新增耗材 | 碘仿纱布 | 规格：60*90cm，用于阴道填塞。 | 妇科 | 块
15 | 新增耗材 | 卢戈氏碘 | 规格：1、100ml/瓶；规格：2、500ml/瓶；阴道镜检查用。 | 妇科 | 瓶
16 | 新增耗材 | 无纺布 | 规格：1、120cm*120cm；2、150cm*190cm,要求压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和环氧乙烷三种灭方式通用，同时，保障该材料包装灭菌的无菌物品有效期180天。 | 供应室 | 块
17 | 新增耗材 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 规格：2.5L/桶；主要成份包括有机酸、无机酸、螯合剂、缓蚀剂、表面活性剂。 | 供应室 | 桶
18 | 新增耗材 | 医用无菌皮肤记号笔 | 规格：1、宽度0.5mm；2、宽度1.0mm；无菌，带量尺，眼表手术标记用。 | 眼耳鼻喉科 | 把
19 | 新增耗材 | 一次性使用泪道引流管 | 1包含泪点扩张器、各类型泪道探针、牵引导丝导管、眼用拉钩；2、探针中空凹槽轨道及软引导系统 PEEK 线设计，探通＋置管一步到位，同时导管从鼻腔引出时无需勾拉，3、适用于 Ritleng 泪道置管法。 | 眼耳鼻喉科 | 根 | 可收费耗材
20 | 新增耗材 | 消融电极 | 微创针型，针尖暴露长度≤3mm，尖端＜10um; 材质：钨合金，用干眼表微创手术。 | 眼耳鼻喉科 | 个 | 可收费耗材
21 | 新增耗材 | 一次性无菌眼科手术刀 | 规格1、：2.8mm、15°；规格：2、3.0mm、15°；隧道刀，用二白内障超声乳化摘除术。 | 眼耳鼻喉科 | 把 | 可收费耗材
22 | 新增耗材 | 医用透明质酸钠凝胶 | 规格：1ml,15mg/ ml ，眼内手术支撑前房时用。 | 眼耳鼻喉科 | 支 | 可收费耗材
23 | 新增耗材 | α-氰基丙烯酸脂快速医用胶 | 耳脑胶应用在耳蜗植入术中开窗处的封闭用。 | 眼耳鼻喉科 | 支 | 可收费耗材
24 | 新增耗材 | 一次性使用无菌冲洗针 | 规格 ：1、0.45；2、0.5，角型，无菌；泪道冲洗用。 | 眼耳鼻喉科 | 支
25 | 新增耗材 | 聚维酮碘消毒液 | 规格：1、60ml；2、500ml；眼表手术消毒用。 | 眼耳鼻喉科 | 瓶
26 | 新增耗材 | 可吸收缝线 | 规格：1、5-0双针，铲针；2、5-0单针圆针；3、6-0单针圆针；4、7-0单针圆针；薇乔，眼表手术缝合用。 | 眼耳鼻喉科 | 根 | 可收费耗材
27 | 新增耗材 | 不可吸收线 | 规格：5-0；不可吸收，铲针，1/4C，泪囊缝合用。 | 眼耳鼻喉科 | 根 | 可收费耗材
28 | 新增耗材 | 医用手术薄膜 | 规格：18*14cm，眼科手术用。 | 眼耳鼻喉科 | 片
29 | 新增耗材 | 一次性使用无菌注射针 | 规格：1、30G:0.3*13mm； 2、30G:0.3*4mm；3、27G:0.4*13mm；4、25G:0.5*38mm； 眼内注射和眼表用药用。 | 眼耳鼻喉科 | 支
30 | 新增耗材 | 精子冻存管 | 规格：0.25ml；无菌塑料细管，用于微量精子冷冻。 | 生殖科 | 个
31 | 新增耗材 | 精子冻存液 | 规格：10ml；用于精子冷冻。 | 生殖科 | 瓶
32 | 新增耗材 | 注射针矿物油 | 规格：500ml：无菌，用于ICSI注射针负压油。 | 生殖科 | 瓶
33 | 新增耗材 | 体外受精显微操作管 | 材质:聚碳酸酯(材质柔软，不会刮花皿底，脱颗粒时可以把针按压与皿底平行)， 内径:140um，无菌，无核酸，一次性耗材。 | 生殖科 | 支
34 | 新增耗材 | Equalbit dsDNA Assay kit | 无需配制，即开即用，通过Qubit荧光仪用于检测DNA浓度。 | 生殖科 | 盒
35 | 新增耗材 | Qubit Assay Tubes | 无核酸酶，无菌，用于检测DNA浓度。 | 生殖科 | 盒
36 | 新增耗材 | 无核酸酶水 | 无核酸酶，用于配制试剂、稀释样本。 | 生殖科 | 瓶
37 | 新增耗材 | Tween20 | 用于清洗测序仪。 | 生殖科 | 瓶
38 | 新增耗材 | 无尘纸 | 无菌，用于擦拭仪器。 | 生殖科 | 本
39 | 新增耗材 | 样本释放剂 | 采用红外光谱法，使样本中的待测物从其他物质结合的状态中释放出来，匹配医院在用母乳分析仪QL60B使用。 | 妇女保健科 | 人份
40 | 新增耗材 | 血液净化装置 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调配中心 | 个 | 可收费耗材
41 | 新增耗材 | 持续性血液滤过器 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调配中心 | 个 | 可收费耗材
42 | 新增耗材 | 引流袋 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调配中心 | 个 | 可收费耗材
43 | 新增耗材 | 血浆分离器 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调配中心 | 个 | 可收费耗材
44 | 新增耗材 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调配中心 | 个 | 可收费耗材
45 | 新增耗材 | 一次性使用血液灌流器 | 要求与我院已有床旁血滤机（CRRT)北京伟力WLXGX-8888适配。 | 设备科设备调配中心 | 个 | 可收费耗材
46 | 新增耗材 | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | PCR荧光探针法,检测型别：通用型，至少包含诺如病毒GI、GII型。 | 检验科 | 人份
47 | 新增耗材 | 胸苷激酶1检测试剂盒 | 检测方法：化学发光法.重复性：CV≤10%，首报告时间＜25分钟。 | 检验科 | 人份
48 | 新增耗材 | 肝素结合蛋白 | 检测方法：免疫层析法，最低检出限≤2ng/ml，CV≤0.15。 | 检验科 | 人份
49 | 新增耗材 | 一次性使用吸痰器 | 规格：25ml；纤支镜吸痰标本用。 | 儿童呼吸科 | 根 | 可收费耗材
50 | 新增耗材 | 负压引流器 | 压力表插口为德标，能与插入体内的链接管相连，能起到负压吸引及收集引流液的作用，压力稳定满足临床要求范围。 | 儿童呼吸科 | 个
51 | 新增耗材 | 凝胶 | 用于脑干听觉诱发电位测试，降低阻抗，增强信号，清理皮肤油质。 | 儿童神经康复科 | 支
52 | 新增耗材 | 一次性无菌冲洗针 | 规格：0.5x20T，平头，用于乳管镜检查前扩张乳管及注入局麻药。 | 乳腺科 | 支
53 | 新增耗材 | 胎监打印纸 | 规格;1、要求与医院在用与SRF618B5胎儿监护仪适配;2、要求与医院在用EDAN F2胎儿监护仪适配。 | 产前诊断科/产科 | 本
54 | 新增耗材 | 心电图记录纸 | 规格;1、要求与医院在用EDAN SE-12Express心电监护仪适配；2、要求与医院在用EDAN SE-1201心电监护仪适配；3、要求与医院在用FLKUDAOENSHI FX-8322心电监护仪适配。 | 急诊科 | 本
55 | 新增耗材 | 合成可吸收性外科缝线 | 规格：5-0，针长≥17mm，圆针，3/8C弧度，线长≥70cm | 麻醉科 | 根 | 可收费耗材
56 | 新增耗材 | 可吸收缝线（PDS） | 规格:0#,圆针,针长45-55mm，弧度1/2C，线长大于140cm,材质：聚对二氧环己酮，无菌可吸收性单股缝线，用于软组织缝合，一次性使用。 | 麻醉科 | 根 | 可收费耗材
57 | 更换同类耗材 | 病理标本袋 | 规格：10.5cm*15cm。 | 麻醉科 | 个
58 | 更换同类耗材 | 一次性使用鼻氧管 | 规格：1、儿童单鼻架带头套 2、 双鼻架带头套 3、新生儿双鼻架带头套 鼻塞材质：硅胶。 | 儿童消化内科 | 根 | 1、要求同一品牌2、可收费耗材
59 | 更换同类耗材 | 一次性使用吸引引流管 | 规格:F28;F26; | 通用 | 根 | 可收费耗材
60 | 更换同类耗材 | 一次性使用便袋（小儿尿袋） | 规格：100ml，收集尿液用。 | 通用 | 个
61 | 更换同类耗材 | 促黄体生成素（LH）检测试剂 | 1.方法学：胶体金法；2.试剂有效期一年以上；3.用途：用于定性检测人体尿液的促黄体生成素（LH）水平；4.重复性：检测同一浓度的LH尿液，反应结果应一致，显色应均一。 | 生殖科 | 人份
62 | 更换同类耗材 | 一次性取精杯 | 规格:100ml | 生殖科 | 个
63 | 更换同类耗材 | 无水乙醇 | 规格：500ml，投标公司需有经营危险化学品资质。 | 遗传科 | 瓶
64 | 更换同类耗材 | 冰乙酸 | 规格：500ml，投标公司需有经营危险化学品资质。 | 遗传科 | 瓶
65 | 更换同类耗材 | 甲醇 | 规格：4升，投标公司需有经营危险化学品资质。 | 遗传科 | 瓶
66 | 更换同类耗材 | 甲醇 | 规格;500ml，投标公司需有经营危险化学品资质。 | 遗传科 | 瓶
67 | 更换同类耗材 | 细菌性阴道病检测试剂盒 | 检测方法：酶法，全自动联合检测；检测项目至少包含：唾液酸苷酶、白细胞酯酶、脯氨酸氨基肽酶、过氧化氢、酸碱度、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶；检测卡采用干化学与镜检二合一的一次性集成式检测芯片；自动分析样本浊度，具备自动稀释功能；支持棉签上机检测，精密度≥90%，检测速度≥90T/H； | 检验科 | 人份
68 | 更换同类耗材 | 糖化血红蛋白分析仪配套试剂 | 适于Caretium糖化血红蛋白分析仪使用。 | 检验科 | 人份
69 | 更换同类耗材 | 一次性尿杯 | 规格：40ml | 检验科 | 个
70 | 更换同类耗材 | 伤寒、副伤寒及变形OX19、OX2、OXK诊断菌液 | 规格：10ml*5 | 检验科 | 人份
71 | 更换同类耗材 | O1群霍乱弧菌诊断血清 | 规格：1ml*3 | 检验科 | 人份
72 | 更换同类耗材 | 志贺氏菌属诊断血清 | 规格：1ml/26瓶 | 检验科 | 人份
73 | 更换同类耗材 | 沙门氏菌属诊断血清 | 规格：12种 | 检验科 | 人份
74 | 更换同类耗材 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1、酶联免疫法；2、用国家参考品鉴定时符合国家标准，精密度CV不高于15%。 | 输血科 | 人份