## Sheet1
遴选序号 | 耗材名称 | 遴选需求 | 备注
1 | 中性树胶 | 100ml
2 | 载玻片存储盒 | 100片
3 | 苏木素精 | 10g
4 | 冷冻包埋剂 | 118mL
5 | 组织固定液 | 15ml
6 | 苯酚 | 500ml
7 | 甲醛 | 500ml
8 | 无水乙醇 | AR分析纯，5000ml
9 | 二甲苯 | AR分析纯，500ml
10 | 液基细胞制片夹 | 常规
11 | 组织包埋盒 | 带盖
12 | 封片胶 | 高清无味，100ml
13 | 切片石蜡 | 高效颗粒蜡，58-60℃
14 | 切片石蜡 | 高效颗粒蜡，60-62℃
15 | 一次性刀片
16 | 神经和肌肉刺激器用体表电极
17 | 无菌保护套 | 20*80cm
18 | 一次性使用灭菌注射器 | 10ml，用于羊水抽取。
19 | 雷火灸 | 25g/支，利用柱体燃烧产生热能作用于人体的部位，穴位，已达到预防和治疗疾病的目的。
20 | 一次性使用引流袋 | 1500ml，防逆流型
21 | B-D实验真空测试纸 | /
22 | 封口测试卡 | 低温
23 | 封口测试卡 | 高温
24 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 100mm*100m
25 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 150mm*100m
26 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 200mm*100m
27 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 250mm*100m
28 | 呼吸机管道刷 | 大，中，小。
29 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L/桶
30 | 浓缩型润滑剂 | 4L/桶
31 | 灭菌包装材料 | 150mm*100m
32 | 灭菌包装材料 | 200mm*100m
33 | 喷雾型器械润滑剂 | 400ml
34 | 髂骨穿刺针 | 1.2
35 | 髂骨穿刺针 | 1.6
36 | 人流吸管刷 | /
37 | 胸腔穿刺针 | 1.2*60
38 | 胸腔穿刺针 | 1.6*70
39 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | /
40 | 压力蒸汽灭菌化学指示物（批量监测） | 100张/包
41 | 医用灭菌包装无纺布(标准型） | 900mm*900mm
42 | 蒸汽灭菌指示胶带 | /
43 | 注射针 | 1.2
44 | 一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器 带针 | 配针规格：0.45mm
45 | 全血质控品试剂盒 | 1.5ml×5 | 序号45-57需一个供货商全部响应。
46 | 微量白蛋白质控物 | 12×10ml
47 | 凝血质控物 | 12×1ml
48 | 生化多项质控物 | 12×5ml
49 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒（冻干品6瓶、复溶液6瓶）
50 | 凝血质控品 | 20×1.0ml
51 | 糖化血红蛋白质控物 | 6×0.5ml（水平1:3×0.5ml 水平2:3×0.5ml）
52 | D-二聚体质控物 | 6×1ml
53 | 脑脊液质控 | 6×3ml
54 | 心肌标记质控物 | 6×3ml
55 | 液体脂类质控品 | 6×3ml
56 | 乙醇/氨质控物 | 6×3ml
57 | 阴道炎五联检质控品 | I型：6支
58 | 盖玻片 | 100片/盒，24*50mm
59 | 大便杯 | 40ml螺旋盖
60 | 单面磨砂显微镜载玻片 | 50片/盒
61 | 经皮穿刺针 | 1.8*80（硬膜）
62 | 免洗外科手消毒凝胶 | 1000ml
63 | 钠石灰（二氧化碳吸收剂） | 4.5kg
64 | 一次性使用呼吸管路 | 各种规格，可匹配各种麻醉机接口及各种麻醉面罩接口。
65 | 一次性使用手术衣 | 中号
66 | 医用护理包 | 超分子水杨酸搭载 超分子智能水凝胶运载体系。
67 | 培养皿 100mm*20mm | 20个/包,10包/箱，无菌
68 | 培养皿 | 20个/包,25包/箱，无菌
69 | 培养皿 35mm*10mm | 20个/包,25包/箱，无菌
70 | 培养皿 60mm*10mm | 20个/包,25包/箱，无菌
71 | 10ml移液管 | 独立包装，无菌
72 | 3ml巴氏德吸管 | 独立包装，无菌
73 | 5ml移液管 | 独立包装，无菌
74 | 聚苯乙烯圆底试管 5ml | 独立包装，无菌
75 | 聚苯乙烯圆底试管14ml | 独立包装，无菌
76 | 聚苯乙烯锥形离心管15ml（带泡沫底座） | 独立包装，无菌
77 | 取精杯110ml带盖 | 用于辅助生殖助孕精子采集，容量110ml，无菌、广口、带盖，可单手掀盖，材质为聚丙烯或聚苯乙烯。
78 | 持卵管 | 长度：5.5-6.0 内径：25-30 外径：114-130 头端角度：35
79 | 持卵管 | 长度：5.5-6.0cm 内径：15-20um 外径：120um 头端角度：30
80 | 一次性使用无菌注射器 带注射针 | 1ml，配合移植胚胎使用。
81 | 载玻片 | 75mm*24mm,厚薄较均一，真空包装
82 | 精子膜表面抗体IgG检测试剂盒 | 操作步骤简单，特异性高
83 | 抗精子抗体检测试剂盒（AsAb） | 操作步骤简单，特异性高
84 | 抗心磷脂抗体(定量)试剂(ACA) | 操作步骤简单，特异性高
85 | 抗子宫内膜抗体检测试剂盒（EMAb） | 操作步骤简单，特异性高
86 | 采集杯 | 独立包装，带盖，侧面有磨砂面
87 | 冷冻支架 | 红色
88 | 冷冻支架 | 黄色
89 | 冷冻支架 | 蓝色
90 | 人绒毛膜促性腺激素（ HCG）检测试剂（胶体金法） | 胶体金法，假阳性率低
91 | HLA特异性IgG抗体检测试剂盒 | 酶联免疫法，操作简便，供货稳定，特异性高，假阳性率低
92 | 样本密度分离液 | 用于分离淋巴细胞，分离效果好
93 | 过氧化物酶染色液 | 用于检测精液白细胞，操作步骤简单，特异性高
94 | 玻化冻存杆 | 用于装载冷冻胚胎。
95 | 透明质酸酶 | 省内三家以上中心使用
96 | 四孔皿 | 通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
97 | 一次性取精杯 | 用于采集精液，容量100-120ml，环氧乙烷灭菌、广口、带盖。
98 | 巴斯德移液管 | 总长度23cm。细段长12cm
99 | 2%强化戊二醛消毒液 | 2.5kg
100 | L-1型消毒剂浓度试纸 | /
101 | 备皮刀 | 双刀
102 | 鼻部冲洗器 | 橄榄形5ml
103 | 标本袋 | 大号、自封口、立式
104 | 标本袋 | 微型、封口、立式
105 | 标本袋 | 小号、自封口、立式
106 | 标本袋 | 中号、自封口、立式
107 | 病理自封标本袋 | 大号、自封口、立式
108 | 病理自封标本袋 | 微型、封口、立式
109 | 病理自封标本袋 | 小号、自封口、立式
110 | 病理自封标本袋 | 中号、自封口、立式
111 | 病历夹 | /
112 | 导电膏 | 228g
113 | 碘伏消毒液 | 500ml
114 | 碘伏消毒液 | 60ml
115 | 电子血压计 | 手腕式、上臂式
116 | 供氧系统氧气吸入器 | (1-10)L/min
117 | 广范试纸 | pH1-14
118 | 含氯物表消毒片 | /
119 | 耐高温湿化瓶 | 1*1
120 | 皮肤粘膜消毒液 | 500ml
121 | 水温计 | 0-100℃，精确到0.1度，稳定性好
122 | 速干免洗手皮肤消毒液 | 500ml
123 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 52±2mm，光面型
124 | 听诊器 | 单头
125 | 透气胶带 | 1.25*10
126 | 脱脂棉球 | 中号，500g
127 | 腕式识别带（手写可定制） | 多种规格
128 | 温湿度计 | 1*1
129 | 无菌手术刀片 | 11#
130 | 无菌手术刀片 | 15#
131 | 无菌手术刀片 | 21#
132 | 戊二醛浓度指示卡 | 50条/桶
133 | 血压计 | 水银
134 | 一次性使用吊瓶式输液器 | 250ml，0.55mm
135 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55mm
136 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7mm
137 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5无粉麻面
138 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.0无粉麻面
139 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5无粉麻面
140 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8.0无粉麻面
141 | 一次性使用识别带 | 多种规格
142 | 一次性使用输血器 带针 | 0.9×27
143 | 一次性使用无菌保护套 | 80*80cm
144 | 一次性使用无菌巾 | 60*90
145 | 一次性使用无菌配药注射器 带针 | 1.2mm(侧孔配药针)，10ml
146 | 一次性使用无菌配药注射器 带针 | 1.2mm(侧孔配药针)，20ml
147 | 一次性使用无菌配药注射器 带针 | 1.2mm(侧孔配药针)，30ml
148 | 一次性使用无菌配药注射器 带针 | 1.2mm(侧孔配药针)，50ml
149 | 一次性使用无菌溶药针 | F12侧孔针
150 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.5X20mm，1ml
151 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.6X25mm，2ml
152 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 0.7X30mm，5ml
153 | 一次性医用垫单 | 60*90
154 | 医用护理垫 | 80*220
155 | 医用棉签 | 10cm
156 | 医用棉签 | 10cm，10支/包
157 | 医用棉球 | 10粒/包，中号
158 | 医用棉球 | 小号，25g
159 | 医用棉球 | 中号
160 | 医用润滑液 | 20ml、10ml
161 | 医用纱布垫 | 7*250*6
162 | 医用纱布块 | 8*8*12
163 | 医用纱布块 | 8*8*12，5块/包
164 | 乙醇消毒液 | 500ml，75%，塑料瓶装，瓶口密封性好
165 | 乙醇消毒液 | 500ml，95%，塑料瓶装，瓶口密封性好
166 | 乙醇消毒液 | 60ml
167 | 止血带 | 点连式
168 | 组织固定液 | 2.5L，10%福尔马林中性固定液
169 | 组织固定液 | 25L，10%福尔马林中性固定液
170 | 组织固定液 | 5L，10%福尔马林中性固定液
171 | 胰岛素笔式数显注射器 | /
172 | 羊水培养基 | 100ml
173 | 无菌移液管 | 10ml用于移放无菌羊水，满足羊水染色体培养的无菌条件
174 | 无菌离心管 | 15ml，用于存放无菌羊水，满足羊水染色体培养的无菌条件
175 | 新生儿血液收集卡 | 3采集圈，白色，用于新生儿疾病筛查专用血斑卡
176 | 新生儿血液收集卡 | 3采集圈，绿色，用于新生儿疾病筛查专用血斑卡
177 | 异丙醇 | 500ml，分析纯AR
178 | 人外周血细胞培培养基 | 6ml，用于外周血染色培养的1640培养基
179 | 小吸头 | 960 tips
180 | 吸头 | 白色，1000支/袋
181 | 紫外线强度指示卡 | /
182 | 常规手术器械 | 包括但不限于医院在用256项（鼻咽活体取样钳、剥离器、不锈钢方盘、不锈钢服药杯、不锈钢换药碗、不锈钢镊子筒、不锈钢消毒盘、不锈钢腰子盘、不锈钢药杯、不锈钢药膏缸、不锈钢治疗盘、拆线剪、产钳、持针钳、丁字式开口器、断钉取出器、耳钳、分离结扎钳、腹壁拉钩、腹壁牵开器、肛门探针、钢丝剪、宫内节育器放置叉、宫内节育器取出钩、骨锤、骨科复位钳、海绵钳、甲状腺拉钩、睑板腺囊肿镊、角膜剪、结膜剪、晶体定位钩、晶体线环、开睑器、可重复使用导尿管、拉钩、泪道探针、泪点扩张器、泪囊拉钩、泪囊牵开器、流产吸引管、麻醉咽喉镜、帕巾钳、清洗蓝、清洗篮、乳突骨凿、乳突咬骨钳、舌钳、深部拉钩、手术刀柄、双头片铲、双翼阴道检查扩张器、双翼阴道手术扩张器、撕囊镊、吸引管、系线镊、显微虹膜剪、显微眼用钩具、显微眼用镊、线锯、消毒盒、斜视钩、胸腔镊、压肠板、压舌板、眼睑拉钩、眼科白内障手术器械包、眼科镊、眼科显微手术器械包、眼科小儿斜视手术器械包、眼内膜钩、眼用测量规、眼用持针钳、眼用刮匙、眼用剪、眼用显微持针钳、眼用止血钳、医用睫毛镊、医用镊、阴道环切剪、阴道拉钩、整形镊、止血钳、子宫附件钳、子宫刮匙、子宫颈活体取样钳、子宫颈扩张器、子宫颈钳、子宫探针、组织剪、组织镊、组织钳等不同规格），且必须包含不锈钢器皿及灭菌盒。 | 以出厂指导价的折扣率作为报价，折扣率从低到高，取前两名，一用一备。