## Sheet1
遴选序号 | 耗材名称 | 遴选需求 | 备注
1 | DAB染色液 OptiView DAB Detection Kit | 可适用于医院在用全自动免疫组化系统BenchMark GX。
2 | DAB染色液 ultraView Universal DAB Detection Kit
3 | P16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法）
4 | 返蓝染色液 BLUING REAGENT
5 | 缓冲液 LCS(Predilute)
6 | 抗雌激素受体(SP1)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) CONFIRM anti-Estrogen Receptor (ER)(SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
7 | 免疫组化抗原修复缓冲液 Cell Conditioning Solution（CC1）
8 | 免疫组化抗原修复液(粉剂型柠檬法)
9 | 切片标签
10 | 清洗液 EZ Prep Concentrate(10X)
11 | 清洗液 Reaction Buffer Concentrate (10x)
12 | 苏木素染色液 HEMATOXYLIN
13 | 苏木素染色液 HEMATOXYLIN II
14 | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法)CONFIRM TM anti-Progesterone Receptor(PR)(1E2) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
15 | 需氧微生物培养瓶 | 可适用于医院BD品牌，全自动细菌培养系统BACTER FX。
16 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 可适用于医院在用细菌鉴定与药敏分析仪DL-96A（含葡萄球菌、酵母样真菌、链球菌、肠杆菌、非发酵菌）。
17 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板
18 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板
19 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板
20 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板
21 | 尿试纸条 | 可适用于医院在用全自动尿液分析仪URIT-1600。
22 | 清洗液
23 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法） | 可适用于医院在用血凝仪CS-5100。
24 | 超声高频外科集成手术设备（手柄） | 各种规格，可适用于医院在用超声刀系统GEN11。
25 | 电外科手术器械 | 病人回路负极板导线，可适用于医院在用超声刀系统GEN11。
26 | 电外科手术器械 | 成人病人回路负极板，可适用于医院在用超声刀系统GEN11。
27 | 电外科手术器械 | 儿童病人回路负极板，可适用于医院在用超声刀系统GEN11。
28 | 电外科手术器械 | 新生儿病人回路负极板，可适用于医院在用超声刀系统GEN11。
29 | 一次性超声引导下穿刺旋切(探)针刀头 | 可适用于医院在用乳房活检系统。
30 | 经皮监测仪-定标气瓶 | 可适用于医院在用经皮检测仪TCM CombiM。
31 | 经皮氧分压/经皮二氧化碳分压联合电极及附件-固定环N2O套装
32 | 高分子分离胶 | 384样本/袋，可适用于医院在用基因分析仪3500 Dx。
33 | 高分子分离胶 | 960样本/袋，可适用于医院在用基因分析仪3500 Dx。
34 | 缓冲液槽（阴极缓冲液槽） | 86ml/个，可适用于医院在用基因分析仪3500 Dx。
35 | 甲酰胺进样溶剂 | 5ml/瓶，可适用于医院在用基因分析仪3500 Dx。
36 | 阳极缓冲液槽 | 45ml/个，可适用于医院在用基因分析仪3500 Dx。
37 | 荧光内标染料 | 200ul/管，可适用于医院在用基因分析仪3500 Dx。
38 | 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（半导体测序法） | 可适用于医院在用基因测序仪BGISEQ-500。
39 | 非衍生化多种氨基酸、肉碱和琥珀酰丙酮测定试剂盒（串联质谱法） | 可适用于医院在用超高效液相色谱串联质谱系统，型号为1525u/2777C/Xevo TOD。
40 | 甲胎蛋白/游离绒毛膜促性腺素β亚基双标测定试剂盒（时间分辨荧光法） | 可适用于医院在用全自动时间分辨荧光免疫分析系统1235。
41 | 游离雌三醇检测试剂盒（时间分辨免疫荧光法） | 可适用于医院在用全自动时间分辨荧光免疫分析系统1235。
42 | 吸头 | 可适用于医院在用全自动时间分辨荧光免疫分析系统1235。
43 | 甲胎蛋白测定试剂盒（时间分辨荧光法） | 可适用于医院在用全自动时间分辨荧光免疫分析系统6000。
44 | 清洗液 | 1000ml，可适用于医院在用全自动荧光免疫分析仪2021-0010。
45 | 诱导剂 | 500ml，可适用于医院在用全自动荧光免疫分析仪2021-0010。
46 | 一氧化氮检测器 | 可适用于医院无锡尚沃品牌，纳库仑呼气分析仪Sunvon-CA2122，含专用检测芯片。
47 | 干化学尿液分析试纸条 | 适用于Mejer-600Ⅱ型尿液分析仪使用
48 | 支原体(Uu/Mh)分离培养药敏试剂盒(微生物检验法) | 适用于迪尔SCAN-10型自动加样仪使用，药敏≥12项
49 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5mL
50 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml
51 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml
52 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5Ml
53 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5Ml
54 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5Ml
55 | PAX-8抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml
56 | PD-L1抗体 | 1.5mL
57 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5mL
58 | vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5mL
59 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5mL
60 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5mL
61 | 广谱二抗（一步法） | 18mL
62 | 免疫显色试剂（MAXVISION-HRP鼠/兔） | 18mL
63 | 缓冲液(PBS磷酸盐法) | 2000ml
64 | E-cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml
65 | P-Glycoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml
66 | s100抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml
67 | smooth muscle myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml
68 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml
69 | DAB显色试剂盒（20x） | 3mL
70 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
71 | GST-π抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
72 | Ki67抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
73 | P120抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
74 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 3mL
75 | P53抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
76 | P63抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
77 | TOP2A抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
78 | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
79 | 免抗EGFR(EP38Y) | 3ml
80 | 细胞角蛋白5/6抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
81 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | C型
82 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 18F
83 | 穿刺针(B型) | 22G×200mm
84 | 一次性使用麻醉用针 | 7#（0.7mm×90mm）
85 | 一次性腹腔镜用穿刺器 | 各种规格。
86 | 可吸收性外科缝线 | 用于周期一月一次的穴位埋线，已到达预防和治疗疾病的目的。
87 | 宫颈扩张棒 | 高分子材质，不易断裂，扩张时间短。
88 | 含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器 | 含吲哚美辛硅橡胶，无支架
89 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 双向瓣膜防逆流，单腔PICC，4Fr(外径1.4mm)*60cm(长度)
90 | 消融电极 | 环形
91 | 消融电极 | 通用
92 | 消融电极 | 延球、延长针型
93 | 微插管鞘 | 4.5Fr
94 | 肠道菌琼脂培养基 | 规格70mm | 序号94-98，需同一品牌响应。
95 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 规格70mm
96 | 巧克力色琼脂培养基 | 规格70mm
97 | 沙保罗琼脂培养基 | 规格70mm
98 | MH琼脂培养基 | 规格90mm
99 | EB病毒核酸扩增（PCR）荧光定量检测试剂盒 | PCR-荧光法 | 序号99-113，需同一品牌响应。
100 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒 | PCR-荧光法
101 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
102 | 单纯疱疹病毒II型核酸测定试剂盒 | 荧光探针法
103 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
104 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
105 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
106 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
107 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
108 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
109 | 柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
110 | 淋球菌核酸测定试剂盒 | 荧光探针法
111 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
112 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 | 荧光探针法
113 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 荧光探针法
114 | 抗核抗体IgG检测试剂盒 | 100人份/盒，间接免疫荧光法，抗核抗体谱检测指标≥10个 | 序号114-121，需同一品牌响应。
115 | 抗核抗体IgG检测试剂盒 | 30人份/盒，间接免疫荧光法，抗核抗体谱检测指标≥10个
116 | 抗核抗体IgG检测试剂盒 | 50人份/盒，间接免疫荧光法，抗核抗体谱检测指标≥10个
117 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 | 100人份/盒，间接免疫荧光法，抗核抗体谱检测指标≥10个
118 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 | 30人份/盒，间接免疫荧光法，抗核抗体谱检测指标≥10个
119 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 | 50人份/盒，间接免疫荧光法，抗核抗体谱检测指标≥10个
120 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒 | 16人份/盒，印迹法，抗核抗体谱检测指标≥10个
121 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒 | 64人份/盒，印迹法，抗核抗体谱检测指标≥10个
122 | 伤寒、副伤寒及变形OX19、OX2、OXK诊断菌液 | 10ml*5/盒
123 | 沙门氏菌属诊断血清 | 12种
124 | 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | PCR法，能详细分型，其中高危型≥15个，低危型≥6个
125 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） | 被动凝集法，检测肺炎支原体抗体滴度
126 | 抗EB病毒衣壳抗原IgM、衣壳抗原IgG抗体及抗体亲合力、早期抗原IgG、核抗原抗体检测试剂盒（间接 | 间接免疫荧光法
127 | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 间接免疫荧光法,抗体数≥10个，多种规格
128 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 印迹法，吸入性指标≥8项，食入性指标≥8项
129 | 过氧化物酶（POX）染色液 | 用于骨髓细胞染色，规格型号25ml
130 | 上颌骨扩弓器（不含带环） | 定制式 | 为满足口腔临床上所有患者镶牙需求，以综合评分结果排序，取前三名，一用两备。
131 | 全瓷冠 | 氧化锆烤瓷冠
132 | 全锆冠 | 氧化锆全瓷冠
133 | 澳丝弹簧(弯制) | 定制式
134 | 澳丝弹簧矫正器（1弹簧+2亚当斯卡环，包唇弓） | 定制式
135 | 比格保持器 | 定制式
136 | 玻璃离子水门汀 | A2
137 | 玻璃离子水门汀 | A3
138 | 玻璃离子水门汀 | A3.5
139 | 纯钛烤瓷冠 | 纯钛烤瓷冠
140 | 纯钛全金属冠 | 纯钛金属冠
141 | 单面螺丝 | 定制式
142 | 矫正托 | 定制式
143 | 防打鼾器 | 拉杆式防鼾器
144 | 钢托小托：排牙+完成（1-3只，标准胶牙） | 定制式
145 | 根管充填剂 | 粉剂：10g/瓶，液剂：10ml/瓶
146 | 钴铬合金烤瓷冠 | 钴铬合金烤瓷冠
147 | 钴铬合金小托（1-3只，标准胶牙） | 钴铬支架可摘局部义齿
148 | 钴铬合金中托（4-8只，标准胶牙） | 钴铬支架可摘局部义齿
149 | 钴铬合金桩核 | 钴铬合金金属桩核
150 | 钴铬合金桩核+分裂桩 | 钴铬合金金属桩核
151 | 光固化垫底材料 | 1.2ml/支
152 | 光固化复合树脂 | 注射器装4g/支
153 | 环圈腭弓（带环另计） | 定制式
154 | 机用根管锉 | 21mm，25mm
155 | 肌激动器 | 定制式
156 | 颊面管 | 定制式
157 | 间隙保持器（带环另计） | 定制式
158 | 金刚砂车针 | 各种规格。
159 | 兰丝腭弓（带环另计） | 定制式
160 | 抑菌剂 | 1ml
161 | 流动树脂 | 2g
162 | 螺丝矫正托（1两面螺丝+2-3亚当斯卡+1净色基托，包唇弓） | 定制式
163 | 螺丝矫正托（1三面螺丝+2-3亚当斯卡环+1净色基托，包唇弓） | 定制式
164 | 牵引钩 | 定制式
165 | 前牙区牙合垫、斜导面（前牙4-4范围内） | 定制式
166 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 粉剂3g/瓶，液剂10ml/瓶
167 | 软颌垫 | 定制式
168 | 扇形扩弓器（1扇形扩弓+2-3亚当斯+1净色基托，包唇弓） | 定制式
169 | 树脂水门汀 | 5ml
170 | 双导面矫正托（Twin block） | 定制式
171 | 太极扣垫圈 | 钴铬支架可摘局部义齿
172 | 全瓷冠 | 氧化锆烤瓷冠
173 | 窝沟封闭剂 | 1.2ml
174 | 吸潮纸尖 | #25
175 | 吸唾管 | 100支/包
176 | 效果蜡型牙 | 定制式
177 | 牙合垫、斜导面 | 定制式
178 | 牙胶尖 | 各种规格。
179 | 牙科手机清洗润滑剂 | 300ml
180 | 牙釉质粘合树脂 | 化学固化型（非调拌型）
181 | 一次性使用口腔涂药棒 | 100*1
182 | 隐形保持器 | 定制式
183 | 硬颌垫 | 定制式
184 | 铸带环 | 定制式
185 | 铸钴铬合金快速扩展器(带环另计) | 定制式
186 | 桩上涂遮色层 | 定制式
187 | 补片 | 10*15cm
188 | 电子输注泵 | 容量≥100ml，输注速度0.5-（≥）9ml/h可调，可设置自控增加量和间隔时间，标配足量泵头（含电池）并及时更换故障泵头。
189 | 负压引流装置 | 3000ml
190 | 骨蜡 | 2.5g
191 | 经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器 | 1.1cm*45cm
192 | 颅脑手术薄膜 | 45*45cm
193 | 输尿管支架 | 套装及单只，各种规格。
194 | 吸收性明胶海绵 | 60*20*5mm
195 | 一次性使用白细胞过滤输血器材 | /
196 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | T型引流管，各种规格。
197 | 一次性使用血液回收耗材 | 125ml
198 | 一次性使用血液回收耗材 | 225ml
199 | 一次性使用引流管(腹腔双套引流管) | 无接头,扁型带冲洗管,4×6
200 | 一次性使用引流管(腹腔双套引流管) | 无接头,扁型带冲洗管,5×7
201 | 一次性使用贮血滤血器 | 3000ml
202 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针0#
203 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针1#
204 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针2/0#
205 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针3/0#
206 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针4/0#
207 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针5/0#
208 | 丝线编织非吸收性缝线 | 2-0圆针，1/2弧度，针长25mm,线长75cm,丝线编织非吸收性缝线
209 | 丝线编织非吸收性缝线 | 4-0圆针，1/2弧度，针长20mm,线长75cm,丝线编织非吸收性缝线
210 | 子宫内授精导管 | 用途：将处理好的精子植入子宫腔。无菌包装，一次性使用。规格：直径3.5Fr，长度13cm，导管前部弯曲，头端开口，有控制环(硅胶)。构成及组成：由导管和硅胶控制器组成。原料选用符合国家医用标准，获医疗设备CE认证。
211 | 单腔取卵针 | 用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行。无菌，一次性使用。规格：针长350mm，外径：16G，无连接管，针座可以直接连接注射器进行抽吸，独立包装。构成及组成：由针管、针座、保护管组成。针头端密集排列的标记点（凹面）接近针尖，具有定位的回声标记，在B超下清晰显影准确定位。尺寸跨度广可减少组织创伤；针体为卷包成型，可使表面更加光滑；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。原料选用符合国家医用标准，获得CE认证。
212 | 双腔取卵针 | 用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行。无菌，一次性使用。规格：针长350mm，外径16G，针尖(B型)满足临床需求，连接管长度75cm，冲洗管长度为100cm，独立包装。构成及组成：由针管、针座、外圆锥接头、内圆锥接头、连接管、吸引用硅树脂栓塞、保护管、不锈钢管、加压连接管组成。针头端密集排列的标记点（凹面）接近针尖，具有定位的回声标记，在B超下清晰显影，准确定位。试管塞材质为硅胶，试管塞上有手持柄，便于操作，减少污染。卵泡冲洗时橡胶塞可直接连注射器。导管采用特氟龙材质，该材料绝缘保温，取卵时防止温度丢失，保护卵子。尺寸跨度广可减少组织创伤；针体为卷包成型，可使表面更加光滑；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。原料选用符合国家医用标准，获得CE认证。
213 | 胚胎转移导管 | 用于体外受精-胚胎移植，经阴道将受精卵或胚胎移植到子宫腔内。无菌，一次性使用。规格：外导管外径5.5Fr，外导管弹头外径7.5Fr，外导管长度17.3cm，移植导管外径2.8FR，长度24cm。外管非常柔软，不易损伤宫颈。外管的刻度便于判断进入深度。胚胎移植导管采用：聚乙烯材料，无胚胎毒性。管体表面涂覆具有延展性的金属薄层，适应任何宫颈形态强化的金属支撑芯。
214 | 单腔取卵针 | 用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行。无菌，一次性使用。规格：针长350mm，外径17G，针尖类型分为：A型适用于未成熟卵，B型适用于成熟卵，满足临床不同手术的需求，连接管长度90cm，独立包装。构成及组成：由针管、针座、外圆锥接头、内圆锥接头、连接管、吸引用硅树脂栓塞、保护管、不锈钢管、加压连接管组成。针头端密集排列的标记点（凹面）接近针尖，具有定位的回声标记，在B超下清晰显影准确定位。试管塞材质为硅胶，试管塞上有手持柄，便于操作，减少污染。卵泡冲洗时橡胶塞可直接连注射器。导管采用特氟龙材质，该材料绝缘保温，取卵时防止温度丢失，保护卵子。尺寸跨度广可减少组织创伤；针体为卷包成型，可使表面更加光滑；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。原料选用符合国家医用标准，获得CE认证。
215 | 支撑芯 | 用于辅助胚胎移植导管建立子宫通路，从而将体外受精 (IVF) 胚胎放入子宫腔。无菌，无乳胶，一次性使用。规格：支撑芯外径2.8Fr，长度28cm。钢硬可调节支撑芯，轴座可锁定位置，适用于各种宫颈形态的胚胎移植导管配套使用。原料选用符合国家医用标准，获医疗设备CE认证。
216 | 石蜡培养油 | 1 x 100 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
217 | 卵母细胞及胚胎处理液 | 1 x 125 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
218 | 卵裂胚培养液 | 1 x 30 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
219 | 囊胚培养液 | 1 x 30 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
220 | 洗精受精液 | 1 x 60 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
221 | 精子梯度分离液 | 2 x 125 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
222 | 精子梯度分离液 | 2 x 30 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
223 | 卵裂胚玻璃化冷冻液 | 3 x 10 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
224 | 囊胚玻璃化复苏液 | 3 x 10 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
225 | 囊胚玻璃化冷冻液 | 3 x 10 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
226 | 卵裂胚玻璃化复苏液 | 4 x 10 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
227 | 精子显微操作液 | 5 x 0.1 mL，通过鼠胚实验，省内三家以上中心使用
228 | 卵裂球活检针 | 长度：5.5-6.0 内径：20±2um
229 | 显微注射针 | 长度：5.5-6.0 内径：4.5-5.0 外径：7头端角度：30
230 | 康惠尔透明贴 | 10×10cm
231 | 可控式吸痰管 | 8F
232 | 三通 | 三通旋塞
233 | 水胶体敷料 | 10×10cm
234 | 吸氧面罩 | 成人
235 | 吸氧面罩 | 儿童
236 | 一次性使用导尿包 | 双腔，F14
237 | 一次性使用导尿管 | F12
238 | 一次性使用导尿管 | F14
239 | 一次性使用导尿管 | F16
240 | 一次性使用负压引流器 | 蓝色
241 | 一次性使用气管插管 | 普通型插管，各种型号，带囊/不带囊
242 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 14Fr
243 | 一次性使用吸痰管(弧型接头) | 弧型接头，F6
244 | 一次性使用引流袋 | 1000ml
245 | 一次性使用引流管 | 有内管引流管，F30
246 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 中心静脉导管置管穿刺辅助
247 | 一次性使用中心静脉导管套装(新生儿PICC) | 单腔1.9Fr×50cm
248 | 膨胀止血材料 | 吸水膨胀，满意鼻腔填塞止血作用
249 | 听小骨假体 固定长度中心形 | 满足人工听骨的重建需求，有多种规格，长度可选
250 | 听小骨假体 中心完整铃形 | 满足人工听骨的重建需求，有多种规格，长度可选
251 | 细胞培养瓶 | 50ml，用于羊水染色体培养，满足羊水染色体培养条件
252 | 染色体（21/18/13）多重STR分型试剂盒（荧光PCR法） | 多种包装规格选择。
253 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 1mm*60cm