## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 遴选需求 | 备注
1 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路M60 | 可适用于医院GAMBRO品牌，连续性血液净化装置Prismaflex仪器上。
2 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml
3 | Human chotionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml
4 | smA抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml
5 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml
6 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml
7 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml
8 | DAB染色液 iVIEW DAB Detection Kit | 可适用于医院罗氏品牌，全自动免疫组化系统BenchMark GX。
9 | HER2 DNA探针 INFORM HER2 DNA Probe | 可适用于医院罗氏品牌，全自动免疫组化系统BenchMark GX。
10 | HER2/17号染色体DNA双探针 | 可适用于医院罗氏品牌，全自动免疫组化系统BenchMark GX。
11 | 免疫显色试剂 ultraView SISH DNP Detection Kit | 可适用于医院罗氏品牌，全自动免疫组化系统BenchMark GX。
12 | 清洗缓冲液 HybReady Solution | 可适用于医院罗氏品牌，全自动免疫组化系统BenchMark GX。
13 | 清洗液 ultraView Silver Wash II | 可适用于医院罗氏品牌，全自动免疫组化系统BenchMark GX。
14 | 银染液 ultraVie SISH Detection Kit | 可适用于医院罗氏品牌，全自动免疫组化系统BenchMark GX。
15 | 原位杂交用蛋白酶 ISH Protease 1 | 可适用于医院罗氏品牌，全自动免疫组化系统BenchMark GX。
16 | 原位杂交用蛋白酶 ISH PROTEASE 3 | 可适用于医院罗氏品牌，全自动免疫组化系统BenchMark GX。
17 | 包皮切除环 | 各种规格（φ12-30），可自动脱落。
18 | HLA-B27检测试剂盒（流式细胞法） | 可适用于医院BD品牌，流式细胞仪FACSCanto Ⅱ。
19 | 流式细胞分析用鞘液 | 可适用于医院BD品牌，流式细胞仪FACSCanto Ⅱ。
20 | 糖化血红蛋白分析仪配套试剂 | 可使用于医院深圳凯特品牌，糖化血红蛋白分析仪。
21 | N末端脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法） | 可适用于医院生化免疫流水线cobas e801模块。电化学发光法
22 | 二氧化碳检测试剂盒（连续监测法） | 可适用于医院生化免疫流水线cobas c702模块，能自动加载。连续监测法
23 | 肌酸激酶检测试剂盒（比色法） | 可适用于医院生化免疫流水线cobas c702模块，能自动加载。比色法
24 | 人附睾蛋白4检测试剂盒（电化学发光法） | 可适用于医院生化免疫流水线cobas e801模块。电化学发光法
25 | 糖类抗原125检测试剂盒（电化学发光法） | 可适用于医院生化免疫流水线cobas e801模块。电化学发光法
26 | 铁蛋白检测试剂盒（电化学发光法） | 可适用于医院生化免疫流水线cobas e801模块。电化学发光法
27 | 胰岛素检测试剂盒（电化学发光法） | 可适用于医院生化免疫流水线cobas e801模块。电化学发光法
28 | SS琼脂 | 250g
29 | 细菌干粉培养基 | 250g，麦康凯琼脂
30 | 细菌干粉培养基 | 250g，营养琼脂
31 | 血琼脂I号 | 250g
32 | 一次性使用微量采血吸管 | 20ul
33 | 一次性使用微量采血吸管 | 40ul
34 | 3D树脂打印模型（双侧）一对 | 定制式
35 | CARES*研磨钴铬金属杆（按植体个数收费） | 钴铬支架可摘局部义齿
36 | CARES*研磨钛金属杆（按植体个数收费） | 纯钛支架可摘局部义齿
37 | CARES*研磨钛金属杆（高级，按植体个数收费） | 纯钛支架可摘局部义齿
38 | LOCATOR ATT | 钴铬支架可摘局部义齿
39 | 全瓷种植冠（含MD底座） | 种植体上部氧化锆烤瓷冠
40 | 全锆嵌体 | 氧化锆全瓷嵌体
41 | 功能矫正器 | 定制式
42 | 冲撞型运动护口胶 | 定制式
43 | 瓷牙之间铸造杆（按段收，包夹子） | 纯钛支架可摘局部义齿
44 | 个性化匹配式基台及螺钉 | 三角形
45 | 钴铬合金大托（9-14只，标准胶牙） | 钴铬支架可摘局部义齿
46 | 钴铬合金单侧支架 | 钴铬支架可摘局部义齿
47 | 钴铬合金内套 | 钴铬合金金属冠
48 | 钴铬合金全金属冠 | 钴铬合金金属冠
49 | 钴铬合金全金属外套 | 钴铬合金金属冠
50 | 钴铬合金支架 | 钴铬支架可摘局部义齿
51 | 钴铬合金铸研磨杆（按段收） | 钴铬支架可摘局部义齿
52 | 肌激动器（口外牵引器） | 定制式
53 | 基本型运动护口胶 | 定制式
54 | 矫正参考模 | 定制式
55 | 结扎丝 | 0.25mm，0.30mm
56 | 聚合瓷冠 | 光固化复合树脂冠
57 | 牵引器 | 定制式
58 | 漂白软胶 | 定制式
59 | 前庭盾 | 定制式
60 | 软硬合拼防磨牙垫 | 定制式
61 | 氧化锆全锆冠 | 氧化锆全瓷冠
62 | 舌习惯破除器 | 定制式
63 | 树脂充填器 | E1
64 | 双导面矫正托（Twin block,不包螺丝） | 定制式
65 | 无针注射推进器 | C/W（钩头）
66 | 无针注射推进器 | C/W（钩头）
67 | 牙槽咬骨钳 | 圆口；方口。Ⅱ型：圆口；方口
68 | 牙科磷酸锌水门汀 | 粉30g/瓶
69 | 牙科磷酸锌水门汀 | 液15ml/瓶
70 | 牙科膜片 | 0.5mm，1.0mm，1.5mm，2.0mm
71 | 牙科树脂充填器 | E2
72 | 硬颌垫 | 定制式
73 | 钟摆矫正托(螺丝另计） | 定制式
74 | 种植排牙+完成1-5只（标准胶牙） | 树脂基托可摘局部义齿
75 | 种植排牙+完成6-14只（标准胶牙） | 树脂基托可摘局部义齿
76 | 种植上部爱尔创全瓷冠 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠
77 | 种植上部紫晶PLUS氧化锆全瓷冠 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠
78 | 专业抗击型运动护口胶 | 定制式
79 | 紫晶PLUS全锆嵌体 | 氧化锆全瓷嵌体
80 | 紫晶钴铬合金杆卡（包夹子，排牙另计） | 钴铬支架可摘局部义齿
81 | 紫晶钛金属杆卡（包夹子，排牙另计） | 纯钛支架可摘局部义齿
82 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 3-0圆针，1/2弧度，针长17mm,线长90cm,材质聚丙烯，不可吸收单股线
83 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 4-0角针，3/8弧度，针长19mm,线长45cm,材质聚丙烯，不可吸收单股线
84 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 4-0圆针，1/2弧度，针长17mm,线长90cm,材质聚丙烯，不可吸收单股线
85 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 5-0圆针，1/2弧度，针长17mm,线长90cm,材质聚丙烯，不可吸收单股线
86 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 6-0圆针，3/8弧度，针长13mm,线长75cm,材质聚丙烯，不可吸收单股线
87 | 聚酰胺不可吸收缝合线 | 6-0，不可吸收无菌单股缝线
88 | 聚酯不可吸收缝合线 | 2-0圆角针，1/2弧度，针长26mm,线长90cm,聚酯不可吸收性缝线
89 | 可吸收缝合线 带针0# | 0，1/2角针
90 | 可吸收缝合线 带针1# | 1#，1/2圆针
91 | 可吸收缝合线 带针2-0 | 2-0，1/2角针
92 | 可吸收缝合线 带针3-0 | 3-0，1/2角针
93 | 可吸收缝合线 带针-复合包(2-0、3-0) | (2-0、3-0)（圆针、角针）
94 | 可吸收性缝线 | 0#圆针，1/2弧度，针长40mm,线长90cm,可吸收性抗菌缝线
95 | 可吸收性缝线 | 1#圆针，1/2弧度，针长40mm,线长90cm,可吸收性抗菌缝线
96 | 可吸收性缝线 | 2/0，快速可吸收性缝线
97 | 可吸收性缝线 | 2-0圆针，1/2弧度，针长26mm,线长70cm,可吸收性抗菌缝线
98 | 可吸收性缝线 | 2-0圆针，1/2弧度，针长36.4mm,线长90cm,可吸收性抗菌缝线
99 | 可吸收性缝线 | 2-0圆针，1/2弧度，针长36mm,线长90cm,快速可吸收性缝线
100 | 可吸收性缝线 | 3-0圆针，1/2弧度，针长26mm,线长70cm,可吸收性抗菌缝线
101 | 可吸收性缝线 | 4-0，对二氧环己酮聚合而形成的聚醚制成的无菌人工合成吸收性缝线。
102 | 可吸收性缝线 | 4-0圆针，1/2弧度，针长17mm,线长70cm,可吸收性抗菌缝线
103 | 可吸收性缝线 | 6-0，对二氧环己酮聚合而形成的聚醚制成的无菌人工合成吸收性缝线。
104 | 液体敷料 | 20ml/瓶
105 | 一次性使用气管插管 | 加强型，含各种规格，每根导管包装内自带管芯，均配低压气囊。
106 | 医用缝合针 | 角针1/2,4*14*2
107 | 医用缝合针 | 角针1/2,6*14*2
108 | 医用缝合针 | 角针1/2,9*24*2
109 | 医用缝合针 | 圆针1/2,11*17*2
110 | 医用缝合针 | 圆针1/2,11*34*2
111 | 医用缝合针 | 圆针1/2,5*12*2
112 | 医用缝合针 | 圆针1/2,9*24*2
113 | 内窥镜用异物钳 | 1、钳道直径：≥2.8mm； 2、钳道直径：≤2.4mm。
114 | 弹性绷带 | 弹性绷带，规格15cm×225cm
115 | 巴氏染色液 | 用于精子染色，染色效果稳定，有效期长
116 | 巴氏染色液 | 用于精子染色，染色效果稳定，有效期长
117 | 苏木素染色液 | 用于精子染色，染色效果稳定，有效期长
118 | 医用隔离眼罩 | 儿童型
119 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（时间分辨荧光法） | 可适用于医院Wallac Oy品牌，全自动时间分辨荧光免疫分析系统1235。
120 | 脑脊液分流管及附件 | 1、生物相容性好;2、具有精确压力调节功能；可调挡位不少于18种；阀门可调节压力范围最低不低于30mmH2O，最高不超过200mmH2O；3.具有双通路抗虹吸装置
121 | 抗感染带药导管 | 1、具有抗感染效果认证，全身使用时毒性危险低 2、脑积水分流装置所用抗菌生物材料使用方便，常规脑脊液分流术均可操作，无需配套设备及用房，无菌手术室即可。2.具有脑室端腹腔端阀门单独包装，可自由搭配。
122 | 可吸收固定装置（颅骨） | 1、生物相容性好；2、操作简单，具有可吸收生物特性，后期无需拆卸。3、需具有多种规格可选。4、具有稳定的固定效果。
123 | 一次性使用头皮夹 | 需无菌包装，弹力不小于10N。
124 | 可吸收硬脑（脊）膜补片 | 1）需具有良好生物相容性，避免排异反应； 2）需要在人体内可完全降解； 3）需要能有效防止脑脊液漏功能； 4）需要无细胞毒性； 5）需具有可缝、可贴附使用方式，能满足不同临床需求。 6）产品需具备神经内镜下鞍底支撑及硬膜天然修补的双重能力。
125 | 脑棉片 | 需无菌包装，需吸血效果好，X光可探测钡线为辅助材料制作而成；
126 | 双极电凝 | 需要镊尖的粗细长短能够满足各种类型的手术，并且输出功率稳定，对组织无粘连，镊子张力适中，重心平稳，银合金镊尖，能满足神经内镜专用的单通道双镊尖双极
127 | Ommaya储液囊 | 1、具有宽基地，底座需稳定不易滑动 2、容量小，需适合小儿特别是婴幼儿使用3、具有较大内径引流更通畅 4、具有多侧孔，避免堵管。
128 | 开颅手术器械包 | 需包含但不限于以下器械： 1、骨锥：颅骨4.5mm，1把； 2、骨撬：颅骨用，1把； 3、通条：500mm，1支； 4、取样钳：长圆口 5mm，1把； 5、吸引头：2.0 、2.5、3.0mm ，各1支； 6、组织镊：枪形，220 1X2-鼠齿，1把； 7、脑膜镊：枪形220，无齿，1把； 8、脑膜镊：枪形220，横纹齿，1把； 9、头皮夹钳：塑料夹，3把； 10、刮匙：1把； 11、脑膜剪：直圆弯，1把； 12、脑膜剪：弯，1把； 13、线锯条：颅骨，5条； 14、线锯导板：保护头，3支； 15、线锯手柄：2把； 16、颅骨咬骨剪：1把； 17、自动撑开钳：尖，300mm四齿，1把； 18、自动撑开钳：尖，180mm四齿，1把； 19、后斜撑开钳：后颅凹300mm，1把； 20、乳突牵开器：1把； 21、脑室刺探针：2.0、2.5、3.0mm ，各1支； 22、后颅凹咬骨钳：单关节，1把； 23、后颅凹咬骨钳：双关节，1把； 24、神经剥离子：1X2，2把； 25、骨膜剥离器：直形，1把； 26、骨膜剥离器：弯形，1把； 27、骨膜剥离器：微弯型，1把； 28、神经根拉钩：直形，1把； 29、神经根拉钩：向上，1把； 30、神经根拉钩：向下，1把； 31、头皮拉钩：弹簧，1X4，1把； 32、头皮拉钩架：1个； 33、吸引管-刻度：2.0，2.5 mm，各1支； 34、吸引管-刻度：3.0，3.5 mm，各1支； 35、吸引管-刻度：4.0，4.5 mm，各1支； 36、吸引管-刻度：5.0mm，1支； 37、颅骨手摇钻：弓形，1把； 38、手摇钻头：5、8、11mm，各1个； 39、手摇钻延长杆：1个； 40、U型凝胶头托：选配，儿童，1个； 41、圆形凝胶头托：选配，儿童，1个； 42、器械盒：选配，2个； 43、神经剥离器：扁头，1个； 44、神经剥离器：圆头，1个； 45、鱼尾探针：14.5cm，1个； 46、无齿长镊：18cm，2个； 47、显微镊：横纹防滑孔枪柄，1把； 48、显微镊：无齿防滑孔枪柄，1把； 49、显微探针：球头1.0mm直柄，1把； 50、显微剪刀：直型簧式防滑孔枪柄，1把； 51、显微剪刀：上弯簧式防滑孔枪柄，1把； 52、叶片剥离器：上弯1.5mm枪柄，1把； 53、球头剥离器：球头1.0mm枪柄，1把； 54、换头吸引管：二柄六头(8件) ，1把； 55、显微持针钳：直型簧式防滑孔枪柄，1把； 56、显微持针钳：上弯簧氏防滑孔枪柄，1把。
129 | 开颅手术简易器械包 | 需包含但不限于以下器械： 1、骨锥：颅骨4.5mm，1把； 2、骨撬：颅骨用，1把； 3、通条：500mm、700mm各一支，共2支； 4、吸引头：3.0mm，1支； 5、颅骨咬骨剪：1把； 6、自动撑开钳：尖、180mm四齿，1把。 7、乳突牵开器：1把 8、骨膜剥离器：弯形，1把； 9、吸引管-刻度：5.0mm，1支； 10、颅骨手摇钻：弓形，1把； 11、手摇钻头：5、8、11mm，各1个； 12、手摇钻延长杆：1个； 13、U型凝胶头托：儿童，1个； 14、鱼尾探针：15cm，1个； 15、无损伤长镊：20cm，2个。
130 | 脑室外引流装置 | 一、引流装置 1、需要具有生物相容性优异的硅胶材质： 2、需要具有多种管径供临床选择（导管由8F、9F、10F、12F、14F、16F、18F共计7种类型的外径，满足普通脑脊液、血性脑脊液、血肿腔、脑囊肿各种需求。）； 3、需要导管尖端侧孔错位排列设计 4、需要具有“双腔管”系列，实现引流及治疗分开管腔，预防感染； 5、需配有腰大池外引流导管，满足临床不同的手术需求； 6、需具有精准的数字标记点，实现脑室内精准放置； 二、收集装置 1、集液袋需要具有良好通畅引流效果； 2、集液袋需要配有防返流膜及单向阀，防止脑脊液逆流感染； 3、需配备三通阀，便于冲洗、采样及药物注入； 4、需具有精准测量脑脊液的流速和流量功能；
131 | 人体定位袋（真空袋） | 规格为120*80cm，可用于胸腹部、半身或全身放疗体位固定。
132 | 定位发泡胶定位铅点标记笔 | 发泡胶(体部) 能够很好的按照人体结构自动塑型，用于胸腹部放疗体位固定。定位铅点和标记笔用于放疗定位作标记。
133 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 规格为200m1，用于放疗模拟CT定位增强扫描。
134 | 超声治疗增强定位组件 | 可使用于医院重庆海扶品牌，聚焦超声肿瘤治疗系统JC200D。
135 | 一次性B-D测试包 | 能有效监测脉动真空灭菌器的冷空气排出能力，灭菌监测时间3.5分钟,无需消毒供应中心人员自己打包。
136 | 抗酸染色试剂盒 | 抗酸染色使用，冷染法，规格4*250ml
137 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测试剂盒 | 荧光PCR法，检测限≤500拷贝/ml，一管双检。
138 | 六胺银染色液 | 用于定性组织学染色，对真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色，包装规格≤20测试。
139 | 软试管 | 规格12*100mm，透明。
140 | 电解质配套试剂（内标液2*2000ml、稀释液2*2000ml、参比液500ml） | 可适用于医院生化免疫流水线cobas c702模块。
141 | 室内质控品 | 需包含以下质控品：1、免疫分析质控物12*5ml、两水平；2、肿瘤标记物质控物6*2ml、两个水平；3、液体免疫学和蛋白质质控品6*3ml、两个水平；4、心肌标记质控物6*3ml、水平2；
142 | 专用油镜油 | 不易干燥变硬，使用于显微镜100倍物镜，视野清晰，不褪色，保质期超过一年。
143 | 微型离心管 0.2ml/0.5ml/1.5ml | 0.2ml离心管可用于PCR仪加热；触感好，易于开启；内壁光滑，可减少液体吸附残留；管壁清晰，易于观察；无DNA酶、RNA酶和热源。
144 | 带滤芯去核酸酶吸头10ul/100ul/200ul/1000ul | 无色透明，无菌，无核酸酶，带滤芯，可适配Eppendorf移液器。
145 | 一次性使用胸腹腔引流导管包 | 导管材质为医用聚氨，组织相容性好，多侧孔设计，具有防堵管，确保引流通畅。
146 | 人工晶体 | 非球面亲水可折叠人工晶体，一片式人工晶体和三片式人工晶体都要，度数和类型需齐全，单焦点及多焦点类型都要具备，即要满足普通度数白内障患者需求，也要满足高度近视及散光病人的需求，可吸收紫外线或对紫外线有防护功能。
147 | 医用自粘透气绷带 | 尺寸5cm*450cm、10cm*450cm，自粘，用于术后包扎及普通包扎。
148 | 雾化吸入器（鼻插式）及鼻腔清洗器（雾化式） | 容量20ml，需要至少配备洗鼻头、导气管、雾化杯芯。
149 | 人工耳蜗植入体 | 包括国产和进口多个型号，满足不同经济能力的患者需求。
150 | 耳廓矫形器 | 要求满足新生儿耳廓畸形，比如隐耳、招风耳、猿耳、杯状耳等形态畸形的矫形，需包含外耳支架、耳钩，材质未硅胶材质。
151 | BCL-6 | 规格：1ml-3ml
152 | Cd21 | 规格：1ml-3ml
153 | AFP | 规格：1ml-3ml
154 | HER-2 | 规格：1ml-3ml
155 | CD34 | 规格：1ml-3ml
156 | CD38 | 规格：3ml-6ml
157 | Caldesmon | 规格：1ml-3ml
158 | CgA | 规格：1ml-3ml
159 | CD20 | 规格：1ml-3ml
160 | NapsinA | 规格：1ml-3ml
161 | Villin | 规格：1ml-3ml
162 | CAM5.2 | 规格：1ml-3ml
163 | MyOD1 | 规格：1ml-3ml
164 | GATA3 | 规格：1ml-3ml
165 | CD138 | 规格：3ml-6ml
166 | cK广 | 规格：1ml-3ml
167 | CK-L | 规格：1ml-3ml
168 | CK20 | 规格：1ml-3ml
169 | CD56 | 规格：1ml-3ml
170 | D2-40 | 规格：1ml-3ml
171 | CD45 | 规格：1ml-3ml
172 | CD117 | 规格：1ml-3ml
173 | CD31 | 规格：1ml-3ml
174 | CD45Ro | 规格：1ml-3ml
175 | CD99 | 规格：1ml-3ml
176 | CK8/18 | 规格：1ml-3ml
177 | CK8 | 规格：1ml-3ml
178 | CD30 | 规格：1ml-3ml
179 | CD44 | 规格：1ml-3ml
180 | CD68 | 规格：1ml-3ml
181 | CD79a | 规格：1ml-3ml
182 | CA19-9 | 规格：1ml-3ml
183 | DOG1 | 规格：1ml-3ml
184 | PAX5 | 规格：1ml-3ml
185 | HMB45 | 规格：1ml-3ml
186 | Inhibin-a | 规格：1ml-3ml
187 | NSE | 规格：1ml-3ml
188 | GFAP | 规格：1ml-3ml
189 | CDX2 | 规格：1ml-3ml
190 | CD3 | 规格：1ml-3ml
191 | AR | 规格：1ml-3ml
192 | Melan A | 规格：1ml-3ml
193 | TDT | 规格：1ml-3ml
194 | 2024-10-04 | 规格：1ml-3ml
195 | P57 | 规格：1ml-3ml
196 | MUC6 | 规格：1ml-3ml
197 | PLAP | 规格：1ml-3ml
198 | HPL | 规格：1ml-3ml
199 | SATB2 | 规格：1ml-3ml
200 | Beta-catenin | 规格：1ml-3ml
201 | SAll4 | 规格：1ml-3ml
202 | myogenin | 规格：1ml-3ml
203 | myoglobin | 规格：1ml-3ml
204 | brca1 | 规格：1ml-3ml
205 | p40 | 规格：1ml-3ml
206 | IMP3 | 规格：1ml-3ml
207 | CD1a | 规格：1ml-3ml
208 | 鼠抗protein抗体 | 规格：1ml-3ml
209 | 鼠抗CD10（56c6）抗体 | 规格：1ml-3ml
210 | smarca4/brg1 | 规格：1ml-3ml
211 | 角蛋白7 | 规格：1ml-3ml
212 | HNF-1β抗体 | 规格：1ml-3ml
213 | PGP9.5 | 规格：1ml-3ml
214 | PTEN抗体 | 规格：1ml-3ml
215 | 兔抗Calretinin(SP13)抗体 | 规格：1ml-3ml
216 | HBME-1 | 规格：1ml-3ml
217 | cyclinD1 | 规格：1ml-3ml
218 | Lysoyme | 规格：1ml-3ml
219 | mpo | 规格：1ml-3ml
220 | phh3 | 规格：1ml-3ml
221 | muc2 | 规格：1ml-3ml
222 | cd146 | 规格：1ml-3ml
223 | 2sc | 规格：1ml-3ml
224 | hcg | 规格：1ml-3ml
225 | PAX2 | 规格：1ml-3ml
226 | mum1 | 规格：1ml-3ml
227 | psx2 | 规格：1ml-3ml
228 | FH | 规格：1ml-3ml
229 | muc5 AC | 规格：1ml-3ml

## Sheet2
骨锥 | 颅骨4.5mm | 1把
骨撬 | 颅骨用 | 1把
通条 | 500mm、700mm各一支 | 2支
吸引头 | 3.0mm | 1支
颅骨咬骨剪 |  | 1把
自动撑开钳 | 尖 180mm四齿 | 1把
乳突牵开器 |  | 1把
骨膜剥离器 | 弯形 | 1把
吸引管-刻度 | 5.0mm | 1支
颅骨手摇钻 | 弓形 | 1把
手摇钻头 | 5、8、11mm | 3个
手摇钻延长杆 |  | 1个
U型凝胶头托 | 选配 儿童 | 1个
鱼尾探针 | 15cm | 1个
无损伤长镊 | 20cm | 2个