## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 遴选需求 | 备注
1 | 前臂吊带 | 适用于骨折术后前臂悬吊固定使用，包含XS/S/M/L不同型号，0-18岁年龄段儿童青少年使用。
2 | 高分子石膏夹板（托） | 高分子材料，含7.5cmx30cm,10cmx40cm,12.5x75cm等不同规格尺寸，用于骨折固定用。
3 | 锁骨固定带 | 用于婴幼儿及儿童青少年锁骨骨折固定，含XS/S/M/L等不同型号，用于0-18岁不同年龄段儿童青少年使用。
4 | 可延长髓内钉 | 开展成骨不全治疗新技术项目，需股骨多段截骨髓内固定，能满足临床手术髓腔大小适用多种规格，小儿成长髓内钉可活动延长。可延长随内针子母针，直径1.9-3.8，3.5-7.0。
5 | 环形外固定架 | 开展脑瘫、肢体延长等新技术使用，能满足临床手术矫正使用的各种配件，能解决手术中复杂调整及活动矫形。包含：滑动夹针块、连接架（骨延长、万向型）、环（1/3、2/3、全、半、C、U环）、弧形连接片、三向关节器、外螺纹方柱、螺纹杆、提拉铰链、螺母调节器、连接片、十字铰链、弹簧。
6 | 单边外固定架 | 用于开放性、粉碎性骨折治疗中钢板的替代固定材料，多种规格选择，能满足各部位手术选择。骨针要有小儿使用规格。有直型、腕关节型、点连接式骨盆型、骨针直径2.5-5.0各种型号规格。
7 | 儿童青少年矫形支具 | 包含以下支具种类及功能范围： 1.骨科外固定支具的制作和适配。 2.截瘫行走支具安装适配、训练。 3.截肢患者假肢的配置、调试、安装、维修保养等服务。 4.脊柱侧弯支具的制作和适配。 5.脑瘫儿童支具的制作和适配。 6.偏瘫支具的制作和适配。 7.神经内科、外科的矫形固定。 8.皮肤挛缩、畸形愈合预防。 支具产品根据材料的不同需包含以下类型： 1.成品类：根据患者的病情遵遗嘱确定适用产品，测量相应的尺寸后选择合适的产品可直接给患者穿戴、调试。 2.低温热塑类：由低温热塑板材成型而成。根据患者的病情遵医嘱确定适用产品，测量相应尺寸后裁剪合适形状的低温板材，在患者患处成型后修型直至适配患者。 3.高温热塑类：由高温热塑板材成型而成。根据患者的病情遵医嘱确定适用产品，测量相应尺寸后加工成型后，给患者穿戴调整直至适配患者。 4.3D打印类：3D扫描患者，取得数据、软件建模、修型、打印。
8 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒 | 方法：PCR-荧光探针法，检测百日咳杆菌核酸，具有UNG酶防污染体系，避免假阳性结果；变异系数：CV≤5%
9 | 抗β2糖蛋白抗体(IgA、IgG、IgM)检测试剂盒 | 方法：ELISA法,用于定量或半定量检测人血清或血血浆中抗β-糖蛋白抗体（IgA、IgG、IgM），检测特异性≥97.5%
10 | 抗心磷脂抗体(IgA、IgG、IgM)检测试剂盒 | 方法：ELISA法，用于定量或半定量检测人血清或血血浆中抗心磷脂抗体（IgA、IgG、IgM），检测特异性≥97.5%
11 | 碘仿纱条 | 纱条6×20cm、6×30cm