## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 遴选需求 | 备注
1 | CD117 | 规格：3ml
2 | 鼠抗CD10（56c6）抗体 | 规格：3ml
3 | cd146 | 规格：3ml
4 | 2sc | 规格：3ml
5 | mum1 | 规格：3ml
6 | psx2 | 规格：3ml
7 | FH | 规格：3ml
8 | 标准级显微镜盖玻片 | 无色透明、表面清洁无雾状和指印、应无气泡、条纹、夹杂物、麻点和掠痕等缺陷，边缘光洁，不应有缺口。
9 | 二甲笨 | AR分析纯
10 | 脑脊液分流管及附件 | 1、生物相容性好;2、具有精确压力调节功能；可调挡位不少于18种；阀门可调节压力范围最低不低于30mmH2O，最高不超过200mmH2O；3.具有双通路抗虹吸装置
11 | 抗感染带药导管 | 1、具有抗感染效果认证，全身使用时毒性危险低 2、脑积水分流装置所用抗菌生物材料使用方便，常规脑脊液分流术均可操作，无需配套设备及用房，无菌手术室即可。2.具有脑室端腹腔端阀门单独包装，可自由搭配。
12 | 可吸收颅骨锁 | 1、生物相容性好；2、操作简单，具有可吸收生物特性，后期无需拆卸。3、需具有多种规格可选。4、具有稳定的固定效果。
13 | 一次性使用头皮夹 | 需无菌包装，弹力不小于10N。
14 | Ommaya储液囊 | 1、具有宽基地，底座需稳定不易滑动 2、容量小，需适合小儿特别是婴幼儿使用3、具有较大内径引流更通畅 4、具有多侧孔，避免堵管。
15 | 超声治疗增强定位组件 | 可使用于医院重庆海扶品牌，聚焦超声肿瘤治疗系统JC200D。
16 | 碘仿纱条 | 纱条6×20cm、6×30cm
17 | 5%卢戈氏碘液 | 100ml/瓶
18 | 儿童青少年矫形支具 | 包含以下支具种类及功能范围： 1.骨科外固定支具的制作和适配。 2.截瘫行走支具安装适配、训练。 3.截肢患者假肢的配置、调试、安装、维修保养等服务。 4.脊柱侧弯支具的制作和适配。 5.脑瘫儿童支具的制作和适配。 6.偏瘫支具的制作和适配。 7.神经内科、外科的矫形固定。 8.皮肤挛缩、畸形愈合预防。 支具产品根据材料的不同需包含以下类型： 1.成品类：根据患者的病情遵遗嘱确定适用产品，测量相应的尺寸后选择合适的产品可直接给患者穿戴、调试。 2.低温热塑类：由低温热塑板材成型而成。根据患者的病情遵医嘱确定适用产品，测量相应尺寸后裁剪合适形状的低温板材，在患者患处成型后修型直至适配患者。 3.高温热塑类：由高温热塑板材成型而成。根据患者的病情遵医嘱确定适用产品，测量相应尺寸后加工成型后，给患者穿戴调整直至适配患者。 4.3D打印类：3D扫描患者，取得数据、软件建模、修型、打印。
19 | 需氧微生物培养瓶 | 适用于BD BACTEC FX型血培养仪，采血量满足儿童要求。
20 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测试剂盒 | 荧光PCR法，检测限≤500拷贝/ml，一管双检。
21 | 内窥镜用异物钳 | 1、钳道直径：≥2.8mm； 2、钳道直径：≤2.4mm；两种规格都需要带网兜
22 | 带滤芯去核酸酶吸头 | 10ul、100ul、200ul、1000ul；无色透明，无菌，无核酸酶，带滤芯，可适配Eppendorf移液器。
23 | 雾化吸入器（鼻插式）及鼻腔清洗器（雾化式） | 容量20ml，需要至少配备洗鼻头、导气管、雾化杯芯。
24 | 耳廓矫形器 | 要求满足新生儿耳廓畸形，比如隐耳、招风耳、猿耳、杯状耳等形态畸形的矫形，需包含外耳支架、耳钩，材质未硅胶材质。
25 | 膨胀止血海绵 | 吸水膨胀，用于鼻腔填塞止血
26 | 动脉采血器 | 一次性使用人体动脉血样采集器，规格为3ml，直径0.7mm，具备防针刺功能，可用于高速传输且不会影响血气分析。
27 | 吸收性明胶海绵 | 6cm*2cm*0.5cm