## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 遴选需求
1 | CD117 | 规格：3ml
2 | cd146 | 规格：3ml
3 | 2sc | 规格：3ml
4 | psx2 | 规格：3ml
5 | FH | 规格：3ml
6 | 返蓝染色液 | 适用于罗氏组化仪
7 | 缓冲液10xssc | 适用于罗氏组化仪
8 | 二甲笨 | AR分析纯
9 | 抗感染带药导管 | 1、具有抗感染效果认证，全身使用时毒性危险低 2、脑积水分流装置所用抗菌生物材料使用方便，常规脑脊液分流术均可操作，无需配套设备及用房，无菌手术室即可。2.具有脑室端腹腔端阀门单独包装，可自由搭配。
10 | Ommaya储液囊 | 1、具有宽基地，底座需稳定不易滑动 2、容量小，需适合小儿特别是婴幼儿使用3、具有较大内径引流更通畅 4、具有多侧孔，避免堵管。
11 | 包皮切割吻合器 | 14-32各种型号、满足儿童及成人包皮切除手术。
12 | 超声治疗增强定位组件 | 可使用于医院重庆海扶品牌，聚焦超声肿瘤治疗系统JC200D。
13 | 5%卢戈氏碘液 | 100ml/瓶
14 | 耳廓矫形器 | 要求满足新生儿耳廓畸形，比如隐耳、招风耳、猿耳、杯状耳等形态畸形的矫形，需包含外耳支架、耳钩，材质未硅胶材质。
15 | 糖类抗原15-3 测定试剂盒(电化学发光法) | 适用于罗氏CobasE801
16 | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法) | 适用于罗氏CobasE801
17 | 免疫球蛋白E检测试剂盒(电化学发光法)糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法) | 适用于罗氏CobasE801
18 | C肽检测试剂盒(电化学发光法) | 适用于罗氏CobasE801
19 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法) | 适用于罗氏CobasE601
20 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 适用于罗氏CobasE801
21 | Ca-199 | 适用于罗氏CobasE801
22 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测试剂盒 | 荧光PCR法，检测限≤500拷贝/ml，一管双检。
23 | 婴儿脐动静脉导管 | 1、材质聚氨酯材质，2、型号3.5F，导管外径为1.3mm，3、附件带无针接头，4、配置专用置管包，附件配置无针输液接头，专用置管包（里面含缝线）。
24 | 压力蒸汽灭菌极速生物测试包 | 跟现使用中的老肯牌极速生物阅读器(产品型号LK/AR-0101)相匹配，可以直接用于压力蒸汽灭菌效果监测，无需人工打包，30分钟出结果，同时配有阳性对照管
25 | 宫内节育器 | 1.无支架固定式、2含吲哚美辛
26 | 腰椎穿刺针 | 规格：0.7（22G）、0.9（20G）
27 | 预充式导管冲洗器 | 符合静疗行业标准，统一10ml管径的
28 | 吸潮纸尖（02、04、06锥度） | 15#---40#
29 | 牙胶尖（02、04、06锥度） | 15#---40#
30 | 拔髓针 | 用于拔除牙髓
31 | 玻璃离子水门汀 | 用于牙科充填或粘结
32 | 玻璃纤维桩 | 用于牙体固位修复
33 | 硅橡胶印模材料（轻体、重体） | 用于口腔印模制取
34 | 氟保护剂 | 用于牙齿涂氟
35 | 隔离膜 | 用于粘贴于牙科综合治疗椅操作台面避免交叉感染
36 | 根管充填剂 | 用于根管治疗时根管充填
37 | 根管锉（K锉、H锉） | 用于疏通根管、根管预备（各类型号）
38 | 根管扩大针 | 用于疏通根管、根管预备（各类型号）
39 | 光固化垫底材料 | 用于充填时垫底
40 | 光固化复合树脂 | 用于牙体充填
41 | 结扎丝 | 用于正畸
42 | 金刚砂车针 | 各型号
43 | 口角拉钩侧方 | 各型号
44 | 口腔开口器 | 用于辅助开口
45 | 口外正畸牵引装置 | 用于正畸
46 | 磷酸锌水门汀 | 用于牙体充填、粘结修复体等
47 | 流动树脂 | 用于牙体充填
48 | 前方牵引装置 | 可调式
49 | 氢氧化钙糊剂 | 用于根管内消毒、根管内封药等
50 | 光固化氢氧化钙垫底剂 | 垫底材料
51 | 舌侧保持器 | 下颌 29# 31# 33# 35# 37#;上颌 38# 40# 42# 45# 47# 2*1
52 | 舌侧扣 | 用于正畸
53 | 树脂加强型玻璃离子水门汀 | 用于牙科充填或粘结
54 | 树脂水门汀 | 用于牙科充填或粘结
55 | 推簧 | 用于正畸治疗
56 | 托槽定位器 | 用于正畸托槽定位
57 | 窝沟封闭剂 | 用于窝沟封闭
58 | 钨钢车针 | 各型号
59 | 吸唾管 | 用于吸引口腔内唾液、血液
60 | 牙科抛光刷 | 用于牙齿抛光
61 | 牙科手机清洗润滑剂 | 用于清洗牙科涡轮机
62 | 牙探针 | 口腔内操作器械
63 | 牙釉质粘合树脂（化学固化、光固化） | 用于正畸托槽粘结、正畸带环粘结、垫高咬合等
64 | 一次性使用口腔器械盒 | 包含口镜、镊子、探针等
65 | 一次性使用口腔涂药棒 | 各型号 用于涂布粘结剂等
66 | 游离牵引钩短 | 用于正畸
67 | 游离牵引钩长 | 用于正畸
68 | 正畸带环方丝 | 用于正畸
69 | 正畸带环直丝 | 用于正畸
70 | 正畸弹簧 | 用于正畸
71 | 正畸弹性体 | 正畸分牙圈
72 | 正畸弹性体 | 正畸结扎圈
73 | 正畸弹性体 | 正畸弹性橡皮链
74 | 正畸弹性体 | 用于正畸牵引（尺寸：1/4.、1/8、3/8、3/16、5/16）
75 | 正畸颊面管方丝 | 用于正畸
76 | 正畸颊面管直丝 | 用于正畸
77 | 正畸丝（不锈钢及镍钛圆丝、方丝） | 各规格型号
78 | 正畸托槽（方丝） | 用于正畸
79 | 正畸托槽（直丝） | 用于正畸
80 | 陶瓷正畸托槽 | 用于正畸
81 | 自锁正畸托槽 | 用于正畸
82 | 机用根管锉 | 用于根管预备
83 | 超硬石膏 | 用于制作工作模型