## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 遴选需求
1 | Desmin | 1-3ml
2 | PDL-1 | 1-3ml
3 | CD20 | 1-3ml
4 | TG | 1-3ml
5 | MP0 | 1-3ml
6 | Calponin | 1-3ml
7 | Lyscme溶菌酶 | 1-3ml
8 | INI1 | 1-3ml
9 | P504S | 1-3ml
10 | Claudin18.2 | 1-3ml
11 | 乳腺癌HER-2基因检测试剂盒 | 规格：5-10人份/盒，试剂含GSP HER2 探针和CSP 17 探针双色探针及检测配套完整试剂组成。试剂使用效期需一年及以上。
12 | 人PAXI和JAM3基因甲基化检测试剂盒 | 试剂检测适用于脱落细胞和组织标本；须配套相应的提取试剂以、转化试剂盒和配套采样耗材；适用仪器包括宏石、天隆等常规qPCR仪；试剂盒规格24人份以内/盒，试剂保质期需一年及以上。
13 | pax2 | 1-3ml
14 | 二甲苯 | AR分析纯
15 | 血透相关耗材 | 1.适用于儿童，婴幼儿； 2.根据治疗需求可提供整套材料； 3.多种规格，可供选择； 4.金宝CRRT机适用； 5.包含：血滤管、深静脉穿刺包、透析护理包、血浆分离器、滤器、血滤管路、三通、10L废液袋
16 | 一次性输尿管软镜 | 规格包含：7.5和8.4,适用于儿童及成人使用
17 | 抗感染带药导管 | 1、具有抗感染效果认证，全身使用时毒性危险低 2、脑积水分流装置所用抗菌生物材料使用方便，常规脑脊液分流术均可操作，无需配套设备及用房，无菌手术室即可。2.具有脑室端腹腔端阀门单独包装，可自由搭配。
18 | Ommaya储液囊 | 1、具有宽基地，底座需稳定不易滑动 2、容量小，需适合小儿特别是婴幼儿使用3、具有较大内径引流更通畅 4、具有多侧孔，避免堵管。
19 | 呼吸道病原体多重检测试剂盒 | 检测方法：PCR,单管检测呼吸道病原体≥10种（至少包括甲流、乙流、副流感、合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、肺支、肺衣等），标本类型：咽拭子、痰液等。
20 | 甲流/乙流抗原联合检测试剂盒 | 检测方法：荧光免疫层析法，同时检测甲型/乙型流感病毒抗原，标本类型：咽拭子，出结果时间≤15分钟。
21 | 抗酸染色试剂盒 | 用于分枝杆菌等细菌抗酸染色，冷染法。
22 | 临时冠材料 | 树脂类，用于制作临时冠
23 | 红蜡片 | 盒装（10片），用于制取咬合关系等
24 | 藻酸盐印模材料 | 桶装1000g左右，用于印模制取
25 | 牙龈保护剂 | 注射型，用于橡皮障隔离
26 | 橡皮障打孔器 | 常规型号，用于橡皮障隔离
27 | 橡皮障钳 | 常规型号，用于橡皮障隔离
28 | 橡皮障面弓 | 大中小，用于橡皮障隔离
29 | 橡皮障夹 | 各型号，用于橡皮障隔离
30 | 橡皮障布 | 通用型（成人和小孩），用于橡皮障隔离
31 | 次氯酸钠溶液 | 1%浓度和3%浓度，用于根管冲洗消毒
32 | MTA（三氧矿物聚合物） | 调拌型，用于根管侧穿修补等
33 | 盖髓剂 | 注射型，用于直接盖髓等
34 | 分离剂 | 瓶装100ml，用于分离石膏与基托
35 | 3D树脂打印模型（双侧）一对 | 定制式
36 | CARES*研磨钴铬金属杆（按植体个数收费） | 钴铬支架可摘局部义齿
37 | CARES*研磨钛金属杆（按植体个数收费） | 纯钛支架可摘局部义齿
38 | CARES*研磨钛金属杆（高级，按植体个数收费） | 纯钛支架可摘局部义齿
39 | LOCATOR ATT | 钴铬支架可摘局部义齿
40 | 全瓷种植冠（含MD底座） | 种植体上部氧化锆烤瓷冠
41 | 全锆嵌体 | 氧化锆全瓷嵌体
42 | 功能矫正器 | 定制式
43 | 冲撞型运动护口胶 | 定制式
44 | 瓷牙之间铸造杆（按段收，包夹子） | 纯钛支架可摘局部义齿
45 | 个性化匹配式基台及螺钉 | 三角形
46 | 钴铬合金大托（9-14只，标准胶牙） | 钴铬支架可摘局部义齿
47 | 钴铬合金单侧支架 | 钴铬支架可摘局部义齿
48 | 钴铬合金全金属冠 | 钴铬合金金属冠
49 | 钴铬合金全金属外套 | 钴铬合金金属冠
50 | 钴铬合金支架 | 钴铬支架可摘局部义齿
51 | 钴铬合金铸研磨杆（按段收） | 钴铬支架可摘局部义齿
52 | 肌激动器（口外牵引器） | 定制式
53 | 基本型运动护口胶 | 定制式
54 | 矫正参考模 | 定制式
55 | 聚合瓷冠 | 光固化复合树脂冠
56 | 漂白软胶 | 定制式
57 | 前庭盾 | 定制式
58 | 软硬合拼防磨牙垫 | 定制式
59 | 氧化锆全锆冠 | 氧化锆全瓷冠
60 | 舌习惯破除器 | 定制式
61 | 树脂充填器 | E1
62 | 双导面矫正托（Twin block,不包螺丝） | 定制式
63 | 无针注射推进器 | C/W（钩头）
64 | 无针注射推进器 | C/W（钩头）
65 | 牙槽咬骨钳 | 圆口；方口。Ⅱ型：圆口；方口
66 | 牙科磷酸锌水门汀 | 粉30g/瓶
67 | 牙科磷酸锌水门汀 | 液15ml/瓶
68 | 牙科膜片 | 0.5mm，1.0mm，1.5mm，2.0mm
69 | 牙科树脂充填器 | E2
70 | 硬颌垫 | 定制式
71 | 钟摆矫正托(螺丝另计） | 定制式
72 | 种植排牙+完成1-5只（标准胶牙） | 树脂基托可摘局部义齿
73 | 种植排牙+完成6-14只（标准胶牙） | 树脂基托可摘局部义齿
74 | 种植上部爱尔创全瓷冠 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠
75 | 种植上部紫晶PLUS氧化锆全瓷冠 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠
76 | 专业抗击型运动护口胶 | 定制式
77 | 紫晶PLUS全锆嵌体 | 氧化锆全瓷嵌体
78 | 紫晶钴铬合金杆卡（包夹子，排牙另计） | 钴铬支架可摘局部义齿
79 | 紫晶钛金属杆卡（包夹子，排牙另计） | 纯钛支架可摘局部义齿
80 | 医用无菌保护套 | 规格250*120袋体-φ70mm，用于显微镜手术中使用，以保持手术野相对无菌状态。
81 | 医用驱血带 | 驱血带是四肢创伤手术常用耗材，可明显减少手术中创口出血，减少术中备血和输血。
82 | 一次性使用麻醉喉罩 | 规格包含小儿及成人
83 | 一次性无菌吸脂治疗系统 | 科室适用于水动力抽脂仪器（产品型号body-jet），开展乳房重建手术需要
84 | 精液冷冻细管 | 规格:0.25ml，无菌无毒，用于精液及微量精子冷冻。
85 | 器皿冲洗液 | 规格:125m1,无菌无毒，用于取卵时冲针
86 | 中央井皿 | 规格 60*15mm,无菌无毒，用于胚胎移植。
87 | 非吸收性外科缝线 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱缝合用。
88 | 非吸收性外科缝线（进口） | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱缝合用。
89 | 半月板缝合系统 | 用于儿童青少年关节镜手术中半月板损伤缝合。
90 | 复合可吸收骨锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱缝合加强固定。
91 | PEEK免打结锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱止点重建。
92 | 不可吸收带线锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱止点重建。
93 | 不可吸收全缝线锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱止点重建。
94 | 界面螺钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱止点重建。
95 | 门型钉 | 用于儿童青少年韧带及肌腱损伤重建、缝合固定。
96 | 带袢钛板 | 用于儿童青少年关节镜手术中叉韧带损伤缝合、重建固定。
97 | 钛合金缝线锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肩袖损伤修复。
98 | 一次性使用关节镜入路套管 | 用于儿童青少年关节镜手术中建立器械通道。
99 | 胸腰椎后入钉棒系统 | 开展儿童青少年脊柱侧弯及半椎体畸形使用。
100 | 股骨近端加压锁定板 | 用于儿童青少年股骨近端截骨矫形使用，适用于股骨近端内翻、外翻矫形及创伤固定。
101 | 距下关节稳定螺钉 | 开展儿童青少年及成人扁平足微创治疗手术用。
102 | 股骨交锁髓内钉（儿童青少年） | 开展儿童青少年股骨干部骨折微创内固定技术使用。
103 | 髓内针系统 | 为开展成人骨科业务，申请肢体骨折髓内针系统。
104 | 人工髋关节假体 | 为开展成人骨科业务，申请人工髋关节假体。
105 | 四肢创伤骨折钢板螺钉 | 为开展成人骨科业务，申请四肢创伤骨折钢板螺钉。
106 | 眼力器-训练版 | 主要用于调节功能异常的改善 近视防控及视疲劳的缓解。
107 | 西山动力系统配套刀头 | 配合西山动力系统DK—ENT—MS使用的多种型号刀头
108 | 测序反应通用试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) | 适用于科室现有无创Plus项目。适用于科室现有华大MGISEQ-2000测序仪
109 | 染色体拷贝数变异检测试剂盒(微阵列芯片法) | 适用于科室现有CMA项目。适用于科室现有昂飞GCS 3000微阵列芯片分析仪
110 | β-地中海贫血基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 适用于科室现有地中海贫血基因羊水产前诊断项目。适用于科室现有凯普全自动核酸分子杂交仪HBHM-3001S
111 | 压力蒸汽灭菌极速生物测试包 | 跟现使用中的老肯牌极速生物阅读器(产品型号LK/AR-0101)相匹配，可以直接用于压力蒸汽灭菌效果监测，无需人工打包，30分钟出结果，同时配有阳性对照管
112 | 腰椎穿刺针 | 规格：0.7（22G）、0.9（20G）
113 | 夹子装置 | 注射针：长度：≥2000mm，外管直径：2.3mm，针管长度：4mm，针管规格：25G，钳道2.8
114 | 一次性用内镜注射针 | 夹子装置：钳道≥2.8mm，工作长度：≥2000mm
115 | 医用润滑液(医用润保) | 用于临床检查、治疗时，体内器械导入润滑用
116 | 后装放疗铱-192放射源 | 1.铱-192源到我院活度需10Ci左右。 2.铱-192源规格、包装、表面污染及泄漏率符合国家标准，并适合我院科天津荣力RL-HZJ18型后装机使用。 3.每枚铱-192源均须配备合格储源罐。 4.供货方需协助我院相关部门办好购源手续，负责新铱源的送货上门及安装，并处理好退役铱源的回收工作。产生的费用一律由供货方承担。 5.根据院方需求，分批分次按需供货，据实结算。