## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 遴选需求
1 | Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml
2 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml
3 | CA19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
4 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
5 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
6 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
7 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 6ml
8 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
9 | CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml
10 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
11 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
12 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
13 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
14 | CD44抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
15 | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
16 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
17 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
18 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
19 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
20 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
21 | CDX-2 抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
22 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
23 | D2-40 抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
24 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml
25 | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
26 | Inhibin，alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
27 | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
28 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
29 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml
30 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
31 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
32 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
33 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
34 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
35 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
36 | p57抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
37 | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
38 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
39 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
40 | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
41 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml
42 | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
43 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
44 | 雌激素受体抗体试剂 （免疫组织化学法） | 3mL,提供质控片
45 | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 1ml
46 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
47 | 磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3mL
48 | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
49 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
50 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
51 | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
52 | 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
53 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
54 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
55 | 雄激素受体（Androgen Receptor，AR）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml
56 | 孕激素受体抗体试剂 （免疫组织化学法） | 3ml,提供质控片
57 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
58 | DAB染色液 | 30ml
59 | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
60 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
61 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
62 | MDR-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml
63 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml,提供质控片
64 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
65 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
66 | p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法） | 600人份
67 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml,提供质控片
68 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
69 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
70 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
71 | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml,提供质控片
72 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
73 | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
74 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
75 | TOPO抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
76 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
77 | 免疫显色试剂 | 10ml
78 | 免疫显色试剂 | 30ml
79 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 2000ml
80 | 苏木素染色液 | 500ml
81 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
82 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml
83 | Calponin | 1-3ml
84 | INI1 | 1-3ml
85 | Lyscme溶菌酶 | 1-3ml
86 | MPO | 1-3ml
87 | P504S | 1-3ml
88 | TG | 1-3ml
89 | 一次性穿刺活检针 | 18G*15cm，套管针，适用于绒毛活检，一根用于穿刺，一根用于取绒毛。
90 | 疝修补补片 | 10cm*15cm，不可吸收。
91 | 抗感染带药导管 | 1.具有抗感染效果认证，全身使用时毒性危险低； 2.脑积水分流装置所用抗菌生物材料使用方便，常规脑脊液分流术均可操作，无需配套设备及用房，无菌手术室即可； 3.具有脑室端腹腔端阀门单独包装，可自由搭配。
92 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒 | 适用于BS-800M生化仪，标本类型：血清或血浆。
93 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒 | 适用于7500型全自动血细胞分析仪，标本类型：全血、末梢血。
94 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒 | 检测方法：胶体金法，具有较好的抗干扰性，特异性高，准确性好。
95 | 肺炎衣原体IgM抗体、肺炎支原体IgM抗体检测试剂 | 适用于GS1201型胶体金试纸分析仪，检测方法：胶体金法，标本类型：血清、血浆或全血。
96 | 狼疮抗凝物检测试剂盒 | 适用于SYSMEX全自动血凝仪，包含LA1、LA2检测。
97 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒 | 检测方法：条带酶免分析法，检测食物特异性IgG抗体≥12项，至少包含牛肉、鸡肉、鳕鱼、蟹、鸡蛋、蘑菇、牛奶、猪肉、大米、虾等。
98 | 无托槽隐形矫正器 | 用于正畸治疗
99 | 盖髓剂 | 注射型，用于直接盖髓等
100 | 牙龈保护剂 | 注射型，用于橡皮障隔离
101 | 藻酸盐印模材料 | 桶装1000g左右，用于印模制取
102 | 一次性使用引流管(腹腔双套引流管) | 规格：6*9、4*6、5*7
103 | 医用护理包 | 适用于受损皮肤的护理，通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用； 护理包由医用棉签（12cm*10支）1袋、一次性使用灭菌橡胶外科手套（7.5）1付、重组胶原蛋白液体敷料（5ml）1支、泵头（需单独包装）1个组成。（其中重组胶原蛋白液体敷料由卡波姆、三乙醇胺、矫味剂、乙二胺四乙酸二钠、重组胶原蛋白和纯化水组成）
104 | 一次性体表引流导管 | 适用于伤口渗出液的引流，需自带负压，预防伤口感染
105 | 器皿冲洗液 | 规格:125m1,无菌无毒，用于取卵时冲针
106 | 巴氏德吸管 | 3ml，无菌无毒
107 | 单腔取卵针 | 用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行。无菌独立包装，一次性使用。规格：针长≥300mm，外径：16G，无连接管，针座可以直接连接注射器进行抽吸。针头端具有定位的回声标记，在B超下清晰显影准确定位。尺寸跨度广可减少组织创伤；针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。原料选用符合国家医用标准，如进口产品需获得CE认证。
108 | 单腔取卵针 | 用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行。无菌独立包装，一次性使用。规格：针长≥300mm，外径17G，连接管长度≥90cm。针头端具有定位的回声标记，在B超下清晰显影准确定位。手柄设计符合人体工学，便于把持和捻转。试管塞材质为硅胶。卵泡冲洗时橡胶塞可直接连注射器。针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。原料选用符合国家医用标准，如进口产品需获得CE认证。
109 | 聚苯乙烯圆底试管 | 14ml，无菌无毒，刻度清晰，有盖
110 | 聚苯乙烯圆底试管 | 5ml，无菌无毒，刻度清晰，有盖
111 | 聚苯乙烯锥型离心管 | 15ml，无菌无毒，有盖，尖底离心管，有泡沫底座
112 | 胚胎转移导管 | 用于体外受精-胚胎移植，经阴道将受精卵或胚胎移植到子宫腔内。无菌，一次性使用。规格：外导管外径5.5Fr，外导管弹头外径7.5Fr，外导管长度17.3cm，移植导管外径2.8FR，长度24cm。外管非常柔软，不易损伤宫颈。外管的刻度便于判断进入深度。胚胎移植导管采用：聚乙烯材料，无胚胎毒性。管体表面涂覆具有延展性的金属薄层，适应任何宫颈形态强化的金属支撑芯。如进口产品需获得CE认证。
113 | 培养皿 | 100mm*20mm，无菌无毒，有盖
114 | 培养皿 | 35mm*10mm，无菌无毒，有盖
115 | 培养皿 | 50mm*9mm，无菌无毒，有盖，皿底边缘有凸起
116 | 培养皿 | 60mm*15mm，无菌无毒，有盖
117 | 双腔取卵针 | 用于超声下经阴道或腹腔镜下卵泡的收集，冲洗和抽吸可同时或间歇进行。无菌独立包装，一次性使用。规格：针长≥300mm，外径16G/17G，连接管长度≥75cm，冲洗管长度为≥100cm。针头端具有定位的回声标记，在B超下清晰显影，准确定位。手柄设计符合人体工学，便于把持和捻转。试管塞材质为硅胶。卵泡冲洗时橡胶塞可直接连注射器。针尖采用顶端锋利刃口，减少切入血管风险。原料选用符合国家医用标准，如进口产品需获得CE认证。
118 | 四孔皿 | 1，无菌无毒，切除角的设计使盖子不能转动，这防止了在孔中的胚胎被混淆 2，桌子到盘底的距离0.8mm。 3，表面处理，提供细胞培养处理和未处理的表面。如果使用小滴培养，细胞培养处理表面会产生更平的水滴（更亲水），未处理的表面上会产生圆形的水滴（更疏水）
119 | 体外受精显微操作管 | 1.用于从胚胎中移取卵裂球来做种植前基因诊断(PGD) 2.内径分别为:20um，适用于滋养外胚层(TE)活检。 3.火焰抛光的边缘避免破坏细胞膜。 4.针杆弯曲角度35°，针尖至肘长度0.55毫米。 5.通过鼠胚测试
120 | 体外受精显微操作管 | 1.用于卵胞浆内单精子注射（ICSI）。 2.独特锥形形状有利于内含物的平稳运动，一次可载多个精子用以注射多个卵母细胞。 3.短而锐利的针尖设计，便于精准无外伤地穿刺卵细胞。 4.针杆弯曲角度30°，针尖至肘长度0.55毫米，内径5um。 5.通过鼠胚测试
121 | 体外受精显微操作管 | 1.用于在ICSI和其他微操作过程中固定卵细胞或胚胎。 2.内经:25-30um，外径:120um，可固定带卵丘细胞的卵母细胞，或者胚胎活检。 3.针杆弯曲角度为35°，针尖至肘长度为0.65mm。 4.通过鼠胚测试。
122 | 体外受精显微操作管 | 1.用于在ICSI和其他微操作过程中固定卵细胞或胚胎。 2.有3个系列和6个尺寸可供选择。内经:15-20um，外径:120um; 3.针杆弯曲角度为30°，针尖至肘长度为0.65mm。 4.通过鼠胚测试。
123 | 移液管 | 10ml，无菌无毒，刻度清晰，戴棉塞
124 | 移液管 | 5ml，无菌无毒，刻度清晰，戴棉塞
125 | 支撑芯 | 用于辅助胚胎移植导管建立子宫通路，从而将体外受精 (IVF) 胚胎放入子宫腔。无菌独立包装，无乳胶，一次性使用。规格：支撑芯外径2.8Fr，长度28cm。钢硬可调节支撑芯，轴座可锁定位置，适用于各种宫颈形态的胚胎移植导管配套使用。原料选用符合国家医用标准，如进口产品需获得CE认证。
126 | 子宫内授精导管 | 用途：将处理好的精子植入子宫腔。无菌独立包装，一次性使用。规格：直径≥3.5Fr，长度≥13cm，导管前部可弯曲，头端开口：圆钝头或侧孔。原料选用符合国家医用标准，如进口产品需获得CE认证。
127 | 样本稀释液 | 有证，含离子霉素，用于卵子激活，主要用于改善上周期受精率低
128 | 眼力器-训练版 | 主要用于调节功能异常的改善，近视防控及视疲劳的缓解。
129 | 一次性使用导尿包 | Fr14、Fr16、Fr18
130 | 一次性使用防逆流引流袋 | 防逆流、1500mL
131 | 二氧化碳（40L） | 纯度≥99.9%
132 | 高纯二氧化碳（40L） | 纯度≥99.999%
133 | 高纯氩气(40L) | 纯度≥99.999%
134 | 高纯乙炔（40L） | 纯度≥98.6%
135 | 混合气(40L) | 二氧化碳6%，氧气5%，氮气89%
136 | 液氮 | 纯度≥99.999%
137 | 一氧化氮（8L） | 组分浓度NO:803PPM
138 | 医用氧气(10L) | 纯度≥99.5%
139 | 医用氧气(40L) | 纯度≥99.5%
140 | 医用氧气（4L） | 纯度≥99.5%