招标维修参数

- 品目一：麻醉科电切镜一把（控制价5500元）

- 镜子品牌型号：史托斯26105FA

- 故障现象：成像模糊

- 保修期：6个月

- 维修后成像清晰，达到科室使用要求。

- 品目二：麻醉科鼻内窥镜四把（控制价3500元）

- 镜子品牌型号：斯科\70度硬镜3把

- 镜子品牌型号：沈大\70度硬镜1把

- 故障现象:模糊

- 保修期：3个月

- 维修后成像清晰，达到科室使用要求。