## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 遴选需求
1 | 人乳头瘤病毒（23个型）基因分型检测试剂盒 | 1、要求供应商提供两种类型试剂，人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒[HPV16、18+其他高危分型（≥12种）]产品说明书需未注明“不可用于宫颈癌筛查”，规格≥48人份/盒。2、人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（23分型）≥24人份/盒；两种试剂分别报价。2、荧光PCR法。3、核酸提取需适用于科室现有相关辅佐操作设备。4、一批次检测样本不少于20个，以满足快速检验样本的需要；5、质量控制：具有内源性内部参照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取、检测过程进行监控。具备阴/阳对照体系监控反应体系是否正常，能有效防止假阴性/假阳性结果；6、分型准确率≥95%；批内、批间精密度，日内、日间精密度，操作者内、间精密度，实验室内、室间精密度的CV均不大于5%；7、灵敏度不低于500拷贝/反应；8、检测范围内HPV不同型别间无交叉反应，与检测范围外的病原体无交叉反应；抗干扰性强。9、标本保存液能满足一次取样同时进行HPV和TCT检测的要求，适用于KFBIO液基制片一体机及AI分析。10、具有两癌筛查相关检测项目数据信息存储及与省平台对接的信息系统保障。11、提供院方所需试剂运送相关物流服务，并提供佐证资料（冷链运输证明或与有与相关资质物流单位合作协议）。
2 | MDR-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml
3 | 眼力器-训练版 | 主要用于调节功能异常的改善，近视防控及视疲劳的缓解。
4 | 西山动力系统配套刀头 | 配合西山动力系统DK—ENT—MS使用的多种型号刀头
5 | 耳廓矫形器 | 要求满足新生儿耳廓畸形，比如隐耳、招风耳、猿耳、杯状耳等形态畸形的矫形，需包含外耳支架、耳钩，材质未硅胶材质。
6 | 类风湿因子测定试剂盒 | 胶乳增强免疫比浊法，适用于BS-800M生化仪使用
7 | 抗链球菌溶血素"O"测定试剂盒 | 胶乳免疫比浊法，适用于BS-800M生化仪使用
8 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂 | 通用型肠道病毒核酸检测，适用于ABI7500扩增仪
9 | N-乙酰-B-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒 | 底物法，适用于BS-800M生化仪使用
10 | a1-微球蛋白测定试剂盒 | 胶乳增强免疫比浊法，适用于BS-800M生化仪使用
11 | 尿微量白蛋白测定试剂盒 | 免疫透射比浊法，适用于BS-800M生化仪使用
12 | B2-微球蛋白测定试剂盒 | 胶乳免疫比浊法，适用于BS-800M生化仪使用
13 | 胰岛素样生长因子结合蛋白1 | 监测胎膜早破使用，标本类型：阴道分泌物，适用于AFS2100B荧光免疫分析仪使用
14 | 真菌荧光染色液（一步法） | 真菌荧光染色液，一步法，快速染色，背景清晰，能快速准确辨别真菌，提高阳性检出率
15 | 盖玻片 | 白带常规检查使用，高质量盖玻片，规格：24*50mm，要求视野清晰度好
16 | 盖髓剂 | 注射型，用于直接盖髓等
17 | 牙龈保护剂 | 注射型，用于橡皮障隔离
18 | 牙龈保护剂 | 注射型，用于橡皮障隔离
19 | 藻酸盐印模材料 | 桶装1000g左右，用于印模制取
20 | 可吸收性外科缝线（单股倒刺线） | 断裂强力规格4-0，规格3-0，线长17cm，针型22cm圆针
21 | 一次性手术帽 | 可调节大小
22 | 一次性使用外科医用擦手巾 | 1、独立无菌包装；2、自动感应进纸、自动感应出纸，不需要手动进纸；3、自动切断；4、出口处有开关门防止二次污染；5、可根据要求自动调节长短；6、其无菌产品经过疾控中心检测，包装打开后放在机器里面15天、30天都处于无菌状态，并有检测报告；7、吸水性强；8、不掉纸屑；9、韧性强；10、感应抽取使用更方便。需按医院需求无偿配备感应出纸机。
23 | 中性电极 | 匹配科室目前使用的品牌为威力及沪通电刀及其电极连线
24 | 一次性使用引流管 | 无接头(扁型带冲洗管)6*9、4*6、5*7，妇科及外科腹腔手术引流用
25 | 重组胶原蛋白液体敷料 | 引入重组胶原蛋白液体敷料作为脱发类疾病的治疗，用于雄激素性秃发、斑秃、休止期脱发的临床辅助治疗。结合院内微针脱发疾病序贯疗法的综合治疗方案
26 | 二氧化碳（40L） | 纯度≥99.9%
27 | 高纯二氧化碳（40L） | 纯度≥99.999%
28 | 高纯氩气(40L) | 纯度≥99.999%
29 | 高纯乙炔（40L） | 纯度≥98.6%
30 | 混合气(40L) | 二氧化碳6%，氧气5%，氮气89%
31 | 液氮 | 纯度≥99.999%
32 | 一氧化氮（8L） | 组分浓度NO:803PPM
33 | 医用氧气(10L) | 纯度≥99.5%
34 | 医用氧气(40L) | 纯度≥99.5%
35 | 医用氧气（4L） | 纯度≥99.5%
36 | 供氧系统氧气吸入器 | 1.使用年限大于等于5年；2.适用于德标终端；3.适用于现有一次性使用湿化瓶。
37 | 聚苯乙烯锥型离心管 | 15ml，无菌无毒，有盖，尖底离心管，有泡沫底座
38 | 支撑芯 | 用于辅助胚胎移植导管建立子宫通路，从而将体外受精 (IVF) 胚胎放入子宫腔。无菌独立包装，无乳胶，一次性使用。规格：支撑芯外径2.8Fr，长度28cm。钢硬可调节支撑芯，轴座可锁定位置，适用于各种宫颈形态的胚胎移植导管配套使用。原料选用符合国家医用标准，如进口产品需获得CE认证。
39 | 橡胶B超探头隔离护套 | 用于临床超声检查，通过覆盖探头表面避免直接接触患者皮肤或粘膜，降低病菌传播风险。由天然橡胶制成，经灭菌处理，独立包装，规格型号：A型（280mm x 50mm）。
40 | 富血小板血浆治疗术（PRP） | 用于治疗骨关节炎、骨折延迟愈合、肩袖损伤等疾病。
41 | 非吸收性外科缝线 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱缝合用。
42 | 非吸收性外科缝线（进口） | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱缝合用。
43 | 半月板缝合系统 | 用于儿童青少年关节镜手术中半月板损伤缝合。
44 | 复合可吸收骨锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱缝合加强固定。
45 | PEEK免打结锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱止点重建。
46 | 不可吸收带线锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱止点重建。
47 | 不可吸收全缝线锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱止点重建。
48 | 界面螺钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肌腱止点重建。
49 | 门型钉 | 用于儿童青少年韧带及肌腱损伤重建、缝合固定。
50 | 带袢钛板 | 用于儿童青少年关节镜手术中叉韧带损伤缝合、重建固定。
51 | 钛合金缝线锚钉 | 用于儿童青少年关节镜手术中肩袖损伤修复。
52 | 一次性使用关节镜入路套管 | 用于儿童青少年关节镜手术中建立器械通道。
53 | 一次性使用雾化器 | 雾化器最大雾化率≥0.2ml每分钟，雾化器正常工作时整机的噪音≤50分贝
54 | 艾柱 | 艾柱规格2.5＊2.5、2.0＊2.0，外包纸能充分燃烧、艾柱易点燃