## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 遴选需求
1 | MDR-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 1-3ml
2 | 医用超声耦合剂（消毒型） | 消毒型，一支20-50g左右
3 | 隔离膜 | 用于阴超检查
4 | 一次性医用无菌小针刀 | 针尖刃口：平刃，针体：高硬度、高弹性、耐腐蚀性，手柄：防滑、易握持
5 | 一次性使用心电电极片 | 能够做脑干诱发电位检查及电位传导
6 | 促甲状腺素受体抗体 | 为避免浪费，包装人份数50-100，适用于magicl6000化学发光仪
7 | D-二聚体检测试剂盒（免疫比浊法） | 适用于CN6000血凝仪
8 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | 适用于CN6000血凝仪
9 | 牙龈保护剂 | 1.5g，注射型，用于橡皮障隔离
10 | 藻酸盐印模材料 | 桶装900g±100g ，用于印模制取
11 | 中性电极 | 匹配科室目前使用的品牌为威力及沪通电刀及其电极连线，功率≥350W
12 | 一次性使用脑电传感器 | 适用于危重儿童的麻醉监测，适用于科室现有设备（普可麻醉深度检测仪106）
13 | 宫腔镜电切环 | 双极电极，匹配现有storz宫腔镜器械及爱尔博点工作站
14 | 一次性使用麻醉穿刺针 | 针锋利，并且比现在使用的穿刺针（0.7*90）更粗
15 | 重组胶原蛋白液体敷料 | 60ml，引入重组胶原蛋白液体敷料作为脱发类疾病的治疗，用于雄激素性秃发、斑秃、休止期脱发的临床辅助治疗。结合院内微针脱发疾病序贯疗法的综合治疗方案
16 | 导光凝胶 | 250g/瓶 无色透明导管凝胶
17 | 聚苯乙烯锥型离心管 | 15ml，无菌无毒，有盖，尖底离心管，有泡沫底座
18 | 眼力器-训练版 | 主要用于调节功能异常的改善，近视防控及视疲劳的缓解。
19 | 气管切开插管、套管 | 气管切开患者需要
20 | 高分子石膏固定绷带 | 需软石膏和硬石膏两种，软石膏可自行拆除，用于婴幼儿使用，硬石膏用于大龄儿童髋人字石膏固定用，需使用石膏电锯方可拆除。