## 单独遴选
序号 | 产品名称 | 需求
1 | 促甲状腺素受体抗体 | 为避免浪费，包装人份数50-100，适用于magicl6000化学发光仪
2 | 抗心磷脂抗体lgG、lgM、lgA测定试剂盒 | 1、能够与现有设备化学发光免疫分析仪亚辉龙iFlash 3000C匹配； 2、能够提供相对应的高、低浓度质控品及耗材。
3 | 宫腔镜电切环 | 双极电极，匹配现有storz宫腔镜器械及爱尔博点工作站
4 | 眼力器-训练版 | 主要用于调节功能异常的改善，近视防控及视疲劳的缓解。
5 | 一次性使用心电电极片 | 能够做脑干诱发电位检查及电位传导
6 | 医用超声耦合剂（消毒型） | 无菌型，一支20-50g左右
7 | 导光凝胶 | 无色透明导管凝胶
8 | 重组胶原蛋白液体敷料 | 引入重组胶原蛋白液体敷料作为脱发类疾病的治疗，用于雄激素性秃发、斑秃、休止期脱发的临床辅助治疗。
9 | 弹性医用胶布 | 用于重型管路黏贴，要求粘性好
10 | 医用丝绸胶带 | 2.5cm x 9.1m，粘性好，易撕
11 | 一次性使用吸引引流管 | 10mmF30
12 | 单基因携带者筛查试剂盒 | 1. 投标人能提供满足携带者筛查基因检测实验流程需要的试剂盒：包括核酸提取试剂和测序反应通用试剂，需提供试剂盒医疗器械注册证或备案凭证。（若投标人为子公司的，可提供所属集团公司的佐证材料；若投标人为代理商的，试剂厂家授权书）。 13. 供应商目前基于线性扩增方法技术平台相关的遗传病携带者筛查项目在妇幼医院的本地化合作客户≥5家。（若投标人为子公司的，可提供所属集团公司的佐证材料；若投标人为代理商的，可提供厂家的佐证材料）。 2. 检测方法：目标区域捕获+高通量测序。 3. 适用样本类型：外周血、DNA等。 4. 检测病种数：提供2种规格试剂盒，能够提供筛查病种数不低于150种，以及筛查病种数不低于530种。包含常见的进行性假肥大性肌营养不良（DMD）、脊肌萎缩症（SMA）和地中海贫血等遗传病。 5. 检测位点均需参照ACMG解读指南规则判定为致病性或疑似致病性。 6. 能检测常见的CNV（拷贝数变异）变异类型，包括进行性假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及以上的缺失/重复、脊髓性肌肉萎缩症SMN1基因7号外显子缺失、地中海贫血HBA1/HBA2基因的常见5种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2、FIL、THAI）和地中海贫血HBB基因的常见3种大片段缺失（SEA-HPFH、Chinese、Taiwanese）。 7. 对于承诺能检测的CNV，需提供CNV检测性能报告书，与金标准相比灵敏度特异性数据不低于99%。 8. 检测报告包含所检测疾病的剩余风险相关信息。 9. 投标人需协助医院实现携带者筛查基因检测本地化，投标人能提供≥1套SNV/CNV分析系统和报告软件进行数据分析和解读，软件用户数不低于3个客户。（投标时需提供三家客户的已盖章合同作为证明材料） 10. 供应商自主研发的分析解读平台含软件变异筛选功能：可自定义和组合设置变异筛选功能。自定义变异筛选条件，提供至少40种筛选项，可使用“And”、“Or”、“Not”等逻辑自由组合进行变异筛选。（投标时需要提供软件使用视频放在U盘作为佐证） 11. 供应商自主研发的分析解读平台含样本位点库：具备所有样本的位点数据库，可以通过多种条件对位点进行筛选。样本位点库区分患者和正常人，可区分合子状态（纯合子、杂合子）查看本地人群携带情况。（投标时需要提供软件使用视频放在U盘作为佐证。） 12. 供应商自主研发的分析解读平台含随访管理模块：设有随访管理页面，可在随访管理页面中录入随访记录。（投标时需要提供软件使用视频放在U盘作为佐证。） 13.供应商目前基于线性扩增方法技术平台相关的遗传病携带者筛查项目在妇幼医院的本地化合作客户≥5家。（若投标人为子公司的，可提供所属集团公司的佐证材料；若投标人为代理商的，可提供厂家的佐证材料）。 14. 适用机型：试剂盒需适配MGISEQ-2000、DNBSEQ-G99，须在试剂盒说明书中体现，需配套所有耗材。（提供试剂盒全流程说明书） 15. 位点验证：需验证的突变位点免费提供验证服务。
13 | 全外显子测序试剂盒 | 1. 投标人需提供满足临床全外显子检测实验流程需要的试剂盒：包括核酸提取试剂和测序反应通用试剂，需提供试剂盒医疗器械注册证或备案凭证。 2. 检测方法：芯片捕获高通量测序。 3. 外显子捕获探针不低于42M，探针设计需采用CCDS、RefSeq、Ensembl、GENCODE、ClinVar等数据库。 4. 检测范围：一次性检测人类基因组中2万多个基因的外显子区及外显子相邻20bp的内含子区中的点突变（检测准确率＞99%）、小的缺失插入突变（20bp以内）（检测准确率＞99%），以及外显子水平的缺失重复变异。 5. 可提示与受检者表型相关的其它变异类型，包括大片段的基因组拷贝数变异、染色体非整倍体、三倍体、杂合性缺失，及部分动态突变。 6. 全外信息分析数据质控标准： （1） 测序数据量不小于15G； （2） Fastq数据Q20≥90%、Q30≥85%； （3） 基因组比对率>99%； （4） 数据重复率<8%； （5） 测序深度≥200X； （6） 目标区域覆盖度≥99.5%、20X覆盖度≥98.5%、30X覆盖度≥98%；（7） 捕获效率>65%。 7. 具有较强的科研能力，发表单基因遗传病相关SCI文章≥150篇，累积影响因子超过1,000分，需提供文章清单列表。（若投标人为子公司的，可提供所属集团公司的佐证材料；若投标人为代理商的，可提供厂家的佐证材料） 8. 投标人需协助医院实现全外显子组测序数据分析本地化，投标人能提供≥1套SNV/CNV分析系统和报告软件进行数据分析和解读，软件用户数不低于3个客户。（投标时需提供三家客户的已盖章合同作为证明材料） 9. 供应商自主研发的分析解读平台含软件变异筛选功能：可自定义和组合设置变异筛选功能。自定义变异筛选条件，提供至少40种筛选项，可使用“And”、“Or”、“Not”等逻辑自由组合进行变异筛选。（投标时需要提供软件使用视频放在U盘作为佐证。） 10. 供应商自主研发的分析解读平台含样本位点库：具备所有样本的位点数据库，可以通过多种条件对位点进行筛选。样本位点库区分患者和正常人，可区分合子状态（纯合子、杂合子）查看本地人群携带情况。（投标时需要提供软件使用视频放在U盘作为佐证。） 11. 供应商自主研发的分析解读平台含随访管理模块：设有随访管理页面，可在随访管理页面中录入随访记录。（投标时需要提供软件使用视频放在U盘作为佐证。） 12. 支持单样本分析、家系样本分析、夫妻携带者筛查分析模式，以方便的进行不同分析模式的切换。在家系样本分析模式下，可以在同一个界面同时分析双胞胎、三胞胎或者同一个家系多个患者的数据。（投标时需要提供软件使用视频放在U盘作为佐证。） 13. 供应商具备基于线性扩增方法技术平台相关的医学遗传检测项目在妇幼医院的合作经验，不少于5家。（提供客户清单和签订合同） 14. 适用机型：试剂盒需适配MGISEQ-2000，须在试剂盒说明书中体现，需配套所有耗材。（提供试剂盒全流程说明书） 15. 位点验证：需验证的突变位点免费提供验证服务。