## 本次一批不收费的
序号 | 产品名称 | 需求
1 | 新生儿血液采集卡 | 3采集圈 白色、 3采集圈 绿色
2 | 移液管 | 10mL移液管，易撕型纸塑包装
3 | 离心管 | 15mL锥底离心管，袋装灭菌，橙色盖
4 | 吸头 | 吸头规格1.25ml/个，192个/盒。适配于优生遗传实验室现有的全自动荧光免疫分析仪PerkinElmer2021-0010
5 | 毛细管血红质控 | 1ml/管。HbA检测范围97.4%±0.5%、HbA2检测范围2.6%±0.5%。适配于优生遗传实验室现有的全自动毛细管电泳仪CAPILLARYS 3 OCTA
6 | 诱导剂 DELFIA Inducer | 500ml。适配于优生遗传实验室现有的全自动荧光免疫分析仪PerkinElmer2021-0010
7 | Low volume reagent tips 小吸头 | 960 tips。适配于优生遗传实验室现有的全自动荧光免疫分析仪PerkinElmer2021-0010
8 | α-、β-地中海贫血基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 30人份/盒。适配于优生遗传实验室现有的自动核酸分子杂交仪HBHM-3001S。试剂盒需配套实验中所需的所有耗材及试剂，其中提取试剂适用于优生遗传实验室现有全自动核酸提取仪GeneRotex 96。
9-1 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | （注：以下序号9目录需同一供应商整体全部响应，部分响应无效）注射型 2g/支
9-2 | 牙科模型蜡 | 240g/盒 2型（基托蜡）常用型（1类）
9-3 | 次氯酸钠消毒液 | 1%250ml、3%250ml
9-4 | 金刚石车针 | TR-11\12\13;TF-11\12\13;SF-11\12\13;BR-31\40\41\45\46;EX-11\21\26;FO-11\25；CR-11EF;EX-21EF;TR-13EF;TR-21EF;SF-31/41;SR-11/12
10 | ATP采样拭棒 | 25支/包
11 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 25mm*55m
12 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型
13 | 显微镜载玻片 | 50片*50盒 标准级
14-1 | 细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | （注：以下序号14目录需同一供应商整体全部响应，部分响应无效）3.0ml/瓶
14-2 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶
14-3 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶
14-4 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml/瓶、6ml/瓶
14-5 | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml/瓶
15 | 苏木色精粉剂 | 10g
16 | 液基细胞制片夹 | 常规X-1008
17 | 组织包埋盒 | 250只*8盒 连体带盖可折断式
18 | 组织包埋盒 | 白色
19 | 组织固定液 | 2500ml/瓶
20 | H-E 高清恒定染色液 | 500ml
21-1 | p16抗体试剂（免疫组织化学） CINtec p16 Histology | （注：以下序号21目录需同一供应商整体全部响应，部分响应无效）匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-2 | p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法） CINtec PLUS Cytology Kit | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-3 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-4 | 苏木素染色液 HEMATOXYLIN II | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-5 | DAB染色增强液 OptiView Amplification Kit | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-6 | 清洗液EZ Prep Concentrate(10X) | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-7 | 抗雌激素受体(SP1)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) CONFIRM anti-Estrogen Receptor (ER)(SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-8 | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法)CONFIRM TM anti-Progesterone Receptor(PR)(1E2) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-9 | DAB染色液 OptiView DAB Detection Kit | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-10 | DAB染色液 ultraView Universal DAB Detection Kit | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-11 | 切片标签 | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-12 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-13 | 缓冲液 | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-14 | 清洗液 | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-15 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-16 | 原位杂交用蛋白酶 ISH PROTEASE 3 | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
21-17 | HER-2/NEU抗体试剂（免疫组织化学法) VENTANA anti-HER2/neu(4B5) Rabbit Monoclonal PrimaryAntibody | 匹配我现有罗氏benchma设备，用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
22 | 尿试纸条 | 匹配科室现有设备，尿液分析使用，检测项目≥12项；
23 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Vitamin D total III | 匹配科室现有设备，化学发光法；
24 | 25-羟基维生素D（25-OH-D）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 匹配科室现有设备，免疫层析法，标本类型包含末梢血；
25-1 | 聚苯乙烯锥型离心管 | （注：以下序号25目录需同一供应商整体全部响应，部分响应无效）15ml，无菌无毒，有盖，尖底离心管，有泡沫底座
25-2 | 移液管 | 无菌无毒，有滤芯，独立包装，10ml、5ml
25-3 | 紧扣盖平皿 | 无菌无毒无味，通过精子存活实验
25-4 | 培养皿 | 无菌无毒无味，通过精子存活实验，TC 60mm*15mm； 35mm*10mm
25-5 | 聚苯乙烯圆底试管 | 无菌无毒无味，通过精子存活实验，盖子非螺旋可扣紧 5ml、 14ml
26 | 移液枪头 | 无菌无毒无味，通过精子存活实验，带滤芯，有支架。规格： 1-200μl、 100-1000μl
27 | 载玻片 | 玻片一端带磨砂
28 | 苏木素染色液 | 500ml/瓶或者1000ml/瓶
29 | 培养皿 | 无菌无毒无味，通过精子存活实验 100mm*20mm
30 | 巴氏德吸管 | 无菌无毒无味，通过精子存活实验，独立包装 3ml
31 | 四孔板 | 无菌无毒无味，通过精子存活实验，独立包装
32 | 冷冻支架 | 塑料支架，侧边开口，红色；蓝色；黄色
33 | 巴斯德移液管 | 无菌无毒无味，通过精子存活实验，带滤芯
34 | 四环牌紫外线强度指示卡 | 通用
35 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1. 灵敏度：检测下限需≤国家参考品规定值（如抗HAV-IgM检测灵敏度≤10 mIU/mL），确保低浓度抗体可检出。 2. 特异性：与乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）等其他肝炎病毒抗体无交叉反应，特异性≥99%。 3. 精密度：批内变异系数（CV）≤10%，批间变异系数（CV）≤15%，保证检测结果重复性。 4. 准确性：检测结果与国家参考品/金标准方法的符合率≥95%。 5. 线性范围：在标定的抗体浓度范围内，检测吸光度值与浓度呈良好线性关系（R²≥0.98）。 6.可适配全自动/半自动酶标仪（波长450nm/630nm双波长检测）、洗板机，试剂加样体积、孵育时间与仪器操作流程匹配。 7.操作兼容性：试剂说明书需明确操作步骤（加样量、孵育温度/时间、洗涤次数），适配临床实验室常规检测流程。 8.试剂需取得国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册证，符合《体外诊断试剂注册管理办法》要求。 9.每批次试剂附检验报告，包含批内精密度、准确度等检测数据。
36 | 组织固定液 | 通用
37 | 一次性病理标本袋 | 大号、小号、微型
38 | 广范试纸 | pH1-14
39 | 弹力绷带 | 筒状 8#
40 | 表面消毒湿巾 | 通用
41 | 医用棉签 | 10cm
42 | 酒精棉片 | 60MM*30MM