## 本次一批收费的
序号 | 产品名称 | 需求
1-1 | 定制式固定义齿 | （注：以下1序号目录需同一供应商整体全部响应，部分响应无效）水晶二氧化锆瓷牙 ，全瓷桥
1-2 | 定制式矫治器 | 矫正器（不带螺丝）扩弓活动矫治器；矫正器（带螺丝） 扩弓活动矫治器；压膜保持器 可摘保持器
2-1 | 粘固用树脂水门汀 | （注：以下2序号目录需同一供应商整体全部响应，部分响应无效）自混型 9g/支
2-2 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 粉9g，液6mL
2-3 | 碘仿氢氧化钙口腔抑菌膏 | 2g/支
2-4 | 弹性镍钛弓丝 | 上颚（Upper）：0.012in;0.014in;0.016in;0.018in;0.016x0.025in；0.017x0.025in；0.018x0.025in；0.019x0.025in 下颚（Lower）：0.012in;0.014in;0.016in;0.018in;0.016x0.025in；0.017x0.025in；0.018x0.025in；0.019x0.025in
2-5 | 正畸弹性体 | 正畸弹性牵引圈；3/16(3.5OZ)；5/16(3.5oz);1/4(3.5OZ),1/4(8oz),1/4(6oz),1/8(3.5oz),3/8(8oz)
2-6 | 机用根管锉 | 21mm/25mm/28mm/31mm开扣锉、成型锉（1504、2004、2504、2506、3004、3006），16mm成型锉（2504、3004、2506、3006、3506）
2-7 | 前方牵引装置 | 可调式（I，II）
2-8 | 不锈钢正畸丝 | 1825上下颌；I型方丝 1622上下颌；I型方丝 1725上下颌；I型方丝 1925上下颌；I型方丝
2-9 | 头帽牵引装置 | S、M，L高位牵引头帽
2-10 | 一次性口腔器械盒 | 灭菌包装
2-11 | 牙龈保护剂 | 1.5g，注射型，用于橡皮障隔离
2-12 | 藻酸盐印模材料 | 桶装900g±100g ，用于印模制取
3 | 精子核完整性染色试剂 | 10人份/盒
4 | 一次性使用引流管 | 无接头（扁型带冲洗管）5×7，无接头（扁型带冲洗管）4×6；无接头（扁型带冲洗管）6×9
5 | 耻骨后经阴道前壁尿道悬吊器Gynecare TVT EXACT Continence System | 适用于女性压力性尿失禁手术，尿失禁吊带使用轻质聚丙烯材料，降低植入物体质量，降低炎症反应减少疤痕挛缩，减少疼痛感。
6 | 一次性使用连接管 | 不含DEHP的产品，能起到延长输液管作用，含三通接口
7 | 一次性使用脑电传感器 | 适用于危重儿童的麻醉监测，适用于科室现有设备（普可麻醉深度检测仪106）
8 | 鼻部冲洗器 | 手持型，通过挤压，电动压力或雾化等方式实现鼻腔冲洗功能
9 | 医用海绵 | 遇水膨胀，可吸收材料，多种大小型号可选
10 | 水凝胶敷料 | 25g
11 | 透明质酸钠修复凝胶 | 30g/瓶
13 | 穿刺针 | B型 18G×200mm
14 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | 单球囊
15 | 特殊脐带夹 | 结扎脐带
16 | 留置导管Gamcath Catheter | 可适配M60(金宝血滤机），导管套装
17 | 一次性使用血液灌流器 | 可适配M60(金宝血滤机）
18 | 空心纤维血液透析滤过器Pecopen hemofilters | 可适配M60(金宝血滤机）
19 | 壳聚糖妇科凝胶 | 用于促进宫颈愈合
20-1 | 组合式多功能外固定支架 针杆（管）夹 | （注：以下20序号目录需同一供应商整体全部响应，部分响应无效） 5*8
20-2 | 组合式多功能外固定支架 连接杆 | 直型 8*200
20-3 | 可吸收界面螺钉 | 全螺纹 4*15mm
20-4 | 可吸收接骨螺钉 | /
20-5 | 可吸收带线锚钉 | /
20-7 | 金属骨针-双头克氏针 | Φ1.0*150/双头克氏针（灭菌）
20-8 | 金属骨针-双头克氏针 | Φ1.2*150/双头克氏针（灭菌）
20-9 | 金属骨针-双头克氏针 | Φ1.5*150/双头克氏针（灭
20-10 | 金属骨针-双头克氏针 | Φ2.0*150/双头克氏针（灭菌）
20-11 | 金属骨针-双头克氏针 | Φ0.8*150/双头克氏针G（灭菌）
20-12 | 金属骨针-带眼克氏针 | 2.0*70/110
20-13 | 环式多功能外固定支架-调节器 | M6*16（六角）/螺母调节器
20-14 | 环式多功能外固定支架-调节器 | 延长器（普通）M6*60
20-15 | 环式多功能外固定支架-螺栓 | 夹针螺钉（单槽）M6*12*V2
20-16 | 环式多功能外固定支架-螺母 | M6*16/六角螺钉
20-17 | 环式多功能外固定支架-螺母 | 六角螺钉M6*16
20-18 | 环式多功能外固定支架 连接杆 | 直型螺纹杆 M6*180
20-19 | 环式多功能外固定支架 | M6x12xΦ2夹针螺钉（带孔）
20-20 | 环式多功能外固定支架 | M6*120螺纹杆
20-21 | 环式多功能外固定支架 | M6x16xΦ2夹针螺钉（带孔）
20-22 | 环式多功能外固定支架 | M6x16xΦV2夹针螺钉（孔槽）
20-23 | 环式多功能外固定支架 | M6*80螺纹杆
21-1 | 金属缆索 | （注：以下21序号目录需同一供应商整体全部响应，部分响应无效） 缆索
21-2 | 椎体成形术辅助器械 | 穿刺套件 外径3.0mm内径2.0mm长度115mm
21-3 | 骨水泥填充系统 | 20ml
21-4 | 高交联聚乙烯髋臼内衬 | 32/42
21-5 | 可吸收性外科缝线 | 倒刺线 单针
21-6 | 可吸收性外科缝线 | 倒刺线
21-7 | 髋关节假体-股骨柄 | 7/145/135°
21-8 | 髋关节假体-股骨柄 | 6/140/135°
21-9 | 髋关节假体-股骨头 | 双极股骨头28mm×46mm
21-10 | 髋关节假体-股骨头 | 金属股骨头28+1.5 12/14
21-11 | 髋关节假体-金属球头 | 24S-12/14
21-12 | 髋关节假体-金属球头 | 28S-12/14
21-13 | 髋关节假体-金属球头 | 24M-12/14
21-14 | 髋关节假体-髋臼外杯 | 三孔
21-15 | 髋关节假体-生物型股骨柄 | 10#
22 | 呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光探针法） | 检测呼吸道病原体核酸，PCR荧光探针法，项目符合赣卫医质控函[2025]118号文件专家建议；